Pakiet nr 5 - jednorazowe zestawy do operacji

| Lp. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Podatek VAT |  | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Numer i data ważności dopuszczenia | Dokładny numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do operacji stawu biodrowego materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Materiał serwet głównych musi posiadać min. 3 warstwy PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) o min. gramaturze 75 g/m2. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić min. 80 g/m2. Minimalny skład zestawu: 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, 4 ręczniki do rąk, 1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i uchwyt na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm, 1 elastyczna pończocha 30 x 120 cm, 1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m, 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm, 3 taśmy op 9 x 50 cm, 1 serweta z wycięciem, z łatą chłonną i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, łata chłonna 75x140 cm, 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm, 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Torebka do odsysania i diatermii wykonana z folii (polietylenu) o grubości 40 mikronów, 30 x 40 cm, dwukomorowa | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do operacji stawu kolanowego. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Materiał serwet głównych musi posiadać min. 3 warstwy PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) o min. gramaturze 75 g/m2. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić min. 80 g/m2. Minimalny skład zestawu: 1 serweta do stołu Mayo 78x145 cm, 4 ręczniki do rąk, 2 taśmy op 9 x 50 cm, 2 serwety na stół instrumentarium 150 x 190 cm, 1 elastyczna pończocha, 1 serweta do artroskopii z torebką na 230 x 320 cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pokrowiec na przewody O wymiarach17 x 240 cm , elastyczna końcówka, wykonany z folii (polietylenu) o grubości 40 mikronów. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do operacji uniwersalny Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Materiał serwet głównych musi posiadać min. 3 warstwy PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) o min. gramaturze 75 g/m2. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić min. 80 g/m2. Minimalny skład zestawu: 1 taśma op 9x50 cm, 1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm, 4 ręczniki do rąk, 2 przyklejane serwety 75x 90 z uchwytem na przewody i łatą chłonną (wymiary min. 25 x 60 cm), 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 z uchwytem na przewody i z łatą chłonną(wymiary min. 25 x 60 cm), 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 z uchwytem na przewody i z łatą chłonną (wymiary min. 25 x 60 cm), 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do operacji laparoskopowych. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Materiał serwet głównych musi posiadać min. 2 warstwy PE+PP (polietylen, polipropylen) o min. gramaturze 60 g/m2. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, 4 ręczniki do rąk, 2 taśmy op 9 x 50 cm, 1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm, przesłona 31 x 35 cm, łata chłonna 5x80 cm, uchwyt na przewody, 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Uniwersalny fartuch operacyjny do „suchych” operacji 130 cm, rozmiar M 140 cm, rozmiar L 150 cm, rozmiar XL 155 cm, rozmiar XXL W rozmiarach M krótki, M, L, XL, XXL. Posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, o gramaturze 35 g/m2,szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy. Odporność na przenikanie cieczy >49 H2O, na rozerwanie na sucho – 200 Kpa, na mokro 188 Kpa. Wykonany z włókniny typu SSMMS, pięciowarstwowy | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wzmocniony fartuch do„mokrych operacji ortopedycznych 130 cm, rozmiar M 140 cm, rozmiar L 150 cm, rozmiar XL 155 cm, rozmiar XXL W rozmiarach M krótki, M, L, XL, XXL. Posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, o gramaturze 35 g/m2,szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy, posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50 g/m2.Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho – 200 Kpa, na mokro 188 Kpa. Wykonany z włókniny typu SSMMS, pięciowarstwowy | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |

1.Na potwierdzenie zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia należy dołączyć do oferty próbki

w ilości po 1 szt. najmniejszego opakowania handlowego, z zaznaczeniem oferowanej pozycji.

2.broszury i ulotki reklamowe dołączone do oferty w zakresie parametrów produktów. Charakterystykę produktu- na podstawie danych technicznych produktu , potwierdzający spełnienie normy EN 13795-1,2,3.

Spełnienie parametrów dotyczących gramatury, nieprzemakalności, wytrzymałości na rozerwanie na sucho oraz mokro, należy udowodnić dołączając do oferty specyfikacje materiałowe wystawione przez producenta surowców.

PRÓBKI  NALEŻY ZŁOŻYĆ W  DZIALE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.