Rysunki techniczne do Załącznika nr 2 do SIWZ – Zadanie nr 2

Schemat nr 1

Część układu drenów na aparat od ECC.

1.Linia na pompę tętniczą.

2 .Linia ssakowa na pompę 1:

3. Linia ssakowa na pompę 2:

4. Linia do odpowietrzenia filtra tętniczego.

5. Linia do szybkiego wypełnienia.

6. Linia gazów medycznych z filtrem.

7. Filtr tętniczy z szantem.

8. Układ recyrkulacji kardiotomu i oksygenatora

Schemat nr 2

Pakiet drenów na stół operacyjny (osobno pakowany)