## Pakiet nr 1
Zestaw do chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej
LP | Charakterystyka preparatu | Jednostka miary | ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Wpis/zgloszenie do rejestru produktów medycznych nr.. | Nazwa preparatu
1 | a) Regulowana opaska niskociśnieniowa. - automatycznie ukształtowana - eliminacja możliwych pęknięć, obła bezkrawędziowa, - zewnętrzna powierzchnia opaski dodatkowo wzmocniona, - wykonana z miękkiego sylikonu, - elastyczna, łatwo implantowana, - automatyczne zapięcie bez konieczności szycia, - dren portu kalibracyjnego odseparowany od mechanizmu zamykającego, - niskoprofilowy, tytanowy port kalibracyjny z podwójnym kołnierzem zabezpieczającym i pozycjonującym igłę, o średnicy podstawy 27 mm i wysokości 8 mm., - membrana portu odporna na wielokrotne nakłucia, - 2 igły kalibracyjne - otwór w bocznej ścianie, b) Jednorazowy preparator do implantacji opaski z elastycznie sterowaną końcówką - wychylenie do 110°, długość włączając elastyczna końcówkę 493 mm, umożliwia operacje pacjentów o bardzo wysokim BMI. | sztuka | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kalibracyjna sonda gastryczna | sztuka | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozmiar: 100mm, 115mm, 125mm w zależności od potrzeb zamawiającego.