|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Szpital akredytowany** | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623e-mail: wszzkielce@poczta.onet.pl~~. .~~Dział Zamówień Publicznychtel. (041) 36-71-269 |  |

Kielce, dnia 05.07.2016r.

**EZ/ZP/67/2016**

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy w powiązaniu z art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania

**Pytanie nr 1 dotyczy pakiet nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje i utworzy odrębny pakiet celem umożliwienia sporządzenia konkurencyjnej ceny?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 2 dotyczy pakiet nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły do penów o wym. 05mmx 0,25mm (31G)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 3 dotyczy pakiet nr 5 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów paskowych do monitorowania stężenia glukozy w pełnej krwi?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 4 dotyczy pakiet nr 6 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli do porodu o następujących właściwościach:

* Wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²
* Rękaw krótki, wiązana na troki przy szyi i w pasie
* Dostępna w rozmiarach: S, M, L, XL, XXL
* Jednorazowego użytku
* Niejałowa
* Niebieska

**Odpowiedź:** Nie zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 5 dotyczy pakiet nr 6 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli o następujących właściwościach:

* Wykonana z włókniny SMS o gramaturze 33 g/m²
* Rękaw: krótki
* Wiązana na białe troki w talii oraz na szyi
* Kolor: niebieski
* Długość: 110 cm
* Szerokość: ok. 140 cm
* Długość rękawa i ramienia 45cm
* Niejałowa

**Odpowiedź:**.Nie zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 6 dotyczy pakiet nr 6 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu para przepuszczalności dla koszuli operacyjnej.

**Odpowiedź:** Nie zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 7 dotyczy pakiet nr 2 po. 2 i 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji 2 i 4
z pakietu 2, co pozwoli na przystąpienie większej ilości oferentów, a w efekcie uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 8 dotyczy pakiet nr 2 poz.2**

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 2 pozycja 2 Zgłębnik do żywienia dojelitowego
z prowadnicą, znacznikiem RTG i wielofunkcyjnym łącznikiem, rozm.Ch 8, dł.120cm wraz z łącznikami ENLock i ENFit kompatybilnymi ze strzykawkami ENLock i ENFit?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 9 dotyczy pakiet nr 2 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 2 pozycja 4 Zgłębnik do żywienia dojelitowego
z prowadnicą, znacznikiem RTG i wielofunkcyjnym łącznikiem, rozm.Ch 12, dł.120cm wraz z łącznikami ENLock i ENFit kompatybilnymi ze strzykawkami ENLock i ENFit?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 10 dotyczy pakiet nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji 5 z pakietu 2, co pozwoli na przystąpienie większej ilości oferentów, a w efekcie uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 11 dotyczy pakiet nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 2 pozycja 5 strzykawki
z końcówką ENFit ze względu na wymianę na rynku systemów ENLock i ENFit?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 12 dotyczy pakiet nr 5 poz.5**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego pakietu co pozwoli naszej firmie złożyć konkurencyjną ofertę?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 13 dotyczy pakiet nr 8 poz. 3**

Proszę o potwierdzenie, czy w pakiecie nr 8 poz 3 chodzi o 2440 szt kaset czyli 448000 opasek?

**Odpowiedź**: Zamawiający potwierdza chodzi o 448 000 opasek.

**Pytanie nr 14 dotyczy pakiet nr 5 poz 5**

Prosimy o wyłączenie pozycji nr 5 z pakietu. Umożliwi to złożenie większej ilości ofert przez potencjalnych oferentów.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 15 dotyczy pakiet nr 5 pozycja 1-4**

Czy Zamawiający oczekuje igieł do penów sterylizowanych tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 16 dotyczy pakiet nr 5 poz.2**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 0,25x5mm (31G).

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 17 dotyczy pakiet nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę rozmiaru igły w pozycji nr 2 ( pakiet nr 5 ) z aktualnych 4 mm x 33 G na 4 mm x 32 G ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar.

**Pytanie nr 18 dotyczy pakiet nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych koszul operacyjnych, których paro przepuszczalność (g/m2x24h) wynosi 3579?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19 dotyczy umowy:**

Zważywszy na treść § 3 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 20 dotyczy umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) lit. a) oraz w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a) wzoru umowy słowa *„10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1”* zostały zastąpione słowami *„10% niezrealizowanej wartości umowy brutto”*?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 21 dotyczy umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) wzoru umowy zostały dodane słowa *„, nie więcej jednak niż 25% wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka”*? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. d) wzoru umowy zostały dodane słowa *„, nie więcej jednak niż 25% wartości brutto towaru, którego dotyczy uchybienie”*?

Jak słusznie wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11 *„kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody”.* Kara umowna w wysokości 300 zł, 200 zł i 100 zł jest całkowicie niezależna od wartości towaru. W przypadkach, w których zwłoka/uchybienie dotyczy tylko nieznacznej ilości towaru o nieznacznej wartości, taka kara byłaby większa od wartości towaru, którego dotyczy zwłoka/uchybienie. Taką karę należałoby uznać za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 22 dotyczy umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. d) o następującej (lub podobnej) treści: *„jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą”?*

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 23 dotyczy umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się, aby dostawy były dostarczane w godz. 8:00-15:00? (§4 ust. 2)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 24 dotyczy umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do zapisu §2 ust. 2 zdania: „ wydłużenie terminu obowiązywania umowy wymaga aneksu podpisanego przez obie strony”?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 25 dotyczy umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §3 ust. 4 sformułowania: „*Niezrealizowana część umowy nie może przekroczyć 20% wartości całej umowy.*”

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 26 dotyczy umowy:**

Wnosimy o usunięcie zapisu §5 ust. 3.

Nowelizacja prawa zamówień publicznych nie wnosi zmian w stosunku do relacji z podwykonawcami zamówienia na dostawy w zakresie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Nie znajdzie tu zastosowania przepis art. 143b. ust. 8 Ustawy PZP, który owszem obliguje wykonawcę do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, ale wyłącznie w przypadku realizacji zamówienia na roboty budowlane. Przedmiotowy zapis wprowadzony przez Zamawiającego stoi zatem w sprzeczności z zasadami postępowania określonymi prawem i jako taki musi zostać wykreślony.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 27 dotyczy umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych wynikających z zapisów §9 ust. 1 ppkt 1) oraz 2a) na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 28 dotyczy umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych wynikających z zapisów §9 ust. 1 ppkt 2b) oraz 2c) na 0,2% wartości brutto towaru, którego zwłoka dotyczy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 29 dotyczy umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych wynikających z zapisów §9 ust. 1 ppkt 2d) na 0,2% wartości brutto towaru, którego uchybienie dotyczy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 30 dotyczy umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do zapisu §12 ust. 3 ppkt a) następującego zdania: „w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian”?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 31 dotyczy umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do zapisu §8 ust. 1 wzoru umowy zdania – „nie dotyczy wyrobów jednorazowych”. Wyroby medyczne jednorazowego użytku mają określony termin ważności a nie zaś gwarancję.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania mailem niniejszego pisma zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 – j.t). lub potwierdzenie przesłać faksem pod nr: (41) 366-00-14

EZ/ZP/67/2016

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

 Andrzej Domański