Załącznik nr 1 do umowy nr ……………                                                   załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert

Ezaop/16/17

| Lp. | Obecnie zamontowany akumulator | Proponowany typ akumulatora Opis parametrów Producent Data produkcji | Ilość | Cena Netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akumulator UPS BATTERY UPST 12-9 12V/9Ah Wymiary (szer. x wys. x dł.) 65 x 90 x 150mm |  | 80 szt. |  |  |  |
| 2 | Akumulator UPS BATERY UPSA 12-45 12/45Ah (szer. x wys. x dł.) 165 x 170 x 200mm |  | 40 szt. |  |  |  |
| xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | RAZEM |  |

………………………

PODPIS