Kielce dnia 02.02.2017r.

Znak sprawy: EZaop/16/2017

dot.: Postępowania do 30 000 EURO na dostawę, fabrycznie nowych, baterii akumulatorowych do

urządzeń typu UPS i centralnej baterii będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala

Zespolonego w Kielcach.

Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie terminu wykonania ma do duże znaczenie odnośnie dostawy akumulatorów.

Państwa oczekiwanie dotyczące "akumulatory nie starsze niż 3 miesiące od daty produkcji" na tę chwilę w Polsce są nie do spełnienia. Czas od wyprodukowania akumulatora, jego transportu do Europy (statkiem) to około 3-4 miesiące. Z reguły w przetargach jest wymóg nie starsze niż 6 miesięcy lub data produkcji z roku w którym jest ogłoszony przetarg.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza akumulatory wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy.

Pytanie 2

W związku z ogłoszonym postępowaniem na dostawę z wymianą akumulatorów w zasilaczach UPS wracam się z prośbą na odpowiedź na poniższe pytanie:
Proszę o podanie nazwy i mocy zasilaczy UPS których dotyczy wymiana. Do którego modelu 80 sztuk akumulatorów 9Ah-12V a do którego 40 sztuk 45Ah-12V ?

Odpowiedź

40 szt.- UPS RIELLO MULTI PLUS MLT40kVA, nr urządzenia: ln44vp981250003, 
80 szt.- UPS RIELLO MULTI PLUS MLT40kVA, nr urządzenia: ml12ut120870001.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański