# ZAŁACZNIK NR 2d do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Pierścienie do annuloplastyki mitralnej sztywne + przymiarki i trzymaki – Zadanie nr 4

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ/nr katalogowy |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |

| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pierścienie do annuloplastyki mitralnej sztywne + przymiarki i trzymaki | Zadanie nr 4 | Ilość sztuk | 40 |
| 1 | Nazwa produktu/producent | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 3 | Wymagane rozmiary 26,28,30,32,34,36,38 | tak | - |  |
| 4 | Sztywne pierścienie do annuloplastyki mitralnej o konstrukcji niskoprofilowej i nieodkształcalnym rdzeniu, zapewniającym zachowanie kształtu po implantacji, pokryte warstwą tkaniny poliestrowej ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki | tak | - |  |
| 5 | Kształt pierścieni do annuloplastyki mitralnej nerkowaty (proporcja wysokości do szerokości 3:4), zapewniający zabezpieczenie pierścień zastawki w obrębie obu płatków: przedniego (anterior) i tylnego (posterior) | tak | - |  |
| 6 | Wygodna technika implantacji | Opisać | 1,2,3 |  |
| 7 | Inne istotne informacje kliniczne nie umieszczone powyżej | opisać | 0,1,2,3 |  |
| 8 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | tak |  |  |
| 9 | Możliwość wymiany na 3 miesiące przed końcem terminu ważności na pierścień o dłuższym terminie przydatności | tak |  |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………….										………………………………………

(Miejsce, data) 										(podpis osoby (osób) upoważnionej