# ZAŁACZNIK NR 2g do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Łaty filcowe sterylne – Zadanie nr 7

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ/nr katalogowy |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |

| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łaty filcowe sterylne | Zadanie nr 7 | Ilość sztuk | 150 |
| 1 | Nazwa | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Producent | podać | – |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać | – |  |
| 5 | Łatki filcowe, wymiary – 15,2 cm x 15,2 cm | Tak, podać | - |  |
| 6 | Rodzaj materiału | opisać | 1,2,3 |  |
| 7 | Konstrukcja | opisać | 1,2,3 |  |
| 8 | Miękkość, rozciągliwość | podać | 1,2,3 |  |
| 9 | Łatwość przechodzenia igły przez materiał łaty | opisać | 1,2,3 |  |
| 10 | Odporność na zagięcie i ucisk | opisać | 1,2,3 |  |
| 11 | Sposób pakowania | opisać | 1,2 |  |
| 12 | Termin przydatności do użycia | min. 24 mieś. | 1,2 |  |
| 13 | Struktura wewnętrzna typu filc | tak | - |  |
| 14 | Brak strzępienia na brzegach | opisać | 0,1 |  |
| 15 | Grubość 1,65 mm | Tak | - |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………….										………………………………………

(Miejsce, data) 										(podpis osoby (osób) upoważnionej