## pakiet nr 1
| Pakiet nr 1 |  |  |  | Załącznik nr 2a
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Ostrza i frezy do artroskopii biodra
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Ostrza do resekcji tkanek miekkich, jednorazowe, średnica 4.0 mm - 5.0 mm kompatybilna z shaverem artroskopowym Formula Firmy Stryker będącym na wyposażeniu Zamawiajacego, do wyboru z katalaogu. |  | 100 | szt. |  | 0
2 | Frez do resekcji kości, jednorazowy, średnica 4.0 mm - 5.0 mm kompatybilny z shaverem artroskopowym Formula Firmy Stryker będącym na wyposażeniu Zamawiajacego, do wyboru z katalaogu. |  | 100 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 2
| Pakiet nr 2 |  |  |  | Załącznik nr 2b
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Panewka Plasmacup z wkładkami
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Panewka bezcementowa wbijana ( press-fit). Lekko spłaszczona na biegunie, bez otworowa, z trzema otworami lub wielootworowa. Panewka ze stopu tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze, fi 40 d0 68 mm co 2 mm. (panewki fi 40 i 42 dostosowane do głowy fi 22,2mm). Możliwość stosowania wkładki ceramicznej lub polietylenowej. |  | 50 | szt. |  | 0
2 | wkładka do panewek bezcementowych press- fit, wykonana z polietylenu odpornego na ścieranie, kształt symetryczny lub posteriori Wall, rozmiary: fi wewnętrzna 22,2 mm, 28 mm oraz 32 mm |  | 50 | szt. |  | 0
3 | śruba o średnicy 6,5 mm i długościach od 16-44mm (co 4mm) do mocowania panewki |  | 50 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów nie pożniej niz 1 dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 3
| Pakiet nr 3 |  |  |  | Załącznik nr 2c
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza stawu biodrowego i kolanowego
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, anatomiczny, osobny dla biodra prawego i lewego, w części proksymalnej pokryty hydroksyapatytem. W płaszczyźnie boczno-przyśrodkowej kształt trzpienia wygięty w literę S w celu idealnego dopasowania do anatomii kości. Trzpień dostępny w 15 rozmiarach i w dwóch wersjach kąta szyjkowego 126 i 135 stopni. Trzpień krótki, bezcementowy, przynasadowy, umożliwiający resekcje kości podgłowowo, pokryty porowatym tytanem, anatomiczny. Trzpień kołnierzowy z możliwością usunięcia kołnierza śródoperacyjnie, dostępny w dwóch wersjach krzywizny w płaszczyźnie przednio - tylnej oraz dwóch wersjach kąta szyjkowego 126 i 117 stopni w celu idealnego dopasowania trzpienia do anatomii pacjenta, dostępny w 6 rozmiarach dla każdej opcji. Wymagana dostępność obu trzpieni. |  | 70 | szt. |  | 0
2 | Trzpień udowy bezcementowy, prosty, na całej długości pokryty hydroksyapatytem, dostępny w dwóch wersjach kąta szyjki, 130 stopni oraz 125 stopni z 7 mm offsetem. Trzpienie w 11 rozmiarach oraz długościach od 115 do 190 mm. |  | 50 | szt. |  | 0
3 | Panewka bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem ,dopylana hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 62 mm. Panewka z otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do otworów w komplecie. |  | 120 | szt. |  | 0
4 | Wkład polietylenowy standardowy oraz z okapem |  | 120 | szt. |  | 0
5 | Głowa ceramiczna w rozmiarach 28,32,36 mm w trzech długościach szyjki |  | 70 | szt. |  | 0
6 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32,36 mm. |  | 50 | szt. |  | 0
7 | Śruby do panewki 6,5 mm średnicy i długościach od 20 do 60 mm |  | 20 | szt. |  | 0
8 | Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej , wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Część udowa oraz część piszczelowa tworząca monoblok wraz z trzpieniami przedłużającymi o długościach odpowiednio dla części udowej : 160, 182, 185, 190 mm oraz dla części piszczelowej : 120 , 160 mm. Trzpienie udowe powinny zachowywać fizjologiczne 6 stopni koślawości. Wymagana dostępność min 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron ( lewa, prawa). Możliwość zastosowania podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy. |  | 10 | szt. |  | 0
9 | Zestaw centralizerów do trzpieni cementowych endoprotezy rewizyjnej kolana o szerokościach 12, 14, 16 mm |  | 20 | szt. |  | 0
10 | Podkładki wyrównawcze tytanowe , piszczelowe o grubościach 5,10,15 mm |  | 10 | szt. |  | 0
11 | Zestaw podkładek wyrównawczych, udowych, polietylenowych o grubościach 20 lub 25 mm |  | 10 | szt. |  | 0
12 | Zestaw do protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej, wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Wymagana dostępność minimum 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa). Możliwość zastosowania trzpieni przedłużających, podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy. |  | 10 | szt. |  | 0
13 | Zestaw podkładek wyrównawczych, udowych tytanowych o grubościach 20 lub 25 mm. |  | 5 | szt. |  | 0
14 | Trzpień przedłużający cementowy |  | 10 | szt. |  | 0
15 | Trzpień przedłużający bezcementowy, koniczny |  | 10 | szt. |  | 0
16 | Trzpień przedłużający bezcementowy, cylindryczny |  | 10 | szt. |  | 0
17 | Podkładka udowa anatomiczna o grubości 50 mm, polietylenowa |  | 5 | szt. |  | 0
18 | Podkładka udowa anatomiczna, tytanowa, o grubości 50 mm. |  | 5 | szt. |  | 0
19 | Podkładka udowa polietylenowa o grubości 80 mm. |  | 5 | szt. |  | 0
20 | Podkładka udowa tytanowa, o grubości 80 mm. |  | 5 | szt. |  | 0
21 | Podkładka udowa, polietylenowa o grubości 10 lub 20 mm. |  | 5 | szt. |  | 0
22 | Podkładka udowa tytanowa, o grubości 10, 20, 40, 60 i 80 mm |  | 5 | szt. |  | 0
23 | Podkładka piszczelowa tytanowa, o grubości 50 mm. |  | 5 | szt. |  | 0
24 | Ostrza do piły |  | 120 | szt. |  | 0
2 |  |  | ? |  |  | #VALUE!
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 4
| Pakiet nr 4 |  |  |  | Załącznik nr 2d
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Cement kostny
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Cement kostny bez antybiotyku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40 g. |  | 40 | szt. |  | 0
2 | Cement kostny z gentamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40g. |  | 300 | szt. |  | 0
3 | Cement kostny rewizyjny z gentamycyną i klindaycyną sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40g. |  | 10 | szt. |  | 0
4 | Mieszalnik próżniowy do cementu z jedną mieszalnikostrzykawką. Zaopatrzony między innymi w preuryzator udowy. Wąż łączący posiada filtr węglowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40-80g cementu. |  | 300 | szt. |  | 0
5 | Mieszalnik próżniowy do cementu z dwoma mieszalnikostrzykawkami. Zaopatrzony między innymi w preuryzator udowy. Wąż łączący posiada filtr węglowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40-80g cementu. |  | 5 | szt. |  | 0
6 | Resorbowalny syntetyczny materiał kościozastępczy zawierający gentamycynę w postaci pastylek 20 szt. / 5 cm3 (40 szt. / 10 cm3). |  | 30 | szt. |  | 0
7 | Cement kostny rewizyjny z gentamycyną (,5g) i vankomycyną (2,0g). Oba komponenty barwione. Opakowanie 40g. |  | 10 | szt. |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy: 4 sztuk pistoletów do aplikowania kleju, 2 sztuk pedałów ciśnieniowych do sprężonego powietrza oraz 2 sztuk węży lączacych z konektorami odpowiednimi dla bloku operacyjnego. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 5
| Pakiet nr 5 |  |  |  | Załącznik nr 2 h
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Implanty artroskopowe
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr. 4,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem do przeciągnięcia sześciu nici o gr. USP 2. Implant bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany na podajniku wielorazowym. Implant w sterylnym opakowaniu producenta. |  | 30 | szt. |  | 0
2 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr. 2,8mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem do przeciągnięcia dwóch nici o gr. USP 2. Implant mocowany na podajniku jednorazowym, sterylny. |  | 140 | szt. |  | 0
3 | Wiertło o średnicy 2,8mm do mocowania implantów o średnicy 2,8mm. Wiertło z blokadą głębokości, wielorazowe |  | 3 | szt. |  | 0
4 | Prowadnica z rękojeścią do wiertła o średnicy 2,8mm, wielorazowa |  | 1 | szt. |  | 0
5 | Specjalistyczna nić do implantów bezwęzłowych o gr. USP2, Nić o długości 90cm z igłą okrągłą 26mm. Sterylna. Opakowanie zawiera 12 saszetek. |  | 10 | op. |  | 0
6 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. |  | 50 | szt. |  | 0
7 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5-2.0mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9, 10mm dla dł. 20,25,30mm. Implant sterylny. |  | 20 | szt. |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy mobilnego wózka na implanty, oraz dostarczania instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów nie pożniej niz 1 dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 6
| Pakiet nr 6 |  |  |  | Załącznik nr 2f
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Artroskopia stawu biodrowego, barkowego i kolanowego
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Kaniule jednorazowe, sterylne, sztywne lub giętkie, posiadające skręt na całej długości, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system podtrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5 mm do 8,5 mm ( 4, 5; 5,5; 6; 7; 8; 8,5 mm) i długościach od 45 do90 mm ( 45; 55; 72; 90). |  | 40 | szt. |  | 0
2 | Kotwica z materiału biowchłanialnego z hydroksyapatytem, wbijana, o średnicy2,3 mm i 2,9 mm, zaopatrzona w 1 nić # 2 ( średnica 2,3 mm i 2,9 mm), bądź 2 nicie # 2 ( średnica 2,9 mm), niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Kotwica przeznaczona do stawu barkowego, małych stawów jak i stawu biodrowego dzięki przedłużonej rękojeści. |  | 40 | szt. |  | 0
3 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana o średnicy2,3 mm, zaopatrzona w 1 nić # 2, niewchłanialną, polietylenową, plecioną oraz w jednorazowy aplikator. Kotwica przeznaczona do rekonstrukcji obrąbka stawu barkowego oraz biodrowego. |  | 20 | szt. |  | 0
4 | Kotwica bezwęzłowa, niewchłanialna, wbijana wykonana z materiału PEEK, niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy4,5 mm; 5,5 mm, przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów, zaopatrzona w jednorazowy aplikator, zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy. |  | 20 | szt. |  | 0
5 | Miękka kotwica o wymiarach1,8 mm x 15 mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka (po implementacji supeł o średnicy 3,5 x 4,5 mm) lub 2,8 mm x 20 mm, z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów ( po implementacji supeł o średnicy 4,7 x 5,5 mm). |  | 40 | szt. |  | 0
6 | Zestaw do kotwicy o średnicy 1,8 mm w składzie: celownik, wiertło, obturator. Sterylny, jednorazowy. |  | 10 | szt. |  | 0
7 | Końcówki do koblacji |  | 120 | szt. |  | 0
8 | Endobutton wydłużony 20 mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych. |  | 10 | szt. |  | 0
9 | Śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicy 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35 mm, w tym również lewoskrętne. |  | 80 | szt. |  | 0
10 | Drut nitynolowy 1,2 mm x 18’’, prowadzący, do śrub PEEK lub biowchłanialnej, sterylny. |  | 10 | szt. |  | 0
11 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4,5 mm |  | 2 | szt. |  | 0
12 | Kaniula 5,0 mm kompatybilna z celownikiem |  | 1 | szt. |  | 0
13 | Obturator kaniulowany 5,0 mm |  | 1 | szt. |  | 0
14 | Kaniula 5,5 mm |  | 1 | szt. |  | 0
15 | Obturator kaniulowany 5,5 mm |  | 1 | szt. |  | 0
16 | Optyka 4 mm, 70° HD |  | 2 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnego wózka na implanty, aparatu do koblacji oraz pozycjonera do artroskopii stawu biodrowego do czasu zakupu przez Zamawiajacego tj.na okres 6 miesięcy . Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 7
| Pakiet nr 7 |  |  |  | Załącznik nr 2 g
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza całkowita stawu kolanowego
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Część udowa, cementowa, anatomiczna lew / prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr; w opcji również komponent udowy z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją. |  | 5 | szt. |  | 0
2 | Część udowa cementowa anatomiczna lew / prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb; , którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal; w opcji również komponent udowy z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją. |  | 3 | szt. |  | 0
3 | Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna lewa / prawa , dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, trzpienie oraz podkładki połowicze. |  | 8 | szt. |  | 0
4 | Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, w wersji PS i CC również 21, 25 mm, sterylizowana w ETO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. |  | 8 | szt. |  | 0
5 | Trzpień piszczelowy – tytanowy o długości 100 mm i średnicach 10-24 mm oraz długości 150 mm i średnicach 10-16 mm. |  | 2 | szt. |  | 0
6 | Podkładka piszczelowa połowicza – tytanowa cementowana do platopiszczeli o grubościach 10 mm i 15 mm. |  | 2 | szt. |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 8
| Pakiet nr 8 |  |  |  | Załącznik nr 2 h
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza całkowita stawu biodrowego w artykulacji Zr Nb/XLPE z trzpieniem szyjkowy
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Krótki trzpień szyjkowy o kącie CCD w przedziale 125° - 145°, wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 9 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. |  | 20 | szt. |  | 0
2 | Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylony porowatym tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatytem na całej długości, W wersji standard135° w wersji lateralizowanej 126° w minimum 10 rozmiarach, w wersji valgus 145° w minimum 7 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek 12/14, dostępna opcja trzpienia kołnierzowego, w opcji również trzpień cementowy, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego. |  | 60 | szt. |  | 0
3 | Panewka bezcementowa – tytanowa, napylana czystym tytanem o wysokiej porowatości ok. 60%, umożliwiającej wzrost kostniny w głąb porów panewki, dającej bardzo dobrą stabilność pierwotną i wtórną implantu. Panewki w rozmiarach 40-68 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, dostępna w wersji 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – śruba lub zaślepka do każdego otworu. |  | 80 | szt. |  | 0
4 | Głowa CoCr o średnicach 22 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. |  | 40 | szt. |  | 0
5 | Głowa ZrNb – dla pacjentów uczulonych na CoCr – o średnicach 28 mm, 32 mm i 36 mm w co najmniej 5 rozmiarach długości szyjki. |  | 40 | szt. |  | 0
6 | Wkładka XLPE – system wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm, do głów 22 w rozmiarze 40-44 mm wersja symetryczna i antysymetryczna z nadbudową 20 stopni. |  | 80 | szt. |  | 0
7 | Śruby / zaślepki- opcjonalnie |  | 80 | szt. |  | 0
8 | Zaślepka centralna |  | 80 | szt. |  | 0
9 | Ostrza do piły |  | 180 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 9
| Pakiet nr 9 |  |  |  | Załącznik nr 2 i
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza stawu kolanowego całkowita rewizyjna półwiązana
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Część udowa anatomiczna – cementowana prawa, lewa, wykonana ze stopu CoCr, dostępna w co najmniej 7 rozmiarach, dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych oraz możliwością zastosowania 2, 4, 6 mm offsetu w dowolnym kierunku. |  | 3 | szt. |  | 0
2 | Część udowa anatomiczna – cementowana, prawa, lewa, wykonana ze stop ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 7 rozmiarach, dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych oraz z możliwością zastosowania 2, 4, 6 mm offsetu w dowolnym kierunku. |  | 1 | szt. |  | 0
3 | Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach. |  | 3 | szt. |  | 0
4 | Wkładka polietylenowa, uniwersalna, półwiązana (CC), dostępna w minimum 7 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w ETO. |  | 3 | szt. |  | 0
5 | Podkładka uzupełniająca – dystalna, tylna i dystalno- tylna do komponent udowego. |  | 3 | szt. |  | 0
6 | Podkładka uzupełniająca – połowicza i całościowa tytanowa pod tacę piszczelową. |  | 3 | szt. |  | 0
7 | Trzpień bezcementowy tytanowy – 120 mm, 160 mm lub 220 mm do tacy piszczelowej lub do komponentu udowego, o średnicach: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm. |  | 3 | szt. |  | 0
8 | Offset uniwersalny udowy lub piszczelowy – 2 mm, 4 mm lub 6 mm. |  | 3 | szt. |  | 0
9 | Rzepka wykonana z polietylenu, dwuwypukła lub płaska z 3 bolcami. |  | 3 | szt. |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 10
| Pakiet nr 10 |  |  |  | Załącznik nr 2 j
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza bipolarna stawu biodrowego
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Głowa bipolarna w rozmiarach 40 mm- 59 mm. Mechanizm zatrzaskowy wykorzystujący polietylenowy pierścień do zatrzaśnięcia głowy w czaszy. Zewnętrzna strona czaszy metalowa, wewnętrzna polietylenowa. Możliwość śródoperacyjnego przejścia z wersji bipolarnej w unipolarną. |  | 80 | szt. |  | 0
2 | Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylany porowatym tytanem oraz dodatkowo hdroxyapatytem na całej długości. W wersji standard 135°, w wersji lateralizowanej 126°, w minimum 10 rozmiarach, w wersji valgus 145° w minimum 7 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek12/14, dostępna opcja trzpienia kołnierzowego, w opcji również trzpień cementowy, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego. |  | 70 | szt. |  | 0
3 | Trzpień cementowy – gładko polerowany, ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard i high-offset (135° i 126°). Wersja standard w 9 rozmiarach między -15 mm-16 mm, wersja lateralizowana w 8 rozmiarach między -131 mm-160 mm. |  | 10 | szt. |  | 0
4 | Głowa CoCr o średnicach 22 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. |  | 70 | szt. |  | 0
5 | Głowa stalowa SSt o średnicach 28 mm, w 5 rozmiarach długości szyjki. |  | 10 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 11
| Pakiet nr 11 |  |  |  | Załącznik nr 2 k
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Oprzyrządowanie do ultradźwiękowego – harmonicznego noża do cięcia i koagulacji tkanek miękkich Ultra Cision Harmonic Scalpel Generator 300.
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Zakrzywione nożyce 9 cm z aktywacją ręczną |  | 3 | szt. |  | 0
2 | Przetwornik pizoelektryczny z przewodem szarym i niebieskim (zamawiający określi rodzaj przetwornika przy składaniu zamówienia) |  | 1 | szt. |  | 0
3 | Nożyce koagulacyjne o dł. ramienia 36cm i średnicy 5mm – uchwyt pistoletowy z aktywacją ręczną |  | 15 | szt. |  | 0
4 | Nożyce koagulacyjne o dł. ramienia 23cm i średnicy 5mm – uchwyt pistoletowy z aktywacją ręczną |  | 15 |  |  | 0
5 | Nożyce Uchwyt nożycowy z wbudowaną aktywacją ręczną, bransze robocze zakrzywione w kształcie Peana, dł. 20mm, zamykające naczynia do 5mm, dł. ramienia 17cm |  | 5 | szt. |  | 0
6 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7mm włącznie, wykorzystujące technologię kontrolowanej termicznie termofuzji tkanek, współpracujące z generatoremGEN11, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 40mm, dł. ramienia 22cm |  | 5 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)