Załącznik nr 1 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Dane Zamawiającego:

| Pełna nazwa | Wojewódzki Szpital Zespolony |
| --- | --- |
| Adres siedziby | 25-736 Kielce, Ul. Grunwaldzka 45 |
| NIP | 959-129-12-92 |
| REGON | 000289785 |
| PKD | 8610z |
| KRS | 000001580 |
| Rodzaj Zamawiającego | Samodzielny Publiczny ZOZ |
| Nr Księgi Rejestrowej | 000000014597 |
| Data wpisu do księgi rejestrowej | 1993-08-02 |
| Data rozpoczęcia działalności | 1975-08-30 |
| Organ Założycielski | Sejmik Województwa Świętokrzyskiego |
| Fax | (41) 345-06-23 |
| Adres strony internetowej | www.wszzkielce.pl |

Miejsca (lokalizacje) w których prowadzona jest działalność:

- Ul. Grunwaldzka 45, Kielce

- Ul. Artwińskiego 1, Kielce

- Ul. Kościuszki 3, Kielce

- Ul. Radiowa, Kielce

| Dodatkowe pytania na temat podmiotu leczniczego: | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Czy sprzęt elektroniczny znajduje się poniżej poziomu gruntu? | X |  |
|  | Czy pracownie znajdują się w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? | X |  |
|  | Czy podmiot leczniczy planuje realizować w okresie ubezpieczenia nowe inwestycje? | X |  |
|  | Czy podmiot leczniczy planuje otwarcie nowych lokalizacji w okresie ubezpieczenia? |  | X |
|  | Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia są budynki wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni ? | X Lokalizacja Langiewicza |  |
|  | Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) ? | X |  |
|  | Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane ? | X |  |
|  | Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ? | X |  |
|  | Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. | X |  |

INFORMACJA DOT. BUDYNKÓW 1-5.

| Lp. | Opis obiektów, w którym znajduję się ubezpieczone mienie | budynek 1 / Szpitalny Oddział Ratunkowy | budynek 2 / Przychodnia Sportowo-Lekarska | budynek 3 / Przychodnia Przyszpitalna | budynek 4 / Kardiochirurgia | budynek 5 / Świętokrzyskie Centrum Neurologiczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adresy lokalizacji | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Artwińskiego 1 | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Grunwaldzka 45 |
|  | Tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik |
|  | Rok budowy budynku | 2013 | 1984 | 1977 | 2010 | 1972 |
|  | Czy obiekt posiada końcowy odbiór techniczny? | Tak | Odbiór końcowy był, jednak Szpital nie posiada dokumentów | Tak | Tak |
|  | Czy w obiekcie dokonywane były remonty lub modernizacje? Jeśli tak proszę wymienić wykonane prace. | Nie | Tak/ malowanie, naprawa dachu itp. | Tak/ wymiana stolarki, malowanie, drobne remonty | Nie/ roboty Malarskie | Tak/rozbudowa modernizacja 2011 |
|  | Kondygnacja ilość / która? | 2 | 2 | 3 + podpiwniczenie | 4 | 5 + podpiwniczenie |
|  | Powierzchnia użytkowa budynku /lokalu w m2 | 2742,3 | 1249 | 1710 | 2030 | 1436,73 |
|  | MEDIA: |  |  |  |  |  |
| a) | Ogrzewanie | Sieciowe, z ŚCO | Sieciowe, z ŚCO | Sieciowe, z ŚCO | Sieciowe, z ŚCO | Sieciowe, z ŚCO |
| b) | Kotłownia | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| - | czy jest w oddzielnym budynku? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| - | czy jest instalacja gazowa ? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| - | czy są założone czujki gazu? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| c) | Zaopatrzenie w wodę | Miejskie + własne | Tak | Tak | Tak | Tak |
| d) | Instalacje elektryczne jednofazowe lub trój fazowe | Tak, trójfazowe | Tak | Tak | Tak | Tak |
| e) | Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i izolacji odgromowej | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 9 | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: |  |  |  |  |  |
| a) | konstrukcja stalowa osłonięta blachą i ocieplona | Konstrukcja żelbetowa, styropian, tynk | Konstrukcja żelbetowa SBO, styropian | Konstrukcja żelbetowa, styropian | Konstrukcja żelbetowa, styropian | Konstrukcja żelbetowa |
| b) | elementy drewniane | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| c) | murowane (cegła/pustak) | Cegła silikatowa | Gazobeton | Gazobeton | Cegła silikatowa | Cegła silikatowa, PGS |
| d) | zabudowane blachą bez ocieplenia | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 10 | STROPY: |  |  |  |  |  |
| a) | betonowe/ żelbetowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak, prefabrykowane żelbetowe |
| b) | murowane (cegła/pustak) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| c) | stalowe | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| d) | elementy drewniane | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 11 | DACH: |  |  |  |  |  |
| a) | Konstrukcja dachu żelbetowa | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| b) | Konstrukcja dachu drewniana lub z elementami z drewna | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| c) | Konstrukcja dachu stalowa | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| d) | Pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| e) | Pokrycie papą | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| f) | Pokrycie blachą | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| g) | Izolacja dachu | Styropian | Styropian | Styropian | Styropian | Styropian |
| 12 | POŁOŻENIE I SĄSIEDZTWO |  |  |  |  |  |
| a) | czy w 1997r. i później w wymienionych lokalizacjach wystąpiła powódź lub podtopienia? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| c) | czy istnieje zagrożenie pożarem lub eksplozją ze strony podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w sąsiedztwie - jeśli tak prosimy o podanie profilu działalności i rodzaju zagrożenia | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

| Lp. | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | budynek 1 | budynek 2 | budynek 3 | budynek 4 | budynek 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydranty zewnętrzne –podziemne lub nadziemne - proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE | Tak, 2 | Tak, 2 | Tak, 2 | Tak, 2 | Tak, 2 |
| 2 | Hydranty wewnętrzne - proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE | Tak, 7 | Tak, 3 | Tak, 7 | Tak, 8 | Tak, 10 |
| 3 | GAŚNICE: |  |  |  |  |  |
| a) | ilość | 11 | 4 | 8 | 19 | 17 |
| b) | rodzaj | GP-6 | GP-6 | GP-6 | GP-6 | GP-6 |
| c) | data ostatniej kontroli | 12/14 | 02/15 | 02/15 | 08/14 | 08/14 |
| 4 | Inne źródła wody: staw, zbiornik przeciwpożarowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 5 | Detektory (czujniki) dymu. Budynki / miejsca, w których są zainstalowane. | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak |
| 6 | Czujniki temperatury. Budynki / miejsca, w których są zainstalowane. | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 7 | Instalacja tryskaczowa. Budynki / miejsca, w których jest zainstalowana | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 8 | PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA |  |  |  |  |  |
| a) | odległość od najbliższej jednostki | 200 m | 500 m | 1300 m | 700 m | 300 m |
| b) | szacunkowy czas dojazdu | 2 min. | 3 min. | 4 min. | 6 min. | 3 min. |
| 9 | PALENIE TYTONIU: |  |  |  |  |  |
| a) | czy w wymienionych lokalizacjach obowiązuje zakaz palenia tytoniu - proszę napisać TAK lub NIE | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| b) | czy są wydzielone miejsca do palenia tytoniu - proszę napisać TAK lub NIE | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

| Lp. | Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe | budynek 1 | budynek 2 | budynek 3 | budynek 4 | budynek 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie drzwi i okna są w należytym stanie technicznym uniemożliwiającym włamanie i wyważenie bez użycia siły i narzędzi | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 2 | Wszystkie drzwi są zamknięte na dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek antywłamaniowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 3 | Wszystkie drzwi są zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek antywłamaniowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 4 | Drzwi antywłamaniowe | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 5 | Okna (zaznaczyć parter, piętro, inne) zabezpieczone są (właściwe wskazać): kratami stalowymi, roletami, kratami żaluzjowymi, szybami klasy P2, P3 lub większej | Nie | Nie | Częściowo | Nie | Nie |
| 7 | STAŁY DOZÓR ubezpieczonej lokalizacji: |  |  |  |  |  |
| a) | miejsce dozorowania wewnątrz/ zewnątrz? | Zewnątrz | Wewnątrz | Wewnątrz | Zewnątrz | Zewnątrz |
| b) | całodobowy TAK/ NIE ? | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak |
| 8 | SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE: |  |  |  |  |  |
| a) | czujki ruchu - PROSZĘ PODAĆ miejsca objęte detekcją ruchu | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 9 | Ogrodzenie całego terenu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 10 | Oświetlenie całego terenu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

INFORMACJA DOT. BUDYNKÓW 6-10.

| Lp. | Opis obiektów, w którym znajduję się ubezpieczone mienie | budynek 6 / ŚCN Poradnia z łącznikiem | budynek 7 / Klinika Chorób Zakaźnych + Klinika Dermatologiczna | budynek 8 / Były zakład Medycyny Sądowej | budynek 9 / Prosektorium | budynek 10 / Hydrofornia – zbiornik wody zapasowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adresy lokalizacji | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Radiowa 7 | ul. Radiowa 7 | ul. Radiowa 7 | ul. Grunwaldzka 45 |
|  | Tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik |
|  | Rok budowy budynku | 1972 | 1970 | 1970 | 1970 |  |
|  | Czy obiekt posiada końcowy odbiór techniczny? | Tak | Tak | Brak dokumentacji | Brak dokumentacji | Tak |
|  | Czy w obiekcie dokonywane były remonty lub modernizacje? Jeśli tak proszę wymienić wykonane prace. | 2011 - generalny remont i modernizacja | 1990 i 2013 generalny remont, wymiana instalacji, posadzek, malowanie, stolarka | 2005 – wymiana posadzek, malowanie, stolarka | 2005 - remont pomieszczenia | 2013 - wymiana zbiornika, 2 nitka zasilania w wodę |
|  | Szacowany w procentach stopień zużycia technicznego obiektu. |  |  |  |  |  |
|  | Kondygnacja ilość / która? | 2 nadziemne, 1 podziemna | 3 nadziemne, 1 podziemna | 2 nadziemne | 1 nadziemna | 1 |
|  | Powierzchnia użytkowa budynku /lokalu w m2 | 754,76 | 3622,5 | 669 | 131 | 30 m2, zbiornik 100 m3 |
|  | MEDIA: |  |  |  |  |  |
| a) | Ogrzewanie | Sieciowe z ŚCO | Kotłownia własna | Kotłownia gazowo-olejowa | Kotłownia gazowo-olejowa | Sieciowe z O.C.O.K. |
| b) | Kotłownia | Nie | Nie |  |  | Nie |
| - | czy jest w oddzielnym budynku? | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie |
| - | czy jest instalacja gazowa ? | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie |
| - | czy są założone czujki gazu? | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie |
| c) | Zaopatrzenie w wodę | Miejskie + własne | Miejskie | Miejskie | Miejskie | Miejskie + własne |
| d) | Instalacje elektryczne jednofazowe lub trój fazowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| e) | Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i izolacji odgromowej | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 |
| 10 | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: |  |  |  |  |  |
| a) | konstrukcja stalowa osłonięta blachą i ocieplona | Konstrukcja Szkieletowa żelbetowa | Konstrukcja żelbetowa mieszana | Nie | Nie | Żelbetowa |
| b) | elementy drewniane | Brak | Częściowo | Brak | Stolarka | - |
| c) | murowane (cegła/pustak) | Cegła silikatowa PGS | Cegła pełna + kamień | Tak | Tak | - |
| d) | zabudowane blachą bez ocieplenia | Nie | Nie | Nie | - | - |
| 11 | STROPY: |  |  |  |  |  |
| a) | betonowe/ żelbetowe | Żelbetowe | Teriva, Akerman | Tak | Nie | Tak |
| b) | murowane (cegła/pustak) | Nie | - | - | Tak | Nie |
| c) | stalowe | Nie | Nie | D23 | Tak | - |
| d) | elementy drewniane | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 12 | DACH: |  |  |  |  |  |
| a) | Konstrukcja dachu żelbetowa | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
| b) | Konstrukcja dachu drewniana lub z elementami z drewna | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |
| c) | Konstrukcja dachu stalowa | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| d) | Pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| e) | Pokrycie papą | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak |
| f) | Pokrycie blachą | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |
| g) | Izolacja dachu | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 13 | POŁOŻENIE I SĄSIEDZTWO |  |  |  |  |  |
| a) | czy w 1997r. i później w wymienionych lokalizacjach wystąpiła powódź lub podtopienia? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| c) | czy istnieje zagrożenie pożarem lub eksplozją ze strony podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w sąsiedztwie - jeśli tak prosimy o podanie profilu działalności i rodzaju zagrożenia | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

| Lp. | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | budynek 6 | budynek 7 | budynek 8 | budynek 9 | budynek 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydranty zewnętrzne –podziemne lub nadziemne - proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE | Tak, 2 | Tak, 3 | Tak, 1 | Tak, 1 | Tak, 1 |
| 2 | Hydranty wewnętrzne - proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE | Tak, 6 | Tak, 8 | Nie | Nie | Nie |
| 3 | GAŚNICE: |  |  |  |  |  |
| a) | ilość | 6 | 28 | 2 | 1 | 1 |
| b) | rodzaj | GP-6 | GP-6 | GP-6 | GP-6 | Gsn. 5 |
| c) | data ostatniej kontroli | 08/14 | 05/14 | 05/14 | 05/14 | 02/15 |
| 4 | Inne źródła wody: staw, zbiornik przeciwpożarowy | - | - | - | - | - |
| 5 | Detektory (czujniki) dymu. Budynki / miejsca, w których są zainstalowane. | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |
| 6 | PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA |  |  |  |  |  |
| a) | odległość od najbliższej jednostki | 100 m | 3 km | 3 km | 3 km | 1 km |
| b) | szacunkowy czas dojazdu | 2 min | 6 min | 6 min | 6 min | 3 min |
| 7 | PALENIE TYTONIU: |  |  |  |  |  |
| a) | czy w wymienionych lokalizacjach obowiązuje zakaz palenia tytoniu - proszę napisać TAK lub NIE | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| b) | czy są wydzielone miejsca do palenia tytoniu - proszę napisać TAK lub NIE | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

| Lp. | Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe | budynek 6 | budynek 7 | budynek 8 | budynek 9 | budynek 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie drzwi i okna są w należytym stanie technicznym uniemożliwiającym włamanie i wyważenie bez użycia siły i narzędzi | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
| 2 | Wszystkie drzwi są zamknięte na dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek antywłamaniowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 3 | Wszystkie drzwi są zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek antywłamaniowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 4 | Drzwi antywłamaniowe | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 5 | Okna (zaznaczyć parter, piętro, inne) zabezpieczone są (właściwe wskazać): kratami stalowymi, roletami, kratami żaluzjowymi, szybami klasy P2, P3 lub większej | Nie | Brak | Częściowo | Częściowo | Tak |
| 6 | STAŁY DOZÓR ubezpieczonej lokalizacji: |  |  |  |  |  |
| a) | miejsce dozorowania wewnątrz/ zewnątrz? | Zewnętrzne | Wewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne |
| b) | całodobowy TAK/ NIE ? | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak |
| 7 | SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE: |  |  |  |  |  |
| a) | czujki ruchu - PROSZĘ PODAĆ miejsca objęte detekcją ruchu | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie |
| b) | sygnalizacja alarmu - PROSZĘ PODAĆ akustyczna, optyczna | - | - | Akustyczna | Akustyczna | - |
| 8 | Oświetlenie całego terenu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

INFORMACJA DOT. BUDYNKÓW 11-15.

| Lp. | Opis obiektów, w którym znajduję się ubezpieczone mienie | budynek 11 / Tlenownia | budynek 12 / Neurochirurgia | budynek 13 / Budynek Główny | budynek 14 / Świętokrzyskie Centrum Kardiologii | budynek 15 / Klinika Rehabilitacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adresy lokalizacji | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Kościuszki 3 |
|  | Tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik |
|  | Rok budowy budynku | 1970 | 2010 | 1968 | 2000 | 1935 – budynek I 2009 – budynek II |
|  | Czy obiekt posiada końcowy odbiór techniczny? | Brak dokumentu | Tak | Brak dokumentu | Tak | Tak |
|  | Czy w obiekcie dokonywane były remonty lub modernizacje? Jeśli tak proszę wymienić wykonane prace. | Malowanie, drobne naprawy | Bieżące drobne naprawy | Częściowe remonty generalne poszcze- gólnych oddziałów | Remonty i bieżące drobne naprawy | Remont generalny, rozbudowa |
|  | Kondygnacja ilość / która? | 1 | 1 podziemna 2 nadziemne | 1 podziemna 4 nadziemne | 1 podziemna 5 nadziemnych | 1 podziemna, garaż 4 nadziemne |
|  | Powierzchnia użytkowa budynku /lokalu w m2 | 54 | 1768 | 13917 | 8795 |  |
|  | MEDIA: |  |  |  |  |  |
| a) | Ogrzewanie | Sieciowe | Sieciowe | Sieciowe | Sieciowe | Kotły gazowe |
| b) | Kotłownia | Nie | Nie | Nie (węzeł cieplny) | Nie | Tak |
| - | czy jest w oddzielnym budynku? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| - | czy jest instalacja gazowa ? | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak |
| - | czy są założone czujki gazu? | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
| c) | Zaopatrzenie w wodę | Brak | Miejskie, własne | Miejskie, własne | Miejskie, własne | Miejskie |
| d) | Instalacje elektryczne jednofazowe lub trój fazowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| e) | Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i izolacji odgromowej | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 19 | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: |  |  |  |  |  |
| a) | elementy drewniane | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| b) | murowane (cegła/pustak) | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| c) | zabudowane blachą bez ocieplenia | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 10 | STROPY: |  |  |  |  |  |
| a) | betonowe/ żelbetowe | Żelbetowe | Żelbetowe | Nie | Nie | Tak |
| b) | murowane (cegła/pustak) | - | Nie | Tak | Tak – Akerman | Tak - Ackerman |
| c) | stalowe | - | Nie | Nie | Nie | Belki stalowe, Strop - kleina |
| d) | elementy drewniane | - | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 11 | DACH: |  |  |  |  |  |
| a) | Konstrukcja dachu żelbetowa | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie |
| b) | Konstrukcja dachu drewniana lub z elementami z drewna | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
| c) | Konstrukcja dachu stalowa | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
| d) | Pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| e) | Pokrycie papą | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie |
| f) | Pokrycie blachą | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak |
| g) | Izolacja dachu | Nie | Styropian | Nie | Styropian | Wełna mineralna |
| 12 | POŁOŻENIE I SĄSIEDZTWO |  |  |  |  |  |
| a) | czy w 1997r. i później w wymienionych lokalizacjach wystąpiła powódź lub podtopienia? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| c) | czy istnieje zagrożenie pożarem lub eksplozją ze strony podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w sąsiedztwie - jeśli tak prosimy o podanie profilu działalności i rodzaju zagrożenia | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

| Lp. | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | budynek 11 | budynek 12 | budynek 13 | budynek 14 | budynek 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydranty zewnętrzne –podziemne lub nadziemne - proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE | Tak, 1 | Tak, 2 | Tak, 6 | Tak, 3 | Tak, 3 |
| 2 | Hydranty wewnętrzne - proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE | Nie | Tak, 5 | Tak, 48 | Tak, 17 | Tak, 15 |
| 3 | GAŚNICE: |  |  |  |  |  |
| a) | ilość | 1 | 16 | GP-6 – 80 Gsn 5 - 6 | 28 | 21 |
| b) | rodzaj | GP-6 | GP-6 | GP-6, Gsn 5 | GP-6 | GP-6 |
| c) | data ostatniej kontroli | 02/15 | 08/14 | 02/15 | 02/15 | 05/14 |
| 4 | Inne źródła wody: staw, zbiornik przeciwpożarowy | - | - | - | - | - |
| 5 | Czujniki temperatury. Budynki / miejsca, w których są zainstalowane. | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 6 | Instalacja tryskaczowa. Budynki / miejsca, w których jest zainstalowana | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 7 | PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA |  |  |  |  |  |
| a) | odległość od najbliższej jednostki | 400 m | 500 m | 400 m | 5000 m | 3 km |
| b) | szacunkowy czas dojazdu | 2 min | 2 min | 2 min | 2 min | 6 min |
| 8 | PALENIE TYTONIU: |  |  |  |  |  |
| a) | czy w wymienionych lokalizacjach obowiązuje zakaz palenia tytoniu - proszę napisać TAK lub NIE | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| b) | czy są wydzielone miejsca do palenia tytoniu - proszę napisać TAK lub NIE | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

| Lp. | Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe | budynek 11 | budynek 12 | budynek 13 | budynek 14 | budynek 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie drzwi i okna są w należytym stanie technicznym uniemożliwiającym włamanie i wyważenie bez użycia siły i narzędzi | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 2 | Wszystkie drzwi są zamknięte na dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek antywłamaniowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 3 | Wszystkie drzwi są zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek antywłamaniowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 4 | Drzwi antywłamaniowe | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 5 | Okna (zaznaczyć parter, piętro, inne) zabezpieczone są (właściwe wskazać): kratami stalowymi, roletami, kratami żaluzjowymi, szybami klasy P2, P3 lub większej | Brak | Nie | Częściowo | Nie | Nie |
| 6 | STAŁY DOZÓR ubezpieczonej lokalizacji: |  |  |  |  |  |
| a) | miejsce dozorowania wewnątrz/ zewnątrz? | Zewnątrz | Zewnątrz | Zewnątrz | Zewnątrz | Wewnątrz |
| b) | całodobowy TAK/ NIE ? | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| 7 | SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE: |  |  |  |  |  |
| a) | czujki ruchu - PROSZĘ PODAĆ miejsca objęte detekcją ruchu | Nie | Nie | Tak, kasa szpitala | Nie | Nie |
| 8 | Ogrodzenie całego terenu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | Oświetlenie całego terenu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

INFORMACJA DOT. BUDYNKÓW 16-20.

| Lp. | Opis obiektów, w którym znajduję się ubezpieczone mienie | budynek 16 / Parking Wielopoziomowy | budynek 17 / Laboratorium Diagnostyczne | Budynek 18 / Wiata magazynowa | budynek 19 / Warsztat Mechaniczny ze stacją trafo | budynek 20 / Wiata - garaż |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adresy lokalizacji | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Grunwaldzka 45 |
|  | Tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik |
|  | Rok budowy budynku | 2011 | 2000 | 1968 | 1968 | 1968 |
|  | Czy obiekt posiada końcowy odbiór techniczny? | Tak | Tak | Brak dokumentu | Brak dokumentu | Brak dokumentu |
|  | Czy w obiekcie dokonywane były remonty lub modernizacje? Jeśli tak proszę wymienić wykonane prace. | Nie | Bieżące naprawy i remonty | Bieżące naprawy | Bieżące | Bieżące |
|  | Kondygnacja ilość / która? | 4 nadziemne | 1 podziemna 3 nadziemne | 1 nadziemna | 1 podziemna 1 nadziemna | 1 nadziemna |
|  | Powierzchnia użytkowa budynku /lokalu w m2 | 6124 | 1918 | 140 | 312 | 836 |
|  | MEDIA: |  |  |  |  |  |
| a) | Ogrzewanie | Sieciowe | Sieciowe ŚCO | Sieciowe ŚCO | Sieciowe ŚCO | Sieciowe ŚCO |
| b) | Kotłownia | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| - | czy jest w oddzielnym budynku? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| - | czy jest instalacja gazowa ? | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie |
| - | czy są założone czujki gazu? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| c) | Zaopatrzenie w wodę | Miejskie, własne | Miejskie, własne | Miejskie, własne | Miejskie, własne | Brak |
| d) | Instalacje elektryczne jednofazowe lub trój fazowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Brak |
| e) | Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i izolacji odgromowej | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Brak |
| 9 | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: |  |  |  |  |  |
| a) | konstrukcja stalowa osłonięta blachą i ocieplona | Żelbetowo- Szkieletowa | Żelbetowa | Nie | Nie | Nie |
| b) | elementy drewniane | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| c) | murowane (cegła/pustak) | Nie | Tak | Siporeks | Tak | Tak |
| d) | zabudowane blachą bez ocieplenia | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 10 | STROPY: |  |  |  |  |  |
| a) | betonowe/ żelbetowe | Żelbetowe | Żelbetowe | Nie | Żelbetowe | Nie |
| b) | murowane (cegła/pustak) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| c) | stalowe | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| d) | elementy drewniane | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 11 | DACH: |  |  |  |  |  |
| a) | Konstrukcja dachu żelbetowa | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak |
| b) | Konstrukcja dachu drewniana lub z elementami z drewna | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie |
| c) | Konstrukcja dachu stalowa | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak |
| d) | Pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| e) | Pokrycie papą | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak |
| f) | Pokrycie blachą | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie |
| g) | Izolacja dachu | Styropian | Styropian | Nie | Nie | Nie |
| 12 | POŁOŻENIE I SĄSIEDZTWO |  |  |  |  |  |
| a) | czy w 1997r. i później w wymienionych lokalizacjach wystąpiła powódź lub podtopienia? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| c) | czy istnieje zagrożenie pożarem lub eksplozją ze strony podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w sąsiedztwie - jeśli tak prosimy o podanie profilu działalności i rodzaju zagrożenia | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

| Lp. | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | budynek 16 | budynek 17 | budynek 18 | budynek 19 | budynek 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydranty zewnętrzne –podziemne lub nadziemne - proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE | Tak, 2 | Tak, 3 | Tak, 1 | Tak, 2 | Tak, 1 |
| 2 | Hydranty wewnętrzne - proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE | Tak, 8 | Tak, 2 | Nie | Nie | Nie |
| 3 | GAŚNICE: |  |  |  |  |  |
| a) | ilość | 17 | 4 | - | 2 | - |
| b) | rodzaj | GP-6 | GP-6 |  | GP-6, Gsn | - |
| c) | data ostatniej kontroli | 08/14 | 02/15 | - | 02/15 | - |
| 4 | Inne źródła wody: staw, zbiornik przeciwpożarowy | - | - | - | - | - |
| 5 | Detektory (czujniki) dymu. Budynki / miejsca, w których są zainstalowane. | Tak (klatka schodowa) | Tak | Nie | Nie | Nie |
| 6 | Czujniki temperatury. Budynki / miejsca, w których są zainstalowane. | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 7 | Instalacja tryskaczowa. Budynki / miejsca, w których jest zainstalowana | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 8 | PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA |  |  |  |  |  |
| a) | odległość od najbliższej jednostki | 50 m | 200 m | 400 m | 400 m | 400 m |
| b) | szacunkowy czas dojazdu | 1 min | 2 min | 2 min | 2 min | 2 min |
| 9 | PALENIE TYTONIU: |  |  |  |  |  |
| a) | czy w wymienionych lokalizacjach obowiązuje zakaz palenia tytoniu - proszę napisać TAK lub NIE | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| b) | czy są wydzielone miejsca do palenia tytoniu - proszę napisać TAK lub NIE | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

| Lp. | Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe | budynek 16 | budynek 17 | budynek 18 | budynek 19 | budynek 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie drzwi i okna są w należytym stanie technicznym uniemożliwiającym włamanie i wyważenie bez użycia siły i narzędzi | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak |
| 2 | Wszystkie drzwi są zamknięte na dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek antywłamaniowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 3 | Wszystkie drzwi są zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek antywłamaniowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 4 | Drzwi antywłamaniowe | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 5 | Okna (zaznaczyć parter, piętro, inne) zabezpieczone są (właściwe wskazać): kratami stalowymi, roletami, kratami żaluzjowymi, szybami klasy P2, P3 lub większej | Nie | Nie | Brak | Nie | Brak |
| 6 | STAŁY DOZÓR ubezpieczonej lokalizacji: |  |  |  |  |  |
| a) | miejsce dozorowania wewnątrz/ zewnątrz? | Zewnątrz | Zewnątrz | Zewnątrz | Zewnątrz | Zewnątrz |
| b) | całodobowy TAK/ NIE ? | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 7 | SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE: |  |  |  |  |  |
| a) | czujki ruchu - PROSZĘ PODAĆ miejsca objęte detekcją ruchu | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 8 | Ogrodzenie całego terenu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | Oświetlenie całego terenu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

INFORMACJA DOT. BUDYNKÓW 21-25.

| Lp. | Opis obiektów, w którym znajduję się ubezpieczone mienie | budynek 21 / Budynek agregatu prądotwórczego i rozdzielni | budynek 22 / Budynek Magazynu | budynek 23 / Budynek odpadów medycznych | budynek 24 / Budynek stacji trafo | budynek 25 / Budynek agregatu prądotwórczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adresy lokalizacji | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Radiowa 7 | ul. Radiowa 7 | ul. Radiowa 7 | ul. Radiowa 7 |
|  | Tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik |
|  | Rok budowy budynku | 1968 | - |  |  |  |
|  | Czy obiekt posiada końcowy odbiór techniczny? | - | - |  |  |  |
|  | Czy w obiekcie dokonywane były remonty lub modernizacje? Jeśli tak proszę wymienić wykonane prace. | Tak, bieżące | Tak, bieżące | Tak, remont generalny 2013 | Tak, bieżące | Tak, remont generalny 2013 |
|  | Kondygnacja ilość / która? | 1 nadziemna | 1 nadziemna | 1 nadziemna | 1 nadziemna | 1 nadziemna |
|  | Powierzchnia użytkowa budynku /lokalu w m2 | 71,68 | 40 | 10 | 10 | 45 |
|  | MEDIA: |  |  |  |  |  |
| a) | Ogrzewanie | Sieciowe, ŚCO | Brak | Brak | Brak | Elektryczna |
| b) | Kotłownia | Nie | Nie | Brak | Brak | Brak |
| - | czy jest w oddzielnym budynku? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| - | czy jest instalacja gazowa ? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| - | czy są założone czujki gazu? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| c) | Zaopatrzenie w wodę | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| d) | Instalacje elektryczne jednofazowe lub trój fazowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| e) | Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i izolacji odgromowej | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 9 | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: |  |  |  |  |  |
| a) | konstrukcja stalowa osłonięta blachą i ocieplona | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| b) | elementy drewniane | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| c) | murowane (cegła/pustak) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| d) | zabudowane blachą bez ocieplenia | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 10 | STROPY: |  |  |  |  |  |
| a) | betonowe/ żelbetowe | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| b) | murowane (cegła/pustak) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| c) | stalowe | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| d) | elementy drewniane | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 11 | DACH: |  |  |  |  |  |
| a) | Konstrukcja dachu żelbetowa | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| b) | Konstrukcja dachu drewniana lub z elementami z drewna | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| c) | Konstrukcja dachu stalowa | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| d) | Pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| e) | Pokrycie papą | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| f) | Pokrycie blachą | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| g) | Izolacja dachu | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 12 | POŁOŻENIE I SĄSIEDZTWO |  |  |  |  |  |
| a) | czy w 1997r. i później w wymienionych lokalizacjach wystąpiła powódź lub podtopienia? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| c) | czy istnieje zagrożenie pożarem lub eksplozją ze strony podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w sąsiedztwie - jeśli tak prosimy o podanie profilu działalności i rodzaju zagrożenia | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

| Lp. | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | budynek 21 | budynek 22 | budynek 23 | budynek 24 | budynek 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydranty zewnętrzne –podziemne lub nadziemne - proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE | Tak, 1 | Tak, 1 | Tak, 1 | Tak, 1 | Tak, 1 |
| 2 | Hydranty wewnętrzne - proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 3 | GAŚNICE: |  |  |  |  |  |
| a) | ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b) | rodzaj | Gsn, | GP | GP | Gsn, | Gsn, |
| c) | data ostatniej kontroli | 02/15 | 05/14 | 05/14 | 05/14 | 05/14 |
| 4 | Detektory (czujniki) dymu. Budynki / miejsca, w których są zainstalowane. | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 5 | Czujniki temperatury. Budynki / miejsca, w których są zainstalowane. | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 6 | Instalacja tryskaczowa. Budynki / miejsca, w których jest zainstalowana | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 7 | PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA |  |  |  |  |  |
| a) | odległość od najbliższej jednostki | 300 m | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km |
| b) | szacunkowy czas dojazdu | 2 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min |
| 8 | PALENIE TYTONIU: |  |  |  |  |  |
| a) | czy w wymienionych lokalizacjach obowiązuje zakaz palenia tytoniu - proszę napisać TAK lub NIE | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| b) | czy są wydzielone miejsca do palenia tytoniu - proszę napisać TAK lub NIE | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

| Lp. | Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe | budynek 21 | budynek 22 | budynek 23 | budynek 24 | budynek 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie drzwi i okna są w należytym stanie technicznym uniemożliwiającym włamanie i wyważenie bez użycia siły i narzędzi | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 2 | Wszystkie drzwi są zamknięte na dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek antywłamaniowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 3 | Wszystkie drzwi są zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek antywłamaniowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 4 | Drzwi antywłamaniowe | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 5 | Okna (zaznaczyć parter, piętro, inne) zabezpieczone są (właściwe wskazać): kratami stalowymi, roletami, kratami żaluzjowymi, szybami klasy P2, P3 lub większej | Nie | Częściowo | Tak | Brak | Brak |
| 6 | STAŁY DOZÓR ubezpieczonej lokalizacji: |  |  |  |  |  |
| a) | miejsce dozorowania wewnątrz/ zewnątrz? | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne |
| b) | całodobowy TAK/ NIE ? | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 7 | SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE: |  |  |  |  |  |
| a) | czujki ruchu - PROSZĘ PODAĆ miejsca objęte detekcją ruchu | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 8 | Ogrodzenie całego terenu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | Oświetlenie całego terenu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

INFORMACJA DOT. BUDYNKÓW 26-30.

| Lp. | Opis obiektów, w którym znajduję się ubezpieczone mienie | budynek 26 / Zakład Odpadów Medycznych | budynek 27 / Archiwum, pom. techniczne, węzeł | budynek 28 / Dod. Oczyszcz. ścieków ze zb. retencyjnym | budynek 29 / Budynek przechowalni zwłok | budynek 30 / Magazyn apteki | budynek 31/ Pawilon „G” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adresy lokalizacji | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Radiowa 7 | ul. Grunwaldzka 45 | ul. Grunwaldzka 45 | Ul. Artwińskiego 3a |
|  | Tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik | Nieodpłatny użytkownik |
|  | Rok budowy budynku | 1968 | 1968 | - | 1968 | 1968 | 1991 |
|  | Czy obiekt posiada końcowy odbiór techniczny? | Tak | Brak dokumentu | - | - | - | TAK |
|  | Czy w obiekcie dokonywane były remonty lub modernizacje? Jeśli tak proszę wymienić wykonane prace. | Tak, generalny 2003 | Tak, remont generalny | Tak, bieżące | Tak, bieżące | Nie | NIE |
|  | Szacowany w procentach stopień zużycia technicznego obiektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kondygnacja ilość / która? | 1 nadziemna | 2 nadziemne – I cz. 4 nadziemne – II cz. | 1 nadziemna | 1 nadziemna | 1 nadziemna | 2 nadziemne |
|  | Powierzchnia użytkowa budynku /lokalu w m2 | Powierzchnia zabudowy – 830 m2 | 60 | 153 | 136 | 4253,90 |
|  | MEDIA: |  |  |  |  |  |  |
| a) | Ogrzewanie | Sieciowe ŚCO | Sieciowe ŚCO | Kotłownia gazowo- olejowa | Brak | Sieciowe ŚCO | Sieciowe ŚCO |
| b) | Kotłownia | Nie | Nie | Tak | Brak | Brak | Brak |
| - | czy jest w oddzielnym budynku? | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | NIE |
| - | czy jest instalacja gazowa ? | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | NIE |
| - | czy są założone czujki gazu? | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | NIE |
| c) | Zaopatrzenie w wodę | Miejskie, własne | Miejskie, własne | Miejskie | Miejskie | Miejskie | Miejskie |
| d) | Instalacje elektryczne jednofazowe lub trój fazowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | TAK |
| e) | Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i izolacji odgromowej | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 10 | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: |  |  |  |  |  |  |
| a) | konstrukcja stalowa osłonięta blachą i ocieplona | Nie | Nie | Żelbetowa – zbiornik | Nie | Nie | NIE |
| b) | elementy drewniane | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | NIE |
| c) | murowane (cegła/pustak) | Tak | Tak | Tak - oczyszczalnia | Tak | Tak | TAK |
| d) | zabudowane blachą bez ocieplenia | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | NIE |
| 11 | STROPY: |  |  |  |  |  |  |
| a) | betonowe/ żelbetowe | Tak | Tak | Zbiornik | Nie | Nie | TAK |
| b) | murowane (cegła/pustak) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | TAK |
| c) | stalowe | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | NIE |
| d) | elementy drewniane | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | NIE |
| 12 | DACH: |  |  |  |  |  |  |
| a) | Konstrukcja dachu żelbetowa | Tak | Tak | Tak - oczyszczalnia | Tak | Tak | TAK |
| b) | Konstrukcja dachu drewniana lub z elementami z drewna | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | NIE |
| c) | Konstrukcja dachu stalowa | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | NIE |
| d) | Pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | NIE |
| e) | Pokrycie papą | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | TAK |
| f) | Pokrycie blachą | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | NIE |
| g) | Izolacja dachu | Styropian | Nie | Nie | Nie | Nie | NIE |
| 13 | POŁOŻENIE I SĄSIEDZTWO |  |  |  |  |  |  |
| a) | czy w 1997r. i później w wymienionych lokalizacjach wystąpiła powódź lub podtopienia? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | NIE |

| Lp. | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | budynek 26 | budynek 27 | budynek 28 | budynek 29 | budynek 30 | budynek 31/ Pawilon „G” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydranty zewnętrzne –podziemne lub nadziemne - proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE | Tak, 1 | Tak, 2 | Tak, 1 | Tak, 1 | Tak, 1 | TAK 1 |
| 2 | Hydranty wewnętrzne - proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE | Nie | Tak, 2 | Nie | Nie | Nie | TAK 11 |
| 3 | GAŚNICE: |  |  |  |  |  |  |
| a) | ilość | 3 | 14 | - | - | 2 |  |
| b) | rodzaj | 2 – GP, 1 – Gsn | GP | - | - | GP | GP 15/ 6 - Gsn |
| c) | data ostatniej kontroli | 12/13 | 12/13 | - | - | 02/15 | 05/15 |
| 4 | Inne źródła wody: staw, zbiornik przeciwpożarowy | - | - | - | - | - | - - |
| 5 | Detektory (czujniki) dymu. Budynki / miejsca, w których są zainstalowane. | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | TAK |
| 6 | PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA |  |  |  |  |  |  |
| a) | odległość od najbliższej jednostki | 400 m | 600 m | 3 km | 400 m | 500 m | 1000 m |
| b) | szacunkowy czas dojazdu | 2 min | 3 min | 6 min | 2 min | 3 min | 6 min |
| 7 | PALENIE TYTONIU: |  |  |  |  |  |  |
| a) | czy w wymienionych lokalizacjach obowiązuje zakaz palenia tytoniu - proszę napisać TAK lub NIE | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | TAK |
| b) | czy są wydzielone miejsca do palenia tytoniu - proszę napisać TAK lub NIE | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | NIE |

| Lp. | Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe | budynek 26 | budynek 27 | budynek 28 | budynek 29 | budynek 30 | budynek 31/ Pawilon „G” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie drzwi i okna są w należytym stanie technicznym uniemożliwiającym włamanie i wyważenie bez użycia siły i narzędzi | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | TAK |
| 2 | Wszystkie drzwi są zamknięte na dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek antywłamaniowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | NIE |
| 3 | Wszystkie drzwi są zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek antywłamaniowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | TAK |
| 4 | Drzwi antywłamaniowe | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | NIE |
| 5 | Okna (zaznaczyć parter, piętro, inne) zabezpieczone są (właściwe wskazać): kratami stalowymi, roletami, kratami żaluzjowymi, szybami klasy P2, P3 lub większej | Częściowo | Częściowo | Nie | Tak | Tak | CZĘŚCIOWO - 3,30 |
| 7 | STAŁY DOZÓR ubezpieczonej lokalizacji: |  |  |  |  |  |  |
| a) | miejsce dozorowania wewnątrz/ zewnątrz? | Zewnątrz | Zewnątrz | Zewnątrz | Zewnątrz | Zewnątrz | Wewnątrz |
| b) | całodobowy TAK/ NIE ? | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | NIE |
| 8 | SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE: |  |  |  |  |  |  |
| a) | czujki ruchu - PROSZĘ PODAĆ miejsca objęte detekcją ruchu | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | NIE |
| 9 | Ogrodzenie całego terenu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | NIE |
| 10 | Oświetlenie całego terenu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | TAK |