## pakiet nr 1
|  | Pakiet nr 1 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza stawu biodrowego
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. |  | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Panewka | Bezcementowa panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od minimum 42mm do minimum 68mm , pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z dodatkowymi płetwami antyrotacyjnymi. Wymagane zastosowanie wkładki na głowę w rozmiarze 36 mm od panewki o średnicy 50mm. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka przystosowana do użycia wkładki ceramicznej lub polietylenowej. Wkładka ceramiczna wykonana z ceramiki biolox delta. Wkładki polietylenowe standardowe, 10 stopniowe oraz typu high wall. Możliwość zastosowania wkładki związanej. Głowa ceramiczna w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm. |  | 40 | szt. |  |  | 0
2 | Wkładka ceramiczna |  |  | 40 | szt. |  |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa |  |  | 40 | szt. |  |  | 0
4 | Wkładka związana |  |  | 40 | szt. |  |  | 0
5 | Głowa ceramiczna |  |  | 40 | szt. |  |  | 0
6 | Śruba |  |  | 40 | szt. |  |  | 0
2 |  |  |  | ?
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów nie pożniej niz 1 dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)