Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Holter ciśnieniowy – 2 szt.

PAKIET NR 1

| Przedmiot: | Holter ciśnieniowy – 2 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2017 |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WYMAGANIA TAK/ NIE | Parametr oferowany Opisać/potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi | Tak, opisać |  |
| 2. | Wykonanie rejestracji ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną | Tak, opisać |  |
| 3. | Rejestrator posiadający wyświetlacz LCD, umożliwiający bezpośredni odczyt ostatniego badania | Tak, opisać |  |
| 4. | Pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca | Tak, opisać |  |
| 5. | Możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych | Tak, opisać |  |
| 6. | Analiza wyników obejmują statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu | Tak, opisać |  |
| 7. | Statystyka dostępna dla całego badania oraz dla każdego z sześciu okresów pomiarowych | Tak, opisać |  |
| 8 | Rejestracja ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (500 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów | Tak, opisać |  |
| 9. | Automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia | Tak, opisać |  |
| 10 | Prezentacja wyników ostatniego zapisanego pomiaru (na życzenie użytkownika) | Tak, opisać |  |
| 11. | Pomiar na żądanie | Tak, opisać |  |
| 12. | Rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym | Tak, opisać |  |
| 13 | Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów | Tak, opisać |  |
| 14. | Wyposażenie rejestrator oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym USB oraz instrukcją użytkowania l kpl z licencją na dwa urządzenia mankiet dla dorosłych rozmiar średni torba na rejestrator z pasem baterie alkaliczne AA (4 szt.) | Tak, opisać |  |
| 16 | Gwarancja min 24 miesiące (kryterium oceny ofert zgodnie z SIWZ) | Tak, podać |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca