EZ/ZP/50/2017							Kielce, dnia 30.06.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: EZ/ZP/50/2017/UG w trybie przetargu nieograniczonego  „na dostawa endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) oraz ustawy o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2016r., poz. 1020) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zadanie nr 1

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

Ul. Płowiecka 75

04-501 Warszawa

tel. 22 509 87 00 fax. 22 509 87 11

Wartość oferty brutto: 301 104,00 zł.

Słownie: trzysta jeden tysięcy sto cztery złote 00/100.

Uzasadnienie: Liczba otrzymanych punktów w kryterium Ceny – 60 pkt., w kryterium Termin realizacji zamówienia – 20 pkt., w kryterium Termin płatności - 20 pkt. Łączna przyznana punktacja – 100 pkt.

Pozostali wykonawcy którzy złożyli oferty:

Lima Polska Sp. z o.o.

Ul. Ryżowa 33A

02-495 Warszawa

tel./fax.  22 631 27 86  22631 26 04

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje, iż działając  na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) odrzucił ofertę firmy Lima Polska Sp. z o.o., gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca zaoferował:

- panewkę hemisferyczną z dodatkowymi nacięciami, a nie panewkę gładką hemisferyczną.

- endoprotezę z dwoma typami wkładek tj. neutral i high wall, natomiast Zamawiający wymagał trzech typy wkładek polietylenowych: standardową, 10 stopniową oraz typu high wall.

- rozwiązanie tj. głowę dwumobilną dla pozycji 3 i 4 formularza ofertowego, co nie spełnia wymagań w zakresie związania wkładki z panewką.

Zamawiający informuje, iż do obliczenia terminu zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański