Kielce 12.07.2017.

EZ/ZP/58/2017/ES

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa zastawek biologicznych serca, szantów oraz stabilizatorów serca  dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

znak sprawy: EZ/ZP/58/2017/ES

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 w powiązaniu z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1020) zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania i dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z pytaniem o sprostowanie opisu parametrów (załącznik nr 2 do SIWZ) do zadania nr 3, ponieważ przedmiotem zamówienia w tym zadaniu są szanty wieńcowe, a opis odnosi się do stabilizatorów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający omyłkowo skopiował opis przedmiotu zamówienia z Pakietu nr 2 w związku z powyższym wprowadza modyfikacje dla Pakietu nr 3 tj.:

- Jest:

#### EZ/ZP/58/2017ES

#### Formularz asortymentowo – cenowy 						Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 3 – Szanty wieńcowe

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shunty | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa wyrobu medycznego | podać |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | Producent | podać |  |
| 4 | Stabilizator tkankowy przeznaczony do stabilizacji serca w operacjach kardiochirurgicznych oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego | tak, opisać |  |
| 5 | Część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna | tak, opisać |  |
| 6 | Stabilizator przystosowany do pracy z dowolnym retraktorem | tak, opisać |  |
| 7 | Możliwość regulacji ustawienia stopki w trzech płaszczyznach w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych | tak, opisać |  |
| 8 | Możliwość umieszczenia stopki stabilizatora pod kątem prostym do ramienia | tak, opisać |  |
| 9 | Stopka stabilizatora w kształcie drutu, zapewniająca lepszą widoczność i większy zasięg ramienia. Możliwość wyginania w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych | tak, opisać |  |
| 10 | Ruch ramienia płynny, umożliwiający stabilizację w dowolnym punkcie i kształcie. Ramię gładkościenne, niskoprofilowe | tak, opisać |  |
| 11 | Zespół zaciskowy z blokadą | tak, opisać |  |
| 12 | Część ssąca stabilizatora atraumatyczna podzielona na cztery komory | tak, opisać |  |
| 13 | System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów z filtrem łączący stabilizator z pompą ssącą | tak, opisać |  |
| 14 | Stabilizator jednorazowego użytku | tak |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, deklaracje zgodności).

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

WYKONAWCA

......................................................…

A WINNO BYĆ

#### EZ/ZP/58/2017/ES

#### Formularz asortymentowo – cenowy			                                                                                                                                   Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 3 – Szanty wieńcowe

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shunty | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |

|  | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa wyrobu medycznego | podać |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu | podać |  |
| 3 | Producent | podać |  |
| 4 | Szanty wieńcowe zbudowane z przeźroczystego silikonu | tak, opisać |  |
| 5 | Ukośnie ścięte końcówki zapewniające atraumatyczną aplikację i usunięcie | tak, opisać |  |
| 6 | Asymetrycznie umieszczone nici zapewniające łatwe usuwanie | tak, opisać |  |
| 7 | Widoczne w promieniach RTG | tak, opisać |  |
| 8 | Długość szanty 14 mm | tak, opisać |  |
| 9 | Rozmiary od 1.0 do 3.0 mm, stopniowane co 0,25 mm | tak |  |
| 10 | Sterylne jednorazowego użytku | tak |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, deklaracje zgodności).

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

WYKONAWCA

Odpowiedź na pytanie i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Jednocześnie zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 6  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, przedłuża termin składania oraz otwarcia ofert. Nowe terminy:

Termin składania ofert: 21.07.2017r. godzina: 10:00

Termin otwarcia ofert:  21.07.2017r. godzina 10:30

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański