Kielce ……………..

EZ/ZP/55/2017/EK

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „sukcesywną dostawę sprzętu medycznego do zabiegów neuroradiologicznych dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

znak sprawy: EZ/ZP/55/2017/EK

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1020) zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 12 poz. 2

Czy w zakresie pakietu nr 12 poz. 2, nie zaszła omyłka pisarska, a Zamawiający miał na myśli urządzenia do odłączania spiral, niezbędne do prawidłowego użycia wyrobów z poz. 1?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający omyłkowo skopiował opis przedmiotu zamówienia z Pakietu nr 11 z poz. 2 w związku z powyższym wprowadza modyfikacje dla Pakietu nr 12 w poz. 2, tj.:

Jest:

### PAKIET NR 12- FORMULARZ – ASORTYMENTOWO CENOWY

| Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirale do embolizacji Spirale embolizacyjne platynowe do tętniaków, odczepiane w wyniku termicznego rozpuszczenia złącza. Dostępne rodzaje coili: zwiajające się w sposób helicalny oraz bez pamięci kształtu. Konstrukcja coili niweluje efekt wypychania mikrocewnika z worka tetniaka podczas upakowywania coili. Rozmiary średnica 1,5-12mm długość 1-30cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Długie zbrojone koszule wprowadzające z bocznym ramieniem (y-conector) : -kompatybilne z prowadnikami 0,038". Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie. Dostępna wersja koszuli do t. szyjnych z atraumatyczną końcówką, z 3lub 2stopniową strefą przejściową redukująca uszkodzenie naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem hydrofilna na całej długości. Ręcznie regulowana 5F, 6F. Długość koszulki: 90cm. Duże światło wewnętrzne: od 0,074" w 5F i 0,087" w 6F. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Winno być:

### PAKIET NR 12- FORMULARZ – ASORTYMENTOWO CENOWY

| Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirale do embolizacji Spirale embolizacyjne platynowe do tętniaków, odczepiane w wyniku termicznego rozpuszczenia złącza. Dostępne rodzaje coili: zwiajające się w sposób helicalny oraz bez pamięci kształtu. Konstrukcja coili niweluje efekt wypychania mikrocewnika z worka tetniaka podczas upakowywania coili. Rozmiary średnica 1,5-12mm długość 1-30cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral Aparat gwarantujący wizualną oraz dźwiękową sygnalizację w momencie kiedy spirala jest prawidłowo pozycjonowana do wczepienia – czas wczepiania spirali do 5 sekund. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Do treści odpowiedzi na pytania, Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 12

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 12, odstąpi od w wymogu przedstawienia wykazu dostaw zrealizowanych do jednostek służby zdrowia i zezwoli na przedłożenie wykazu obejmującego dostawy wyrobów medycznych do kardiologii inwazyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający zezwala w zakresie Pakietu nr 12 na odstąpienie od wymogu przedłożenia wykazu dostaw zrealizowanych na rzecz jednostek służby zdrowia wobec powyższego warunek udziału w postępowaniu w zakresie pakietu nr 12 otrzymuje brzmienie:

- zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem był asortyment o charakterze tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia o wartości (umowy) brutto minimum:

- dla Pakietu nr 12 – 40.000,00 zł

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 natomiast warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 12 ppkt. 1 może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 u.p.z.p.).

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański