## pakiet nr 1
| Pakiet nr 1 |  |  |  | Załącznik nr 2a
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Łata do rekonstrukcji wewnątrzsercowych i naczyniowych
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Łata do rekonstrukcji wewnątrzsercowych i naczyniowych w rozmiarze- 7 cm x 15 cm, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu, 4-warstwowa błona podśluzowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający. Dostarczany w formie suchej do namoczenia w soli. |  | 6 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 2
| Pakiet nr 2 |  |  |  | Załącznik nr 2b
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Wkręt kobaltowy
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Wkręt kobaltowy z zaokraglonym łbem, łeb wkrętu gwintowany skośnie, średnica 2,4 mm, długość 6-40mm (skok co 2 mm), wkręty pakowane sterylnie w oddzielne, oznakowane pudełka kartonowe. |  | 80 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 3
| Pakiet nr 3 |  |  |  |  | Załącznik nr 2c
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Endoproteza kłykciowa cementowa stawu kolanowego
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis |  | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Udo pierwotne | Endoproteza kłykciowa cementowana stawu kolanowego. Komponenty udowe i piszczelowe pokryte warstwą PMMA umożliwiającą zwiększenie adhezji cementu do protezy. Wkładka PE wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie.Komponent udowy anatomiczny wykonany z chromokobaltu w min. 8 rozmiarach dostępny w wersji CR i PS. Część piszczelowa tytanowa, uniwersalna, w min. 10 rozmiarach. Wkładka ślizgowa o grubości 9,10,12,14,17, 20 i 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Wszystkie cięcia elementu udowego z jednego położenia przymiaru (5 in 1) i z zastosowaniem małoinwazyjnej techniki operacyjnej (4 in 1). Dostępny implant rzepki w całości wykonany z polietylenu z trzema bolcami w 10 rozmiarach: od 29mm do 41mm (co 3 mm), o grubości od min. 8mm do min. 10mm. Rozwinięcie do opcji rewizyjnej. |  | 70 |  |  | 0
2 | Piszczel pierwotna |  |  | 70 |  |  | 0
3 | Wkładka pierwotna |  |  | 75 |  |  | 0
4 | Rzepka |  |  | 15 |  |  | 0
5 | Udo rewizyjne LCCK |  |  | 8 |  |  | 0
6 | Udo rewizyjne RHK |  |  | 8 |  |  | 0
7 | Piszczel rewizyjna RHK |  |  | 8 |  |  | 0
8 | Wkładka LCCK |  |  | 8 |  |  | 0
9 | Wkładka RHK |  |  | 8 |  |  | 0
10 | Przedłuzki piszczelowe i udowe |  |  | 14 |  |  | 0
11 | Podkładki udowe i piszczelowe |  |  | 14 |  |  | 0
12 | Stożek rewizyjny udowy i piszczelowy |  |  | 12 |  |  | 0
13 | Śruba |  |  | 14 |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.
Całkowita wartość przedmiotu użyczenia wynosi: …………………….. PLN brutto
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 4
| Pakiet nr 4 |  |  |  | Załącznik nr 2d
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Spacery biodrowe i kolanowe
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Spacery biodrowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem (do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211 mm włącznie). Niezależnie każdy spacer (z długim i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym (spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem- od 1,1g do 3,2g. |  | 9 |  |  | 0
2 | Spacery biodrowe z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia - 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem (do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211 mm włącznie).Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 (od 1,1g do 3,2g) |  | 9 |  |  | 0
3 | Spacery kolanowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 80mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem (od 0,9g do 1,8g) |  | 9 |  |  | 0
4 | Spacery kolanowe z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia - 4 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 (od 0,9g do 2,7g). |  | 9 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu dostarczania instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów nie pożniej niz 1 dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 5
| Pakiet nr 5 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 h
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Śruby i płytki
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis |  | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Śruba korowa blokowana | Śruba korowa blokowania. Długość śrub od 6 do 24 mm. Średnica śrub 1,5-2,2mm |  | 350 |  |  | 0
2 | Płytka prosta 10 otworów – (łańcuszek) | blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 20 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,6-1,0mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  | 4 |  |  | 0
3 | Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych | blokowana, wielokątowa, maksymalny, tytanowa, grubość płytki 0,6-1,0mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  | 5 |  |  | 0
4 | Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych | Blokowana, wielokątowa, tytanowa, grubość płytki 0,6-1,0mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  | 5 |  |  | 0
5 | Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych | blokowana, wielokątowa, tytanowa, grubość płytki 0,7-1,0mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  | 5 |  |  | 0
6 | Płytka dwurzędowa 6-8 otworów po przekątnej, prawa/lewa | blokowana, wielokątowa, tytanowa, grubość płytki 0,6-1,0mm, możliwość modelowania i przycinania |  | 4 |  |  | 0
7 | Płytka dwurzędowa 10-12 otworów po przekątnej, prawa/lewa | blokowana, wielokątowa, tytanowa, grubość płytki 0,6-1,0mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  | 4 |  |  | 0
8 | Płytka T. 6 otworów | blokowana, wielokątowa, tytanowa, grubość płytki 0,6-1,0mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  | 10 |  |  | 0
9 | Płytka T. 8 otworów | blokowana, wielokątowa, tytanowa, grubość płytki 0,6-1,0mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  | 10 |  |  | 0
10 | Płytka Y. 7 otworów | blokowana, wielokątowa, tytanowa, grubość płytki 0,6-1,0mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  | 10 |  |  | 0
11 | Płytka Z. 9 otworów | blokowana, wielokątowa, tytanowa, grubość płytki 0,6-1,0mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  | 4 |  |  | 0
12 | Płytka Z. 13 otworów | blokowana, wielokątowa, tytanowa, grubość płytki 0,6-1,0mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  | 3 |  |  | 0
13 | Płytka X. 4 otworów | blokowana, wielokątowa, tytanowa, grubość płytki 0,6-1,0mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  | 10 |  |  | 0
14 | Podkładka pod śrub |  |  | 20 |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.
Całkowita wartość przedmiotu użyczenia wynosi: …………………….. PLN brutto
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 6
| Pakiet nr 6 |  |  |  | Załącznik nr 2f
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Substytut kości, membrana, grawitacyjny system separacji płytek
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Substytut kości Syntetyczny, osteokondukcyjny, biodegradowalny substytut kości, składający się z fosforanu trójwapniowego. Produkt sterylny, gotowy do bezpośredniego użycia, w postaci porowatych średnia porowatość 60-80% granulek o wielkości 2-3mm w dawkach 10cm3 |  | 5 |  |  | 0
2 | Membrana do leczenia ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych wielkości od 2x2cm, grubość 2mm, średnica włókna 10mikronów, gramtura 120g/m2, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego. Materiał z którego jest wykonana – kwas hialuronowy. Zastosowanie i implantacja membrany nie wymaga dodatkowej fiksacji na ubytku chrzęstnym. Możliwe zastosowanie techniką artroskopową oraz z zastosowaniem miniartrotomii |  | 25 |  |  | 0
3 | Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego (system zamknięty) Grawitacyjny system do separacji płytek. Zestaw sterylny, całkowicie zamknięty począwszy od pobrania krwi aż do pozyskania gotowego koncentratu bogatopłytkowego. Zestaw pozwalający na pozyskanie około 3-4 ml osocza bogatopłytkowego z 10 ml, umożliwia bliskie 100% usunięcie erytrocytów oraz ponad 90 % granulocytów z PRP. W skład zestawu wchodzą: - probówka podciśnieniowa na 10 ml krwi zawierająca barierę żelową oraz środek przeciwkrzepliwy - zestaw do pobrania krwi - igła 18G x 100mm - 2 strzykawki 10ml - zawór kierunkowy do rozdzielania PPP i PRP w warunkach pola operacyjnego - probówka przeciwwaga Wirówka dostępna na stałe w formie użyczenia. |  | 280 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 7
| Pakiet nr 7 |  |  |  | Załącznik nr 2 g
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Shunt szyjny
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Shunt Szyjny jest zrobiony z miękkiego, elastycznego, poliuretanowego materiału z atraumatycznymi końcówkami, które pomagają zminimalizować urazy błony wewnętrznej. Nitka przymocowana do shuntu pomaga w jego usunięciu. Oznaczenia centymetrów są umiejscowione na całej długości shuntu wraz z paskiem oznaczającym punkt centralny dla łatwiejszej identyfikacji umieszczania w tętnicy szyjnej. Długość: 14,5 cm. Komplet z 4 shuntami po 1szt. 8F, 10F, 12F, 14F kazdej. |  | 200 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)