EZ/ZP/77/2017	Załącznik Nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy użyczenia)

Opis przedmiotu użyczenia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |
| 5 | Wartość netto aparatu |  |
| 6 | Wartość brutto aparatu |  |

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Dokładny opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu. | TAK |  |
|  | Aparat o głębokości nie większej niż 65 cm, szerokości do 90 cm i wysokości do 100 cm | TAK /podać |  |
|  | Ilość miejsc pomiarowych minimum 240 | TAK /podać |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna dodatnich prób ( butelek) | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania indywidualnego czasu inkubacji dla wybranych butelek | TAK |  |
|  | Możliwość opóźnionego wkładania wszystkich rodzajów podłóż do aparatu niemająca wpływu na wykrywalność drobnoustrojów. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w wersji graficznej | TAK |  |
|  | Trzy algorytmy wzrostu drobnoustrojów dające możliwość uzyskania wyniku dodatniego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Komputer sterujący wbudowany w aparat | TAK |  |
|  | Aparat zaopatrzony w system zasilania awaryjnego UPS | TAK |  |
|  | Identyfikacja butelek na podstawie kodu kreskowego | TAK |  |

……………………………………………………

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do			 		                                                                             reprezentowania Wykonawcy