## Pakiet nr 1
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo-cenowy			załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 1 Wenty komorowe dla dorosłych
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto	Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1	Wenty komorowe dla dorosłych			400	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	sposób sterylizacji	podać
6	went wykonany z miękkiego materiału nietrombogennego i apyrogennego z prowadnicą w środku łatwo kształtującą się w celu wprowadzenia do serca (sylikon)	TAK/PODAĆ
7	znaczniki poziomu wprowadzenia do serca (trzy stopnie)	TAK/PODAĆ
8	boczne otwory na końcu wentu	TAK
9	Dostępny rozmiar 16 Fr, 20 Fr	TAK/PODAĆ
10	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
11	otwory boczne na długości od 45mm do 60 mm	TAK/PODAĆ
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

.........................................................................................................................…
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo – cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet 2 Kaniule aortalne zagięte dla dorosłych
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto	Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1	Kaniule aortalne zagięte dorosłych			1400	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	sposób sterylizacji	podać
6	dostępne kąty zakrzywienia od 45o do 90o	Tak/podać
7	długość kaniuli aortalnej nie dłuższa niż 30 cm	Tak/podać
8	kaniuli wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych	TAK/PODAĆ
9	kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia z konektorem 3/8'' x 3/8'' LL zamontowanym po przeciwnej stronie od wlotu z linią umożliwiającą precyzyjne umiejscowienie kaniuli, wylot kaniuli ścięty pod kątem o cienkich ale odpornych na odkształcenia ściankach	TAK
10	rozmiar 20, 22, 24 Fr	TAK/PODAĆ
11	kaniula charakteryzująca się konstrukcją powodującą, że medium przepływa przez nią w sposób laminarny	TAK
12	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula	opisać
13	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
15	wymienić inne istotne informacje techniczne	wymienić
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 3 Kaniule wieńcowe zagięte i proste dla dorosłych					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Kaniule wieńcowe zagięte i proste dla dorosłych			800	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	sposób sterylizacji	podać
6	kaniula zakończona miękkim balonem samo uszczelniającym się podczas podawania kardiopleginy	Tak/opisać
7	kaniula wykonana z elastycznego materiału nietrombogennego i apyrogennego, bez możliwości zagięcia	TAK
8	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula	TAK/podać
9	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich został wykonany balon (lateks lub silikon)	TAK/podać
10	Wejście kaniuli 1/4" lub LL	TAK/PODAĆ
11	dostępne średnice kaniuli 4[mm], 6 [mm], 8 [mm]	TAK/podać
12	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 4 Kaniule żylne dwustopniowe dla dorosłych TWO STAGE					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Kaniule TWO STAGE dla dorosłych			1400	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	sposób sterylizacji	podać
6	kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia z konektorem 1/2'' x 1/2'' wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV)	TAK
7	Końcówka kaniuli z wieloma otworami oraz koszyczkiem na wysokości przedsionka	TAK
8	znaczniki poziomu wprowadzenia do serca (trzy stopnie)	TAK/PODAĆ
9	prowadnica	TAK
10	rozmiar 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/51 Fr	Tak/podać
11	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV)	TAK/podać
12	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaraci i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 5
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 5 Zestaw do podawania kardioplegii krwistej					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Zestawy do podawania kardiopleginy krwistej			900	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	sposób sterylizacji	podać
6	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich został wykonany zestaw (PCV, sylikon)	TAK/podać
7	zestaw zgodny z załączonym schematem – Schemat nr 1 (Folder załącznik graficzny)	Tak
8	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 6
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr do SIWZ
	Pakiet nr 6 Kaniula do wstecznego podawania kardioplegii					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Kaniule do wstecznego podawania kardiopleginy			120	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	sposób sterylizacji	podać
6	linia zakończona LL wraz z odnogą główną do podawania kardiopleginy, odnogą boczną do pomiaru ciśnienia w zatoce wieńcowej	TAK
7	bezpieczne usunięcie prowadnicy z kaniuli	TAK
8	balon samo uszczelniający	TAK
9	ogranicznik głębokości wprowadzenia	TAK
10	rozmiar 15 Fr	Tak
11	wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych, długość kaniuli od 27 [cm] do 29 [cm]	TAK/PODAĆ
12	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaraci i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 7
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ	EZ/Z/….../2017/ załącznik nr do SIWZ
	Pakiet nr 7 Hemofiltr z zestawem drenów						Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Hemofiltr z zestawem drenów			100	szt
2	nazwa produktu	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	sposób sterylizacji produktu	podać
7	instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
8	powierzchnia czynna membrany hemofiltra 0,6 [m2] (+/- 10%)	TAK/PODAĆ
9	objętość wypełnienia hemofiltra max. 60 [ml]	TAK/PODAĆ
10	maksymalna objętość wypełnienia drenów	podać
11	materiał membrany	opisać
12	wydajność pracy hemofiltra dla różnicy ciśnień 100 [mmHg] i przepływu 200 [ml/min]	TAK
13	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
14	końcówki doprowadzające i odprowadzające typu Luer	TAK
15	zestaw drenów do hemofiltra zawierający linię tętniczą, linię żylną oraz linię filtratu z workiem na odpady	Tak, opisać, schemat drenów
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

**Wykonawca będzie zobowiązany przy pierwszej dostawie dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 8
	EZ/ZP/78/2017/ES FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 8 Konektory do drenów do ECC					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Konektory do drenów do ECC			500	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	tak
6	łącznik 3/8 x 3/8 z zakrętką LL	tak
7	łącznik 1/4 x 3/16	tak
8	łącznik 1/4 x 1/4 z zakrętką LL	tak
9	łącznik 3/8 x 3/8 x 3/8	tak
10	łącznik bez zakrętki 3/8 x 3/8 x 1/4	tak
11	łącznik 1/2 x 3/8	tak
12	łącznik 1/4x3/8x3/8	tak
13	łącznik 1/2 x 1/2	tak
14	łącznik 3/8 x 3/8 x 1/2	tak
15	łącznik 3/8 x 1/2 x 1/2	tak
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaraci i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 9
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz ularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 9 Kaniule żylne pojedyncze dla dorosłych					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Kaniule żylne pojedyncze dla dorosłych			300	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	sposób sterylizacji	podać
6	kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia prowadzącego do zamknięcia światła, z wlotem kaniuli w kształcie zwężającego się koszyczka ułatwiającego kaniulacje	TAK
7	wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV)	TAK
8	znaczniki poziomu wprowadzenia do serca (trzy stopnie)	TAK/PODAĆ
9	rozmiar 28, 32, 36, 40 Fr	Tak/podać
10	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV)	TAK/PODAĆ
11	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaraci i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 10
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 10 Kaniule tętnicze udowe					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Kaniule tętnicze udowe			200	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	ujście kaniuli z cięte pod kontem pomiędzy 45 a 60 stopni	TAK/podać
6	kaniule przystosowane do krążenia pozaustrojowego nie krócej niż 6 h	TAK/podać
7	sposób sterylizacji	podać
8	kaniula z stabilizatorem pomocnym w ustabilizowaniu kaniuli zapobiegające wypadnięcie z naczynia w odległości nie dłuższej niż 4 cm od wylotu kaniuli	TAK/podać
9	kaniula sztywna dł. pomiędzy 16 a 17 cm wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV)	TAK/PODAĆ
10	rozmiar 18, 20, 22, 24 Fr	TAK/podać
11	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV)	TAK/PODAĆ
12	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaraci i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 11
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 11 Kaniule żylne dwuświatłowe do ECMO					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Kaniule żylne dwuświatłowe do ECMO			10	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	ujście kaniuli podzielone na dwie części: bliższą wylotowa (krew natleniona) oraz część dalsza wlotowa (krew nie natleniona)	TAK
6	sposób sterylizacji	podać
7	kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV), do stosowania techniką żylno-żylną z jednostronnego dostępu poprzez żyłę szyjną wewnętrzną	TAK
8	kaniula z podwójnym wejściem o śr. 3/8 cala zakończone łącznikiem, znaczniki poziomu wprowadzenia do żyły na kaniuli oraz prowadnica do kaniuli	TAK
9	rozmiar 20, 23, 27, 30 Fr	Tak/podać
10	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV)	TAK
11	posiada zestaw rozszerzaczy: 10 Fr., 12 Fr., 16 Fr., 20 Fr., 24 Fr., 26 Fr., 30 Fr	Tak/podać
12	igła wprowadzająca 18Ga.,mini skalpel #11, strzykawka 100cc	Tak
13	Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej o końcu w kształcie litery "J" nie pokrywany o długości od 100 cm do 210 cm posiadający markery rozmieszczone co 10 cm	TAK
14	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 12
	EZ/ZP/78/2017/ ES Formularz asortymentowo - cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 12 Kaniule żylne biodrowe					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Kaniule żylne biodrowa			10	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	przy ujściu kaniuli otwory na długości od 15 do 25 cm	TAK/podać
6	kanila do krążenia pozaustrojowego (nie mniej niż 6 h)	TAK/podać
7	sposób sterylizacji	podać
8	kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV)	TAK
9	kaniula z wejściem o śr. 3/8 cala zakończone łącznikiem, długość kaniuli od 70 cm do 90 cm, znaczniki poziomu wprowadzenia do żyły na kaniuli oraz prowadnica do kaniuli	TAK/podać
10	rozmiar 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30 Fr	Tak/podać
11	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV)	TAK
12	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 13
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymenowo - cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 13 Igły do podawania kardiopleginy					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Igły do podawania kardiopleginy dla dorosłych			1100	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	sposób sterylizacji	podać
6	kaniula z końcówką opatrzona kołnierzem do stabilizacji kaniuli z możliwością monitorowania ciśnienia w opuszce aorty z odnogą główną do podawania kardiopleginy, odnogą boczną do pomiaru ciśnienia kardiopleginy zakończona LL (V,VV)	TAK
7	igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej którą można bezpiecznie usunąć z kaniuli	TAK
8	rozmiar 7, 9, 11 Fr	Tak/podać
9	ogranicznik głębokości wprowadzenia	TAK
10	wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych	opisać
11	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
	wymienić inne istotne informacje techniczne	wymienić
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 14
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo - cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 14 Zestaw do podawania kardiopleginy krwistej zimnej 4:1					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Zestawy do podawania kardiopleginy krwistej zimnej 4:1			500	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	sposób sterylizacji	podać
6	Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego	Tak/podać
7	objętość wypełnienia od 30 ml do 40ml	Tak/podać
8	wbudowany filtr od 35 do 40 mikronów	Tak/podać
9	tworzywo apyrogenne nietrombogenne	tak
10	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich został wykonany zestaw (PCV, sylikon)	Tak/podać
11	zestaw zgodny z załączonym schematem nr 2 - Folder załącznik graficzny	TAK
12	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 15
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo - cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 15 Głowica bez okluzyjna centryfugalna (ECMO)					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Głowica bez okluzyjna centryfugalna (ECMO)			60	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	sposób sterylizacji	podać
6	głowica bez okluzyjna o maksymalnym przepływie 8l/min i 3500 obrotów na min	tak/podać
7	czas pracy nie krótszy niż 120h	tak/podać
8	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana, oraz jaką powłoką została powleczona	tak/podać
9	tworzywo apyrogenne nietrombogenne	tak
10	głowica centryfugalna kompatybilna z urządzeniem firmy Stockert CP5	TAK
11	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 16
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo - cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 16 Kaniule żylne ECMO					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Kaniule żylne ECMO			60	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	przy ujściu kaniuli otwory na długości od 30 cm do 60 cm	TAK/podać
6	kaniula powlekana powłoką biokompatybilną dostosowana do długotrwałego krążenia pozaustrojowego przekraczającego 6h (ECMO)	TAK/podać
7	sposób sterylizacji	podać
8	kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV)	TAK
9	rozmiar 19, 21, 23, 25, 27, 29, Fr	TAK/podać
10	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV)	TAK/podać
11	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 17
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 17 Jednorazowe zestawy do Cell Savera Autotransfuzja					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowe zestawy do Cell Savera Autotransfuzja			250	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	Zestawy kompatybilne z urządzeniem Xtra firmy Sorin	TAK
6	rozmiary dzwonów (50, 125, 175, 225 ml)	Tak/podać
7	osobny pakiet Zestaw do autotransfuzji w skład którego wchodzi dzwon, zestaw drenów do pobierania krwi odessanej, pojemnik na krew odwirowaną 1000ml wraz z drenami, dreny z podwójnymi igłami do linii płuczącej, pojemnik na odpady pojemności 10000 ml	TAK
8	tworzywo apyrogenne nietrombogenne	TAK
9	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich został wykonany zestaw	TAK/podać
10	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 18
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 18 Jednorazowe zestawy do Cell Savera pojemnik ssakowy					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowe zestawy do Cell Savera pojemnik ssakowy			150	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	Zestawy kompatybilne z urządzeniem Xtra firmy Sorin	TAK
6	Pojemnik na krew odessaną wykonany ze sztywnego materiału pojemności 4000 ml z filtrem gęstości 40 mikronów pojemnik z wlotem do podłączania próżni i 4 portami do odsysania	Tak
7	tworzywo apyrogenne nietrombogenne	TAK
8	zestaw drenów do odsysania na stół z wbudowanym zestawem do przetoczeń, dren do próżni	TAK
9	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich został wykonany zestaw	TAK/podać
10	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 19
	EZ/ZP/78/2017/ ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 19 Kaniule udowe tętnicze					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Kaniule udowe tętnicze ECMO			60	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	kaniula powlekana powłoką biokompatybilną dostosowana do długotrwałego krążenia pozaustrojowego przekraczającego 6h (ECMO)	Tak/podać
6	sposób sterylizacji	podać
7	kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) o długości od 15 do 25 cm	TAK/podać
8	rozmiar 15, 17, 19, 21, 23, Fr	Tak/podać
9	możliwość dokonania zapłaty po wykorzystaniu kaniuli (KOMIS)	TAK
10	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV)	TAK
11	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 20
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 20 Zestaw do wprowadzania kaniul do ECMO					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Zestaw do wprowadzania kaniul do ECMO			60	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	igła do nakłucia w rozmiarze 18 Ga	tak
6	sposób sterylizacji	podać
7	cztery dylatatory 10/12, 12/14, 14/16,16/18	tak/podać
8	prowadnika 0,038 z końcówką J o długości 150 cm dla kaniul żylnych i 100 cm dla kaniul tętniczych	tak
9	skalpel oraz strzykawka 20 ml	TAK
10	tworzywo apyrogenne nietrombogenne	TAK
11	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV)	TAK/podać
12	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaraci i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 21
	EZ/ZP/78/2017/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 21 Głowica bez okluzyjna centryfugalna (Biopompa)					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Głowica bez okluzyjna centryfugalna (Biopompa)			400	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	sposób sterylizacji	podać
6	głowica bez okluzyjna o maksymalnym przepływie 8l/min i 3500 obrotów na min	TAK
7	czasu pracy nie krótszy niż 6 h	TAK/podać
8	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana, oraz jaką powłoką została powleczona	TAK/podać
9	głowica centryfugalna kompatybilna z urządzeniem firmy Sorin CP5	TAK
10	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaraci i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 22
	EZ/ZP/78/2017/ ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr do SIWZ
	Pakiet nr 22 Kaniule żylne pojedyncze zagięte dla dorosłych					Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Lp.	Opis parametru technicznego	Parametr wymagany	Dane techniczne	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Kaniule żylne pojedyncze zagięte dla dorosłych			300	szt
2	nazwa wyrobu medycznego	podać
3	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
4	producent	podać
5	sposób sterylizacji	podać
6	kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia, wygięta fabrycznie pod kątem od 60 stopni do 90 stopni, z wlotem kaniuli w kształcie zwężającego się koszyczka ułatwiającego kaniulację	TAK/podać
7	wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV)	TAK
8	rozmiar 28, 32, 36, 40 Fr	TAK/podać
9	wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV)	TAK/podać
10	termin przydatności do użycia minimum 2 lata	TAK
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaraci i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

.........................................................................................................................…
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)