Kielce 17.11.2017 r.

EZ/ZP/96/2017/EK

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy : postępowania na zakup i dostawę urządzeń medycznych w ramach „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w zakresie interwencji: Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności, dotyczącego wyboru i doposażenia nowych referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności”  dla potrzeb Kliniki Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

znak sprawy: EZ/ZP/96/2017/EK

SPROSTOWANIE do odpowiedzi na pytania z dnia 16.11.2017 r.,

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 informuje, iż

podtrzymuje udzielone odpowiedzi pismem z dnia 16.11.2017 r. pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ w zakresie:

– wymaganych narzędzi pod względem ilościowym oraz wielorazowości zgodnie z wymogami SIWZ (dotyczy pytania nr 34 – 37 – resektoskop elektryczny Pakiet nr 5)

- kompatybilności procesora kamery z funkcją obrazowania w podczerwieni IR oraz wyposażenia jednostki w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej (dotyczy pytania nr 24 pkt. 11 – histeroskop diagnostyczno – zabiegowy Pakiet nr 5).

Sprostowanie do odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie jest wiążące i należy uwzględnić go w treści składanych ofert.

W celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: 24.11.2017 r. g. 10:00

Termin otwarcia ofert:   24.11.2017 r. g. 10:30

Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma mailem na adres edyta.kwasniewska@wszzkielce.pl lub faksem pod nr (41) 366-00-14