Kielce  10.01.2018r.

EZ/ZP/103/2017/AŁ-D

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

znak sprawy: EZ/ZP/103/2017/AŁ-D

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017. poz. 1579) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

ODPWIEDZI NA PYTANIA cz. II

Pytania dotyczące Pakietu nr 4 - Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe

Pytanie nr 62

Dot. Pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawica zabiegowo - diagnostyczna niejałowa, wykonana z nitrylu, bezpudrowa, o teksturowanych końcówkach palców, w kolorze niebieskim, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10 mm, długość min. 240 mm, AQL=1,5, siła zrywania przed starzeniem min. 6,6N. Rękawica podwójnie zarejestrowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością. Rękawice przebadane zgodnie z ASTM F 1671, ASTM D 6978 potwierdzone raportem badania, wykonanym w niezależnym laboratorium. Zgodne z normą EN 455. Zgodne z normą EN 420, EN 374 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Opakowanie = 100 szt.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpital Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański