Kielce 18.01.2018 r.

EZ/ZP/4/2018/EK

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy : postępowania na zakup i sukcesywną dostawę pomp insulinowych dla Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

znak sprawy: EZ/ZP/4/2018/EK

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1; dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści pompy nie starsze niż z roku 2017?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pompy nie starsze niż z roku 2017.

Pytanie nr 2, dotyczy pakietu 1 i 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby wymagane w SIWZ szkolenia z obsługi technicznej pomp:

” Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy.  O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia.”

- przeprowadzane były na zlecenie Wykonawcy, przez personel Zamawiającego (tj. przez pielęgniarki, będące certyfikowanymi edukatorkami diabetologicznymi).

Szkolenia przeprowadzane byłyby za wynagrodzeniem i  poza godzinami pracy pielęgniarek. Zgodnie z powyższym punktem SIWZ, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zrealizowanie powyższego zapisu, polegającego na przeprowadzeniu szkolenia nowych pacjentów, poprzez nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy miejsca szkolenia w ośrodku zakładającym pompy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu 2

Parametr dodatkowy o brzmieniu:

Zamawiający dopuszcza  również urządzenie spełniające  w/w parametry  techniczne  nowszej generacji w tej samej cenie. Pompa insulinowa z wbudowanym System Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM) w tej samej cenie

Czy Zamawiający dopuszcza ocenę punktową za w/w parametr?

TAK-20 pkt.

NIE-O pkt

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza bez dodatkowej oceny punktowej.

Pytanie nr 4. dotyczy pakietu 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę kryterium SIWZ „WARUNKI GWARANCJI i SERWISU” z  kryterium punktowanego na niepunktowane i przeniesienie jego wagi  na kryterium „PARAMETRY TECHNICZNE ”?

„Gwarancja min. 48 m-cy od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy.”

Bez punktacji dodatkowej za długość udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5, Punkt 31, pakiet 1

Ciągłe monitorowanie glikemii zintegrowane z pompą insulinową

Czy Zamawiający rozumie, jako przedmiot zamówienia pompę insulinową, w której przekazywanie wyników, obecność wykresu i występowanie alarmów dotyczących ciągłego monitorowania glikemii odbywać się będzie bezpośrednio na ekranie pompy i nie będzie wymagało dodatkowych urządzeń (odbiorników)?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6, dotyczy pakiet 1

Czy Zamawiający rozważy odstąpienie od pozycji 37 oraz 38

„ 1 transmiter na 5/10 pomp oraz 2 sensory na transmiter”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

W celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 38 ust. 1 pkt. 3  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowe terminy:

Termin składania ofert: 23.01.2018 godzina: 10:00

Termin otwarcia ofert:  23.01.2018  godzina 10:30

Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma mailem na adres edyta.kwasniewska@wszzkielce.pl lub faksem pod nr (41) 366-00-14