## pakiet nr 1
| Pakiet nr 1 Załącznik nr 2a |  |  |  | Zalącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Stentgraft stalowy do aorty brzusznej i piersiowej z systemem koszulowym i z kompletnym zestawem do implantacji
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stent-graft y rozwidlony z fiksacją nadnerkową uniwersalny o budowie złożonej (wieloczęściowy) do tętniaków aorty brzusznej oraz stent-grafty do aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy |  | 150 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
Warunki techniczne
L.p. | WARUNKI TECHNICZNE BEZWZGLĘDNE | Potwierdzenie spełnienia warunku ze wskazaniem str. oferty
1 | stent-graft brzuszny wykonany z nitinolowego lub stalowego stentu stanowiącego szkielet stentgraftu - dostępny w obu wersjach, do wyboru przez zamawiającego
2 | pokrycie stentu wykonane z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych
3 | proksymalny stent niepokryty protezą umożliwiający fiksację nadnerkową
4 | dodatkowe mocowanie stent-graftu przy pomocy haczyków umieszczonych w obrębie korony stent-graftu
5 | stent-graft składający się z głównej części - rozwidlone body z fiksacją nadnerkową, oraz takiej ilości przedłużek, która umożliwi jego prawidłową implantację
6 | dostępne średnice części aortalnej do nie mniej niż 36mm
7 | dostępne stentgrafty o niskim profilu zestawu wprowadzającego maksymalnie 16F dla średnicy do 32mm
8 | stentgraft piersiowy wykonany z nitinolowego lub stalowego stentu stanowiącego szkielet stentgraftu – dostępny w obu wersjach, do wyboru przez zamawiającego
9 | pokrycie stentu wykonane z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych
10 | dostępne wersje stent-graftu także o budowie taperowanej
11 | stent-graft składający się z głównej oraz niezbędnych przedłużek proksymalnych i dystalnych umożliwiających jego prawidłową implantację
12 | szeroki zakres średnic do nie mniej niż 46mm
13 | profil zestawu wprowadzającego maksymalnie 20F dla średnicy 46mm
14 | Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z stent-graftem osprzętu koniecznego do implantacji stent-graftów: koszulki wprowadzające odpowiadające średnicy stent-graftu, balon niskociśnieniowy, super-sztywne prowadniki.
15 | cena musi być niezależna od konkretnych parametrów sprzętu, które będą zamawiane stosowanie do potrzeb.
PARAMETRY OCENIANE |  | TAK / NIE , ilość dni (podać)
1 | Dostępność stentgraftów do leczenia tętniaków w obrębie tt wspólnej biodrowej
(Tak -10 pkt / Nie – 0 pkt)
2 | Dostępność stentgraftów do leczenia rozwarstwień aorty piersiowej potwierdzona w IFU
(Tak -10 pkt / Nie – 0 pkt)
3 | Dostępność elementów umożliwiających wykonanie zabiegów naprawczych wszystkich obecnych na rynku stentgraftów aorty brzusznej
(Tak -10 pkt / Nie – 0 pkt)
4 | Termin dostawy ( max.3 dni)
3 dni robocze – 0 punktów 2 dni robocze – 2,5 punkta 1 dzień roboczy – 5 punktów
Maxymalna punktacja 35pkt.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 2
| Pakiet nr 2 Załącznik nr 2b |  |  |  | Zalącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
stentgraft piersiowo-brzuszny fenestrowany
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stent Graft przeznaczony do leczenia tętniaków aorty brzusznej umiejscowionych poniżej tętnic nerkowych - Rozwidlony, o budowie wielomodułowej - Połączenie protezy ze szkieletem za pomocą szwów - Część aortalna i biodrowa wykonane z drutu nitinolowego z pokryciem z tkanego poliestru cienkościennego o właściwościach przewyższających odpowiedni materiał stosowany do produkcji protez naczyniowych - System podnerkowy, wieloczęściowy - Umocowanie podnerkowe w postaci 4 par haczyków - Maksymalne zagięcie szyi w odcinku proksymalnym aorty do 90o. - Wzmocnienie trzonu na całej długości przy pomocy dwóch pierścieni górnych oraz dwóch dolnych o delikatniejszej strukturze co eliminuje możliwość skręcenia trzonu przy zachowaniu bardzo dobrej adaptacji ściany stent graftu do ściany tętniaka - System jest wprowadzany z jednostronnego dostępu chirurgicznego dla trzonu Stent Graftu ( 20 – 23 F) i dwustronnego dla odnóg biodrowych ( 18F ) - Szeroki zakres rozmiarów: część aortalna – średnice 21,5-34mm, część biodrowa 10-23mm co umożliwia zaopatrzenie części aortalnej brzusznej w średnicy od 17,5 do 31 mm i części biodrowej od 8,5 do 21 mm. Długość części aortalnej 72-77 mm, długość odnóg 60-180 mm, długość dostawki proksymalnej – kołnierza dlugość 40 mm, średnica 21-34 mm. Średnica miejsca dokowania odnóg 10,5mm dla wszystkich rozmiarów trzonu przy odnogach o średnicy proksymalnej 12mm w każdym przypadku, które w dalszej części mogą być zwężone do 10mm średnicy lub rozszerzone do średnicy 23mm. Pozwala to na znaczne ułatwienie doboru części stent graftu , upraszsza wymiarowanie i minimalizuje możliwości błędu wymiarowania. Dodatkowe pierścienie nogawki ipsilateralnej trzonu ułatwiające kaniulacje i poprawiające widoczność - Bardzo dobra widoczność pod RTG ( tantalowe markery cieniujące na Stent Grafcie ) - Bardzo giętki system wprowadzający dzięki czemu znajduje zastosowanie nawet przy bardzo krętych naczyniach dostępowych - Możliwość szybkiego lub wolnego rozprężenia Stent Graftu w zależności od sytuacji - Możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu Stent Graftu wewnątrz aorty - System magnesów ułatwiający kaniulację rozwidlonego trzonu po stronie kontralateralnej w celu dołączenia nogawki - Możliwość dodatkowego zaopatrzenia tętniakowato zmienionej tętnicy biodrowej poprzez zastosowanie modułu z rozszerzoną kloszowo odnogą biodrową. - System wprowadzający z hydrofilnym pokryciem umożliwiający bezpieczne dostarczanie stent graftu do worka tętniaka, odporność na zaginanie, bardzo dobre dopasowanie się do anatomii naczyń pacjenta oraz kontrolę szybkości usuwania systemu wprowadzającego |  | 20 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 3
| Pakiet nr 3 Załącznik nr 2c |  |  |  | Zalącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Stentgraft aortalny, brzuszny
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stentgraft aortalny, brzuszny z polimerową technologią uszczelniania (polimerem twardniejącym podczas procedury) - wprowadzanie za pomocą niskoprofilowego cewnika od 12F do 17F - możliwość zaimplantowania w przypadku tętniaków z szyją o średnicy w zakresie od 18 do 28 mm - kąt zagięcia aorty podnerkowo ≤ 60 stopni - średnica tętnic biodrowych od 9 do 20 mm |  | 70 |  |  | 0
2 | Stentgraftu aortalnego osadzanego na bifurkacji aorty - długość szyi tętniaka ≥ 15 mm - możliwość zaimplantowania w przypadku tętniaków z szyją o średnicy w zakresie od 18 do 32 mm - kąt zagięcia aorty podnerkowo ≤ 60 stopni - średnica tętnic biodrowych od 10 do 23 mm |  | 10 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy narzędzia do wymiarowania wraz dedykowanym oprogramowaniem oraz urządzenia do przechowywania wg oferowanej technologii . Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.
Całkowita wartość przedmiotu użyczenia wynosi: …………………….. PLN brutto
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 4
| Pakiet nr 4 Załącznik nr 2d |  |  |  | Zalącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Stengrafty aortalne i obwodowe do zabiegów wykonywanych techniką CERAB
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stentgraft aortalny rozprężany na balonie : kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE, doskonała elastyczność i siła radialna, maksymalne dopasowanie dzieki szerokiemu zakresowi średnic, przedywidywalna skracalność; śr.12,14,16 mm; dł.19,29,39,49,59mm (dla śr.12 i 14mm) oraz 19,29,38,48,58mm (dla śr.16mm);dł. shaftu 75 i 120 cm.; kompatybilny z koszulką 9F (śr.12mm) i 11F (śr.14,16mm). |  | 20 |  |  | 0
2 | Stentgraft aortalny duże średnice rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE; doskonała elastyczność i siła radialna, maksymalne dopasowanie dzieki szerokiemu zakresowi średnic, przedywidywalna skracalność; śr.18,20,22,24mm.; dł.29,38.48mm (śr.18mm), 27,37,48mm (śr.20mm) oraz 37,48mm (śr.22 i 24mm); kompatybilny z koszulką 14F; dł. shaftu 120cm. |  | 10 |  |  | 0
3 | Cewnik balonowy duże średnice: balon niepodatny, wykonany z odpornego na zużycie materiału PET, profil balonu z pamięcią kształtu ułatwiającą jego ponowne zwinięcie się dla ułatwienia przejścia przez akcesoria. Współosiowy shaft zapewniający szybkie wypełnianie i opróżnianie. Cieniodajna końcówka i dwa cieniodajne znaczniki na shafcie; średnice: 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28mm; długości balonu: 20mm, 40mm, współpracujący z prowadnikiem 0,035"; długość shaftu 100cm, RBP 4-10bar; Balon przeznaczony do stosowania w żyłach i tętnicach. |  | 30 |  |  | 0
4 | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 75cm i 120cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie,śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; dł. stentgraftu: 18, 22, 28, 38, 58mm (dla śr. 5 i 6mm) dł. 18, 23, 27, 37, 57mm (dla śr. 7mm); dł. 27, 37, 57mm(dla śr. 8, 9 i 10mm) kompatybilny z koszulka 6F i 7F. RBP 12-13bar; NBP 8-9bar. |  | 70 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)