Kielce, dnia 14.02.2018r.

EZ/ZP/18/2018/UG

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego  „EZ/ZP/18/2018/UG w trybie przetargu nieograniczonego  „dostawę stentgraftów dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej WSzZ w Kielcach.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania

Pytanie nr 1

Pakiet nr 1 „Stentgraft stalowy do aorty brzusznej i piersiowej z systemem koszulowym i z kompletnym zestawem do implantacji”

Czy zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu stentgraft brzuszny, którego system wprowadzający dla średnic korpusu 20-28mm wynosi 18F oraz 19F dla średnic 30-36mm oraz czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stentgraft piersiowy, którego system wprowadzający wynosi między 22 a 26F?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Wprowadzona powyższa modyfikacja jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański