Kielce, dnia 01.03.2007

ZP/8/2007

KARDIOVERTERY

DO  UCZESTNIKÓW

POSTĘPOWANIA  PRZETARGOWEGO

......................................................

......................................................

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

stymulatorów serca i kardioverterów.

Postępowanie prowadzone w trybie – przetarg nieograniczony –art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych  .

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2007/S18 z dnia 26.01.2007 poz. 020952,

oraz na stronie internetowej zamawiającego (www.wszzkielce.republika.pl)

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie 1   dotyczy pakietu 1 -  stymulator trójjamowy resynchronizujący

Czy w przypadku zaoferowania  najbardziej zaawansowanego na rynku algorytmu REST RATE, umożliwiającego programowanie częstości spoczynkowej, zamawiający uzna za równorzędne przerwanie stymulacji spoczynkowej aktywnością pacjenta?

odp. zgodnie z siwz

pytanie 2 dotyczy pakietu 1 -  stymulator trójjamowy resynchronizujący

Czy zamawiający uzna za równoznaczne ze wskazanym wymaganiem: ”program nocny” w pozycji nr 24 zaoferowane urządzenie z algorytmem REST RATE ?. Zaoferowane urządzenie z algorytmem REST RATE pozwala   dostosować częstość spoczynkową, w tym nocną do poziomu zaprogramowanego automatycznie zgodnie z aktywnością dobową pacjenta. W algorytmie tym nie ma sztywnych ustawień zegarowych. Pacjenci z włączoną funkcją o nazwie Rest Rate mogą pracować na zmiany, prowadzić swobodniejszy tryb dnia oraz zmieniać strefy czasowe.

odp. zgodnie z siwz

pytanie 3  dotyczy pakietu 2 -  kardioverter jednojamowy 35 J z elektrodą defibrylującą

Dotyczy punktu 5, czy zamawiający uzna za równoznaczne ze wskazanym wymaganiem: „minimalna energia defibrylacji 35J” oferowane przez naszą firmę urządzenia defibrylujące, o energii defibrylacji dostarczanej 30J i energii przechowywanej 34J mające opcje programowania kształtu impulsu: FixTilt oraz Fix Pulse Width jak i programowanie pierścienia defibrylującego SVC COIL typu on/off dające możliwości obniżania wysokości progów defibrylacji, dodatkowo dopuszczając możliwość zamiany urządzenia podstawowego na model Atlas VR o najwyższej

energii dostarczonej 36/42 J  u uzasadnionych przypadkach?

odp. zgodnie z siwz

pytanie 4  dotyczy pakietu 2-  kardioverter dwujamowy  35 J z elektrodą defibrylującą

Dotyczy punktu 5, czy zamawiający uzna za równoznaczne ze wskazanym wymaganiem: „minimalna energia defibrylacji 35 J” oferowane przez naszą firmę urządzenia defibrylujące, o energii defibrylacji dostarczanej 30 J i energii przechowywanej34 J mające opcje programowania kształtu impulsu: Fix Tilt oraz Fix Pulse Width jak i programowanie pierścienia defibrylującego SVC COIL typu on/off dające możliwości obniżania wysokości progów defibrylacji, dodatkowo dopuszczając możliwość zamiany urządzenia podstawowego na model Atlas DR o najwyższej energii dostarczonej 36 / 42 J  u uzasadnionych przypadkach?.

odp. zgodnie z siwz

Kierownik

Działu Zamówień                                                                                                Z-ca Dyrektora

Publicznych                                                                                             ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

Anna Konarska                                                                                            inż. Andrzej Domański