Kielce, dnia 06.06.2018r.

EZ/ZP/49/2018/UG

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:  EZ/ZP/49/2018/UG w trybie przetargu nieograniczonego  „dostawę odczynników i materiałów medycznych dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego WSzZ w Kielcach.”

Na podstawie art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania

Pytanie nr 1

Pakiet nr 25

Czy Zamawiający oczekuje probówek do zagęszczania kału bez możliwości przeciekania z nich materiału zakaźnego, tzn. aby połączenie probówki z elementami filtrującymi było szczelne tzw. bezpieczne?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuje probówek do zagęszczania kału bez możliwości przeciekania z nich materiału zakaźnego.

Pytanie nr 2

Dot. załącznik nr 3 do SIWZ

(§ 13) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 3

Dot. załącznik nr 3 do SIWZ

(§ 13 ust. 3 pkt a) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 4

Dot. załącznik nr 3 do SIWZ

(§ 13 ust. 3 pkt a) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 5

Dot. załącznik nr 3 do SIWZ

(§ 9 ust. 1 pkt 1 a oraz 2 a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 6

Dot. załącznik nr 3 do SIWZ

(§ 9 ust. 1 pkt 1 a oraz 2a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od  wartości niezrealizowanej  części umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 7

Dot. załącznik nr 3 do SIWZ

(§ 9 ust. 1 pkt 2 b-d) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 8

Dot. załącznik nr 3 do SIWZ

(§ 7 ust. 2) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 9

Dot. załącznik nr 3 do SIWZ

(§ 2 ust. 2) Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 10

Dot. załącznik nr 3 do SIWZ

(§ 8 ust. 3) Czy Zamawiający dopuści pokrywanie tylko różnicy kosztów wykonania zastępczego?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 11

Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w treści Formularza Ofertowego jedynie tych punktów dotyczących poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę, dzięki czemu oferta będzie miała bardziej przejrzysty charakter?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w treści Formularza Ofertowego jedynie tych punktów dotyczących poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę.

Pytanie nr 12

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

§3 ust. 6: Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnej realizacji umowy w zakresie ilości asortymentu. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 13

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

§4 ust. 4: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 14

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

§7 ust. 1: Prosimy o wykreślenie zapisu „wraz z załączonym potwierdzeniem realizacji dostawy”, gdyż dokument ten w chwili dostawy jest już w posiadaniu Zamawiającego i nie ma konieczności dostarczania go wraz z fakturą.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 15

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

§7 ust. 3:  Prosimy o dodanie w zdaniu drugim zapisu w następującym brzmieniu: „zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r.”

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 16

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

§7: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia  Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza  45 dni.” W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy  kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 17

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

§8 ust. 2:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje ww. postanowienia na zapis w brzmieniu: „W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty uznania pisemnej reklamacji za zasadną”.Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny do wad, tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić, dlatego też zasadne jest aby wskazać iż Wykonawca ma obowiązek wymiany towaru na wolny od wad w przypadku uzasadnionych reklamacji, a nie każdych.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 18

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

§8 ust. 3:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje ww. postanowienia na zapis w brzmieniu: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2 albo nie udzieli pisemnej odpowiedzi na zgłoszoną reklamację, poczytuje się ją za uznaną a Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty tzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę. Zapis §9 ust. 2 stosuje się odpowiednio”.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr19

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

§9 ust. 1 pkt. 2) lit. a) oraz pkt. 2) lit. a): Prosimy o modyfikację ww. postanowień umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 20

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

§9 ust. 1 pkt. 2) lit. a) oraz pkt. 2) lit. a): Prosimy o modyfikację ww. postanowień wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 21

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

§9 ust. 1 pkt. 2) lit. b)-d): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 50,00 zł za każdy dzień zwłoki lub za każde stwierdzone uchybienie?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 22

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

§9 ust. 1 pkt. 2) lit. d): Prosimy o zmianę zapisu „z krótszym niż 24 miesiące okresem przydatności do użycia” na zapis „z krótszym okresem przydatności do użycia niż określono w załączniku nr ...........”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu §9 ust. 1 pkt. 2) lit. d) który otrzymuje brzmienie: w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia niż określono w załączniku nr ……, każdorazowo w wysokości 300,00 zł za stwierdzone uchybienie”.

Pytanie nr 23

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

§9: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty.”

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 24

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

§10 ust. 2 pkt. 1) lit. c): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy opóźnienie w dostawie wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty”.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 25

Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 3, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników do analizatora hematologicznego posiadające okres przydatności od użycia minimum 5 miesięcy od daty dostawy z wyłączenie krwi kontrolnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników do analizatora hematologicznego posiadającego okres przydatności od użycia minimum 5 miesięcy od daty dostawy z wyłączeniem krwi kontrolnej.

Pytanie nr 26

Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 3 – Załącznik nr 2C do SIWZ:

Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy zakupu odczynników zestawu komputerowego o parametrach podanych w załączniku nr 2C do SIWZ. Ze względu na szybki postęp technologii oraz możliwość zamówienia zestawu komputerowego dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym, Wykonawca nie może przewidzieć, czy zaoferowany sprzęt komputerowy będzie dostępny na rynku po podpisaniu umowy.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zaoferowanego sprzętu komputerowego na równoważny lub lepszy parametrowo od tego, który zostanie wskazany w załączniku nr 2C do SIWZ, w przypadku gdy nie będzie już możliwości kupienia go po podpisaniu umowy? Zamawiający otrzyma w użyczenie sprzęt o wymaganiach zgodnych z załącznikiem 2C, ale nie koniecznie będzie to sprzęt firm lub modele tego sprzętu konkretnie zaoferowanych w tym załączniku?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 27

Dotyczy SIWZ, Część I, pkt. 15 ppkt. 7) tiret pierwszy:

Zamawiający wymaga ww. punkcie SIWZ opisów/ specyfikacji technicznych dla oferowanego przedmiotu zamówienia. Czy w przypadku statywów na próbki (Pakiet nr 3) Zamawiający dopuści jedynie złożenie oświadczenia przez oficjalnego przedstawiciela Sysmex na terenie Polski (producenta analizatora XN-2000), że są to statywy dopuszczone do używania na analizatorze XN-2000? Statywy na próbki nie posiadają odrębnych opisów ani specyfikacji technicznych.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 28

Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 3, Umowa użyczenia – Załącznik nr 3A do SIWZ:

Zamawiający w umowie użyczenia w §2 wymaga co następuje:

„1.Użyczający oświadcza, że Przedmiot użyczenia:

a) stanowi jego własność oraz nie jest obciążony prawami osób trzecich,

b) nie zachodzą żadne okoliczności, które uniemożliwiają bądź ograniczają oddanie Przedmiotu użyczenia Biorącemu do używania,

c) nie posiada wad fizycznych, prawnych oraz usterek technicznych, jest nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata, kompletny oraz dopuszczony do używania w podmiotach działalności leczniczej,

d) posiada ubezpieczenie,

e) został dopuszczony do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada na to stosowne świadectwa,

f) spełnia wymogi przewidziane Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 2017 poz. 217.),

g) jest objęty gwarancją producenta, a dokumenty gwarancyjne znajdują się w posiadaniu Użyczającego.

2.Użyczający we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się:

a) przeprowadzić szkolenie z obsługi Przedmiotu użyczenia dla personelu Biorącego do używania,”

Czy Zamawiający w przypadku użyczenia sprzętu komputerowego, który nie jest wyrobem medycznym w zakresie pakietu nr 3 wyrazi zgodę na usunięcie w §2 ust. 1 pkt. c) zapisu „dopuszczony do używania w podmiotach działalności leczniczej” oraz  usunięcie całego pkt. f), a także zapisu z ust. 2 pkt. a), gdyż jest to sprzęt komputerowy wymagany dodatkowo przez Zamawiającego nieznany dokładnie Użyczającemu z zakresu obsługi?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji dot. SIWZ, Umowa użyczenia – Załącznik nr 3A dla pakietów zawierających w użyczeniu zestawów komputerowych i chłodziarko-zamrażarki tj. pakiet nr 3,4,5,6,8 SIWZ które otrzymuje brzmienie:

Zamawiający w umowie użyczenia w §2 wymaga co następuje:

„1.Użyczający oświadcza, że Przedmiot użyczenia:

a) stanowi jego własność oraz nie jest obciążony prawami osób trzecich,

b) nie zachodzą żadne okoliczności, które uniemożliwiają bądź ograniczają oddanie Przedmiotu użyczenia Biorącemu do używania,

c) nie posiada wad fizycznych, prawnych oraz usterek technicznych, jest nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata, kompletny.

d) posiada ubezpieczenie,

e) został dopuszczony do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada na to stosowne świadectwa,

f) jest objęty gwarancją producenta, a dokumenty gwarancyjne znajdują się w posiadaniu Użyczającego.

2.Użyczający we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się:

a)	prowadzić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dokonywać wszelkich napraw oraz bieżącej konserwacji Przedmiotu użyczenia w czasie trwania niniejszej Umowy,

b)	usunąć awarię w ciągu 3 dni od chwili jej zgłoszenia przez Biorącego do używania (zgłoszenie należy kierować do Pan/Pani …………………….. ,tel. ……..……….. mail …………………….

Pytanie nr 29

Dot. pakiet 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla pojedynczych odczynników lub kalibratorów termin ważności przy dostawie wynosił 3-6-miesięcy? Wynika to z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na co Oferent nie ma wpływu.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 30

Dot. pakiet 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatu ?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 31

Dot. Załącznik nr 3a do SIWZ - umowa użyczenia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy dzierżawy w miejsce umowy użyczenia, w związku z tym, że umowy o zamówieniach publicznych są z definicji umowami odpłatnymi (Art. 2 Pkt 13, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 32

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Par. 3, ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy dzierżawy w miejsce umowy użyczenia, w związku z tym, że umowy o zamówieniach publicznych są z definicji umowami odpłatnymi (Art. 2 Pkt 13, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 33

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Par. 3, ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 34

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Par. 5, ust. 2, 4  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Uzasadnienie: Treść umowy łączącej wykonawcę z podwykonawca należy do sfery stosunków prawnych pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą i reguluje prawa i obowiązki tych podmiotów.  Za wykonanie umowy odpowiedzialny jest Wykonawca i brak jest uzasadnienia prawnego dla ingerencji Zamawiającego w stosunki prawne łączące Wykonawcę z podmiotami trzecimi.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 35

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Par. 7, ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 36

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Par. 8, ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych? Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 37

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 38

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Par. 9, ust. 1, pkt 2, lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 39

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Par. 9, ust. 1, pkt 2, lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 40

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Par. 9, ust. 1, pkt 2, lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej wynosiła 0,5% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 41

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Par. 9, ust. 1, pkt 2, lit. c, d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej wynosiła 0,5% wartości wadliwej dostawy?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 41

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Par. 9, ust. 1, pkt 2, lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie: Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości – dlatego proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 22.

Pytanie nr 42

Dotyczy Pakietu nr 12:

pozycja nr 1 – Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie materiału kontrolnego płynnego bez Metotreksatu, z zachowaniem ilości kontroli wymaganych przez Zamawiającego na czas trwania umowy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 43

Dotyczy Pakietu nr 12:

pozycja nr 1 – Nawiązując do pytanie nr 1, czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie dedykowanej kontroli do Metotreksatu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 44

Dotyczy Pakietu nr 12:

pozycja nr 3 – Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie materiału kontrolnego płynnego z dedykowanego do BNP oraz dedykowanego do CK-MB, hsCRP i D-dimer (pozycja nr 12) z zachowaniem ilości kontroli wymaganych przez Zamawiającego na czas trwania umowy? Dostarczenie w/w materiałów jednocześnie eliminuje potrzebę dedykowanego materiału w pozycji nr 12.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 45

Dotyczy Pakietu nr 12:

pozycja 4, 6, 7– Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie materiału liofilizowanego oraz konsolidację parametrów wymienionych w pozycji 4, 6 i 7 zachowując konfekcjonowanie oraz ilości kontroli wymaganych przez Zamawiającego na czas trwania umowy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 46

Dotyczy Pakietu nr 12:

pozycja nr 8 – Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie materiału kontrolnego w opakowaniach 6x3ml z zachowaniem ilości kontroli wymaganych przez Zamawiającego na czas trwania umowy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 47

Dotyczy Pakietu nr 12:

pozycja nr 9 i 10 – Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie materiału kontrolnego liofilizowanego obejmującego parametry z pozycji 9 i 10 w ilościach kontroli wymaganych przez Zamawiającego na czas trwania umowy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 48

Dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie materiału kontrolnego płynnego dla pozycji 1 i 2 z zachowaniem ilości kontroli wymaganych przez Zamawiającego na czas trwania umowy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 49

Dotyczy Pakietu nr 29

Prosimy o podanie wymaganej wielkości 1 opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby 1 opakowanie zawierało 4 x 250 ml.

Pytanie nr 50

Dotyczy Pakietu nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 podłoża z 6-8 tygodniowym terminem ważności od dnia dostawy?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 51

Dotyczy pakietu nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1, 3 fiolek typu kriobank o pojemności fiolki 1,8 ml?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 52

Dotyczy pakietu nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 fiolek typu kriobank w opakowani zawierającym 80 sztuk i zaoferowanie 3 takich opakowań?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 53

Dotyczy pakietu nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1, 3 produktu z 12-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 54

Dotyczy pakietu nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 podłoża z 11-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 55

Dotyczy pakietu nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwników w opakowaniu zawierającym 4 x 250 ml i zaoferowanie 60 takich opakowań?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 56

Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby umieszczony w §9 ust. 1, pkt. 2d zapis o okresie przydatności zgodny był terminami ważności dla poszczególnych produktów?

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 22.

Pytanie nr 57

Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze strona z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcę z 10% wynagrodzenia brutto umowy  na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 58

Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową z 500,00 zł na 5% wartości niedostarczonego towaru, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 59

Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi z 300,00 zł na 5% wartości niedostarczonego towaru, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 60

Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej w przypadku niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostawy w zakresie opakowaniu towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawę towaru z krótszym niż 24 miesięcy okresem przydatności z 300,00 zł za każde stwierdzone uchybienie na 100,00 lub 50 zł?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 61

Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany wadliwego towaru z 3 dni roboczych na 5 lub 7 dni roboczych?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 62

Dotyczy: pakiet nr 21

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 test kasetkowy do wykrywania hormonu ciążowego hCG w moczu lub w surowicy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 63

Dotyczy: pakiet nr 21

Czy Zamawiający dopuści test w pozycji nr 1 i 6 konfekcjonowany po 30 testów z opcją przeliczenia na ilość wymaganą przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 64

Dotyczy: pakiet nr 21

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 i 6 testy, dla których kontrole dodatnie i ujemne stanowią oddzielne numery katalogowe, a Wykonawca przeliczy odpowiednią ilość kontroli do ilości testów wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 65

Dotyczy: pakiet nr 21

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2, 3, 4 i 5 testy, w skład których nie wchodzą mieszadełka a zastosowane mogą być zgodnie z procedurą jednorazowe patyczki będące na wyposażeniu laboratorium?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 66

dotyczy projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo niepełnej realizacji umowy w zakresie ilości asortymentu określonego w zał. nr … w zależności od bieżących potrzeb, jednakże w każdym przypadku zobowiązuje się zrealizować umowę w przynajmniej 80% i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy.”

Uzasadnienie: Zamawiający powinien wskazać pewną minimalną ilość towarów, które zamówi bez względu na okoliczności. W przeciwnym wypadku Wykonawca nie może rzetelnie skalkulować ryzyka i przedstawić oferty korzystnej dla obu stron. Zasadnym jest przyjęcie, że Zamawiający zamówi towary o wartości minimum 80% wartości umowy i w takim zakresie Wykonawcy będzie przysługiwało roszczenie o realizację umowy.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 67

dotyczy projektu umowy

Pytanie 2 - dotyczy projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 8 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od:

a)daty otrzymania pisemnej reklamacji – w przypadku braków ilościowych,

b)daty dostarczenia mu reklamowanych wyrobów – w przypadku wad lub niezgodności towaru z umową.”

Uzasadnienie: Wykonawca nie może odnieść się do wad jakościowych lub niezgodności towaru z umową, jeśli naocznie go nie zbada. Zasadnym jest, aby termin na usunięcie takich wad lub niezgodności biegł od momentu dostarczenia reklamowanych wyrobów do Wykonawcy. Dostarczenie reklamowanych towarów powinno być obowiązkiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 68

dotyczy projektu umowy

Pytanie 3 - dotyczy projektu umowy :

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1)	Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

a)	za odstąpienie od niezrealizowanej części umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy,

2)	Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a)	za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy,

b)	za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 0,5% wartości netto dostawy licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, ale nie więcej niż 10% tej wartości,

c)	za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,5% wartości netto wadliwego towaru licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, ale nie więcej niż 10% tej wartości;

d)	w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 0,3% wartości netto  danej dostawy lub towaru z krótszą datą przydatności, ale nie więcej z tego tytułu niż 2% wartości umowy netto;

Uzasadnienie:

- Odstąpienie od umowy oznacza, że uważa się ją za niebyłą od samego początku, a strony zobowiązane są zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyły. Z uwagi na to, że przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa towarów zasadnym jest, aby odstąpienie mogło dotyczyć wyłącznie jej niezrealizowanej części;

- Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest wartość netto i to od tej wartości powinny być obliczane kary umowne, rozwiązanie takie będzie dotyczyły zarówno kar umownych należnych Zamawiającemu, jak i Wykonawcy;

- Kara umowna za odstąpienie powinna być naliczana od wartości jeszcze niezrealizowanej części umowy. W przeciwnym wypadku kara będzie taka sama, niezależnie od tego, czy Wykonawca zrealizuje ją w 1% czy 99%, a więc byłoby to dla niego krzywdzące;

- Zwracam się z prośbą, aby kary umowne były ustalane w oparciu o wartość dostawy lub odpowiednio towaru. Kara taka będzie zawsze proporcjonalna do wartości towaru, którego dotyczy uchybienie Wykonawcy i nie ma ryzyka, że kara będzie nieproporcjonalnie wysoka;

- Zasadnym jest przyjęcie górnego limitu naliczania kar umownych. Rozwiązanie takie nie doprowadzi do naliczania ich „w nieskończoność”. Należy mieć na względzie, że kara umowna ma być substratem odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy;

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ.

Pytanie nr 69

SIWZ część I  pkt 7 czy nie powinno być „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety od 1 do 30 :”?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej w SIWZ część I  pkt 7 gdzie powinno być „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety od 1 do 31.

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym- zapisów dotyczących tylko tych pakietów, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 71

SIWZ część I  pkt 15.7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie opisów, katalogów , specyfikacji na wezwanie w wersji elektronicznej na CD  lub w formie papierowej - załączone osobno podpisane tylko na pierwszej tytułowej stronie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie opisów, katalogów, specyfikacji na wezwanie w formie papierowej - załączone osobno podpisane tylko na pierwszej tytułowej stronie.

Pytanie nr 72

SIWZ część I  pkt 15.7 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznej były dołączone w wersji elektronicznej na CD?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 73

W związku z pismem z dnia 3.04.2018, dot. instalacji tożsamego z posiadanym przez Zamawiającego analizatora hematologicznego 5DIFF w wyniku zakończenia produkcji części zamiennych do analizatora LH500, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmian w załączniku nr 2 do SIWZ, załącznik nr 1 do umowy: FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY, Pakiet nr 2, Hematologia II, zgodnie z poniższym wzorem. Zmiany dotyczą nazw, ilości oraz sposobu konfekcjonowania odczynników oraz wykazu części zużywalnych, niezbędnych do prawidłowej pracy analizatora DxH 600.

Jednocześnie informujemy, że zaproponowane ilości odczynników zapewnią wykonanie takiej ilości badań, jaką zapewniały wyspecyfikowane przez Zamawiającego odczynniki do analizatora LH500.

Odpowiedź:

Modyfikacja dotycząca powyższego pakietu poniżej.

Pytanie nr 74

Załącznik nr 3a – umowa użyczenia pakiet 4

§2 ust 1f. Czy Zamawiający  wyraża zgodę na  wykreślenie tego paragrafu lub dopisanie o ile dotyczy? Przedmiotem użyczenia jest chłodziarko zamrażarka która nie podlega ustawie o wyrobach medycznych.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 28.

Pytanie nr 75

Załącznik nr 3a – umowa użyczenia pakiet 4

§8 ust 2 Czy Zamawiający  wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych ?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ.

Pytanie nr 76

Załącznik nr 3a – umowa użyczenia pakiet 4

§9 ust. 1

  - Pkt 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,”?

  - pkt 2 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,”?

Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania umowy na etapie np. zrealizowania  umowy w 90 %, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas  nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ.

Pytanie nr 77

Załącznik nr 3a – umowa użyczenia pakiet 4

§9 ust. 1 pkt 2 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,”?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ.

Pytanie nr 78

Załącznik nr 3a – umowa użyczenia pakiet 4

§9 ust. 1 pkt 2 lit. b – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 150 zł za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ.

Pytanie nr 79

Załącznik nr 3a – umowa użyczenia pakiet 4

§9 ust. 1 pkt 2 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 50 zł?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ.

Pytanie nr 80

Załącznik nr 3a – umowa użyczenia pakiet 4

§9 ust. 1 pkt 2 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 50 zł?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ.

Pytanie nr 81

Załącznik nr 3a – umowa użyczenia pakiet 4

§9 ust. 1 pkt 2 lit. d – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 200 zł za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ.

Pytanie nr 82

Dotyczy Pakietu nr 30 Zał. Nr 3a do SIWZ

Dot. Zał. 2b do SIWZ pkt. 10 – Czy Zamawiający dopuści czas konieczny na czynności konserwacyjne nie większy niż 23 min.?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 83

Dotyczy Pakietu nr 30 Zał. Nr 3a do SIWZ

Dot. Zał. Nr 2 do SIWZ pakiet 30 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej samej technologii testów kalibratorów kontroli i materiałów zużywalnych w 80% o innych numerach katalogowych i innym konfekcjonowaniu z właściwym przeliczeniem wg zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 84

Dotyczy Pakietu nr 30 Zał. Nr 3a do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania testów oraz kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych rozdzielonych na 80% testów na aparat zaoferowany Zamawiającemu na podstawie umowy użyczenia oraz pozostałe 20% i testy Rubella i EBV na aparat i1000SR będący własnością Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 85

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności krwi kontrolnej z 6 m-cy na 3 m-ce?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 86

Dotyczy Pakietu nr 30 zał. Nr 3a do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w formie dzierżawy zamiast nieodpłatnego użyczenia? Uzasadnienie:  Zgodnie z art. 2 ust. 13 Ustawy Prawo zamówień publicznych ilekroć jest mowa o zamówieniach publicznych należy przesz to rozumieć umowy odpłaten. Ergo jeżeli zatem Zamawiający sporządził specyfikację, która dopuszcza tzw. „świadczenie nieodpłatne” oznacza to, że dopuszcza wykonawców do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez zobowiązanie do sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców. Trzeba mieć także świadomość, że zapisy SIWZ tego rodzaju  umożliwiają manipulację cenami ofert, ergo może to doprowadzić do nieporównywalności złożonych ofert i uniemożliwi praworządne rozstrzygnięcie niniejszego postępowania publicznego. Dodatkowego uzasadnienia niedopuszczalności praktyk o jakich mowa w niniejszej pytaniu można by poszukiwać także na gruncie przepisów kodeksu cywilnego (jak to ustawa PZP nazywa przepisów odrębnych) oraz prawa podatkowego. Zgodnie z kodeksem cywilnym (w zw. z art. 14 oraz art. 139 ust. 1 PZP) gdyby jednak doszło do zawarcia umowy (udzielenia zamówienia) umowa taka będzie niezgodna z ustawą, tj. w szczególności z przepisami na podstawie których należy uznać, że umowa o udzielenie zamówienia publicznego jest umową o „charakterze wzajemnym”. Na gruncie prawa podatkowego zachodzi możliwość manipulowania stawkami podatkowymi, zaniżania należnego podatku VAT, gdyż świadczenia opodatkowane stawką podstawową musiałyby zostać „doliczone” do asortymentu objętego stawką preferencyjną dotyczącą wyrobów medycznych (sic!). W końcu organy podatkowe mogłyby także co nie wykluczone potraktować takie świadczenie jako niezgłoszoną i nieopodatkowaną darowiznę. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o modyfikację wszystkich miejsc, w których Zamawiający mówi o nieodpłatnym użyczeniu (oferta, formularz cenowy, projekt umowy).

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ.

Pytanie nr 87

Dotyczy Pakietu nr 30

Dotyczy Zał. Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy pakiet nr 30 Kontrole poz. Nr 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie pozycji – 1/2 ,0 czy nie zaszła tu omyłka pisarska?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej i  załącznik odnośnie kontroli w pakiecie nr 30 otrzymuje brzmienie:

Pytanie nr 88

Dotyczy Pakietu nr 30

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu ważności oferowanych odczynników z 9 m-cy na min. 4 m-ce?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu ważności oferowanych odczynników z 9 m-cy na min. 4 m-ce.

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby karty charakterystyk przedłożyć Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą w postaci CD? Uzasadnienie: karty zawierają od 15 do 55 stron.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wyraża zgodę aby karty charakterystyk przedłożyć Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą w postaci CD.

Pytanie nr 90

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodatnie w formularzach cenowych kolumny: cena jednostkowa netto/za opakowanie?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ.

Pytanie nr 91

Dotyczy pakietu nr 30

Czy Zamawiający podając w kolumnie 6 ma na myśli cenę jednostkowa brutto za opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 30 w kolumnie 6 ma na myśli cenę jednostkowa brutto za opakowanie.

Pytanie nr 92

Dotyczy pkt. 6 par. 3 projektu umowy (zał. nr 3)

Prosimy o podanie minimalnego progu wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie podaje minimalnego progu wykonania umowy.

Pytanie nr 93

Dotyczy pkt. 1 par. 7 projektu umowy (zał. nr 3)

Prosimy o modyfikację zapisu na: „Wykonawca wystawi fakturę VAT za realizację zamówienia”.

Uzasadnienie: oferent nie rozumie co Zamawiający ma na myśli pisząc „wraz z załączonym potwierdzeniem realizacji dostawy”

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ.

Pytanie nr 94

Dotyczy pkt. 1 par. 7 projektu umowy (zał. nr 3)

Jaki dokument ma Zamawiający na myśli pisząc: „…wraz z potwierdzeniem realizacji dostawy”?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli protokół odbioru, list przewozowy z ujawnionym asortymentem dotyczącym dostawy lub inny dokument potwierdzający terminowość realizowanego zamówienia.

Pytanie nr 95

Prosimy o modyfikację paragrafu nr 9 projektu umowy (zał. nr 3) na:

„1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- 10% wartości umownej niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca lub gdy Dostawca odstąpi od umowy z przyczyn zawinionych przez Dostawcę,

- 0,5% wartości brutto jednostkowego zamówienia, niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

2.Kary wymienione w ust. 1 pkt b), będą należne również za niedostarczenie w terminie przedmiotu umowy wolnego od wad, w zamian za dostarczony wadliwy przedmiot umowy.

2. ………………bez zmian

3. ………………bez zmian

4. ………………bez zmian”

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ.

Pytanie nr 96

Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/ produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- liczby opakowań

- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:  -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umowa w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) wprowadza modyfikację zapisów SIWZ w następującym zakresie:

W części I SIWZ „Opis przedmiot zamówienia” w pkt 3 zmienia się zapis:

Było:

Opis przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów medycznych dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego WSzZ w Kielcach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Załączniku nr 2 pakiety nr  od 1 do 31 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 dla Pakietów nr od 1-31 i umowa użyczenia stanowiąca załącznik nr 3a do SIWZ dla Pakietu nr 3,4,5,6,8,30

Jest:

Opis przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów medycznych dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego WSzZ w Kielcach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Załączniku nr 2 pakiety nr  od 1 do 31 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 dla Pakietów nr od 1-31 i umowa użyczenia stanowiąca załącznik nr 3a do SIWZ dla Pakietu nr 2,3,4,5,6,8,30

Ponadto Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 Formularz Asortymentowo Cenowy dla Pakietu nr 2

Było :

Jest:

Ponadto Zamawiający dodaje załącznik nr 2 d do SIWZ zawierający parametry graniczne do Analizatora hematologicznego dla Pakietu nr 2

EZ/ZP/49/2018	Załącznik Nr 2d do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy użyczenia)

Opis przedmiotu użyczenia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Automatyczny analizator hematologiczny wraz z wyposażeniem 1 szt.:

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |
| 5 | Wartość netto aparatu |  |
| 6 | Wartość brutto aparatu |  |

| Lp. | Parametry wymagane | TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Aparat CBC + 5DIFF Parametry (minimum): CBC: WBC, UWBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, PLT, MPV DIFF: NE, LY, MO, EO, BA, NRBC, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, NRBC# Retykulocyty: RET, RET#, MRV, IRF Płyny z jam ciała: TNC, RBC |  |  |
| 3. | Automatyczny pomiar retykulocytów z próbki macierzystej |  |  |
| 4. | Możliwość wykonywania oznaczeń w płynach z jam ciała (PMR i inne) |  |  |
| 5. | Możliwość wykonywania oznaczeń z probówek standardowych (system zamknięty) jak również z mikroprobówek w trybie automatycznego pobierania |  |  |
| 6. | Rozdział leukocytów w oparciu o technologię cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera |  |  |
| 7. | Skategramy rozkładu populacji krwinek w prezentacji dwuwymiarowej i 3D |  |  |
| 8. | Możliwość automatycznego oznaczania NRBC bez użycia dodatkowych odczynników |  |  |
| 9. | Aparat z podajnikiem na minimum 100 próbek oczekujących na oznaczenie ( z możliwością ciągłego dokładania nowych próbek) |  |  |
| 10. | Wydajność aparatu min. 100 ozn./godz. w trybie CBC + 5DIFF |  |  |
| 11. | Objętość pobieranego materiału: maks. 170 ul |  |  |
| 12. | Wspólna ścieżka aspiracji materiału badanego dla trybu automatycznego i manualnego |  |  |
| 13. | Liniowość min: - WBC: 0,050 – 400 000 x 103/µl - RBC: 0,005 – 8,5 x 106/µl - PLT: 3 – 3000 x 103/ µl - HgB: 0,1 – 25 g/l - MCV: 50 – 150 fl - NRBC: 0-600/100 WBC |  |  |
| 14. | Pamięć min. 40 000 wyników wraz z grafiką |  |  |
| 15. | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a systemem informatycznym |  |  |
| 16. | Gwarancja min. 3 lata |  |  |
| 17. | W razie trzykrotnej usterki tego samego podzespołu/części w trakcie trwania gwarancji wymiana aparatu na nowy |  |  |
| 18. | UPS |  |  |
| 19. | Pakiet startowy na 1000 morfologii 5DIFF |  |  |
| 20. | Podłączenie analizatora do funkcjonującego w Laboratorium systemu informatycznego |  |  |
| 21. | Przekazanie na własność Zamawiającego licencji stanowiskowej |  |  |
| 22. | Wyposażenie dodatkowe: a/ komputer zewnętrzny z dwoma złączami COM monitor LCD i drukarka sieciowa |  |  |

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do			 		                                                                             reprezentowania Wykonawcy

Wprowadzone zmiany są wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

W celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: 22.06.2018 r. g. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.06.2018 r. g 10:30

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański