Kielce, dnia 02.07.2018r.

Znak sprawy: EZaop/72/2018

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zwraca się z prośbą o złożenie oferty.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa serwisowa analizatora Architekt i1000 SR wraz z wyposażeniem przez okres 24 miesięcy”.

2. Opis przedmiotu zamówienia /wykaz czynności serwisowych/ został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

3. Realizacja przedmiotu zamówienia:

- nieograniczona ilość napraw analizatora w okresie trwania umowy,

- wszystkie części zamienne, dojazd i robocizna w cenie umowy serwisowej,

- roczny przegląd techniczny z wykorzystaniem pakietu akcesoriów w cenie umowy.

II. Wykaz wymaganych dokumentów, które razem stanowią kompletną ofertę:

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1 do  zaproszenia.

2. Potwierdzony i uzupełniony załącznik nr 2 - zakres czynności serwisowych (opis przedmiotu

zamówienia).

3. Potwierdzony załącznik nr 3 – wykaz akcesoriów zawartych w rocznym Pakiecie akcesoriów do

przeglądu technicznego.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia pełnej listy cenowej akcesoriów dla analizatora

Architekt  i1000 SR poza akcesoriami wymienionymi w załączniku nr 3, w przypadku konieczności

ich zakupu i wymiany. Lista ta będzie stanowiła załącznik nr 4  do umowy .

5. Aktualny odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

wydruk z CEIDG.

6. Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania

Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w

postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wykazana do jego reprezentacji we właściwym

rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

III.Kryteria oceny ofert :

Kryterium -  najniższa  łączna cena oferty 100%

IV.Termin płatności.

Termin płatności – przelew do 30 dni od daty wystawienia faktury.

V.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami :

Krzysztof Krajewski  - Kierownik Działu Zaopatrzenia

Lucyna Wysocka       - Specjalista Działu Zaopatrzenia

tel. 041/367-12-59  fax.  041/366-00-14

VI.Wykaz załączników:

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 – zakres czynności serwisowych (opis przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 3 – wykaz akcesoriów zawartych w rocznym Pakiecie akcesoriów

załącznik nr 4 - wzór umowy

VII. Inne:

Zamawiający zastrzega sobie że, może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Ofertę należy złożyć do dnia 18.07.2018r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce SEKRETARIAT z dopiskiem: „Oferta na obsługę serwisową analizatora Analizatora i1000”.

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę .

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański