Nr sprawy EZaop/86/2018				                     Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące kwalifikacji serwisantów

i sposobu wykonania przeglądów.

- Do przeglądu będą używane tylko i wyłącznie oryginalne i i nowe części zamienne.

- Wszyscy serwisanci posiadają certyfikat odbycia szkolenia serwisowego u wytwórcy aparatury na dany typ sprzętu.

- Przeglądy będą wykonywane przy użyciu wyprodukowanych i i kalibrowanych przez producenta urządzeń kontrolopomiarowych (np. Samos).

- Posiadamy aktualne dokumenty z kalibracji aparatury  kontrolopomiarowej.

- Przeglądy wykonywane będą według procedury testowej producenta oznaczonej 'IPM'. Procedura umieszczona jest w dokumentacji serwisowej.

- Przeglądy zostaną zakończone wydaniem dokumentów mówiących o sprawności urządzeń.

…....….......................................

Podpis Osoby Prawomocnej