Ezaop/103/2018                                                                                                                            Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. USŁUGI MONITORINGOWEJ

1.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia usługi monitoringowej, tj.: monitorowania pożarowego sygnału alarmowego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, pochodzącego z budynków:

| L.p. | Obiekty | Adres | Typ centrali alarmowej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - budynek CentrumKardiologii - budynek WSzZ | ul. Grunwaldzka 45 Kielce | Budynek Kardiologii – Esser 8008 Budynek WSzZ – Centrala SAGITTA |
| 2 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - budynek Neurologii | ul. Grunwaldzka 45 Kielce | Budynek ŚCN- centrala Schrack Integral Evolution |
| 3 | Klinika Rehabilitacji | ul. Kościuszki 3 Kielce | Schrack Integral Evolution |
| 4 | Klinika Chorób Zakaźnych i Klinika Dermatologiczna | ul. Radiowa 7 Kielce | Budynek Szpitala Budynek Poradni - Centrala Polon 4900 |
| 5 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | ul. Grunwaldzka 45 | Centrala Schrack B6 Integral IP |
| 6 | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii | ul. Grunwaldzka 45 | Centrala Schrack Seconet |

2. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsc realizacji przedmiotu zapytania  w związku z nie ujednoliconym systemem sygnalizacji pożaru w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

3.Należy zamontować terminale do monitoringu sygnałów p.poż przy centralach alarmowych / cenie usługi/.

4. Należy przeprowadzić jednorazowe nieodpłatne szkolenie z zakresu obsługi terminali współpracujących z centralami oraz central  potwierdzone protokołem.

5. Zleceniobiorca bierze pełną odpowiedzialność za sprawność urządzeń monitorujących w czasie trwania umowy oraz odpowiada za straty poniesione przez Zleceniodawcę w przypadku ich wadliwego działania.

6. Zleceniobiorca zapewni serwis i konserwację dostarczonych urządzeń monitorujących, które po rozwiązaniu umowy Zleceniodawca zwraca Zleceniobiorcy.

7.W przypadku generalnego remontu, któregokolwiek z ww. obiektów, uniemożliwiającego monitorowanie nastąpi zmniejszenie wartości zamówienia.

…....….......................................

Podpis Osoby Prawomocnej