Ezaop/103/2018

Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU DOT. USŁUGI KONSERWACJI BIEŻĄCEJ I WYKONYWANIA KWARTALNYCH PRZEGLĄDÓW INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU, ODDYMIANIA ORAZ INTERWENCJI SERWISOWEJ SYSTEMU P.POŻ.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji bieżącej, przeglądów instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania wykonywanych co trzy miesiące, zgodnie z opisem przedmiotu stanowiącym załącznik nr 3 w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz interwencję techniczną i serwisową w przypadku uszkodzeń systemów objętych konserwacją: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 80 poz. 563, Z dn. 21.04.2006r, §3,pkt.2 I 3) w oparciu o specyfikację techniczną PN-EN 54-13:2017-05E oraz EN 54 przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy nie rzadziej niż  raz na kwartał dla każdego obiektu objętego umową.

W/w usługa będzie wykonywana w Budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Urządzenia objęte konserwacją

System sygnalizacji pożaru

Budynek Neurologii

Centrala  Schrack Integral			1	 szt.

Czujka elektroniczna		            474  	 szt.

Ręczny ostrzegacz pożaru			26	 szt.

Sygnalizator opt-akust.			24	 szt.

Wskaźnik zadz.				82	 szt.

Zasilacz Merawex			1	 szt.

Moduł we/wy				19	 szt.

Akumulatory 40Ah/12V			2	 szt.

Klinika Chorób Zakaźnych i  Klinika Dermatologiczna

Centrala  Polon 4900			1	 szt.

Czujka elektroniczna		            211  	 szt.

Ręczny ostrzegacz pożaru			17	 szt.

Sygnalizator opt-akust.			10	 szt.

Wskaźnik zadz.				65	 szt.

Moduł we/wy				5	 szt.

Akumulatory 40Ah/12V			2	 szt.

Świętokrzyskie Centrum Pediatrii

Centrala Schrack				1	szt.

Moduły sterujące We/Wy			88	szt.

Czujka dymu				710	szt.

Wskaźnik zadziałania czujki		248	szt.

Przycisk ROP				54	szt.

Zasilacz poż Merawex			14 	szt.

Sygnalizator akustyczny			51	szt.

Akumulatory				30	szt.

Systemy oddymiania i odcięć ppoż.

Budynek Neurologii

Centrala D+H(RZN 4408K), Beikirch	2	 szt.

Czujka elektroniczna			2	 szt.

Przycisk oddymiania			10	 szt.

Moduł we/wy				2	 szt.

Przycisk przewietrzania			2	 szt.

Akumulatory 12Ah/12V			4	 szt.

Przycisk zwalniający			3	 szt.

Siłownik okna 				4	 szt.

Siłownik drzwiowy DDS			4	 szt.

Zwora elektromagnetyczna		2	 szt.

Przycisk ewakuacyjny			2	 szt.

Klinika Chorób Zakaźnych i  Klinika Dermatologiczna

Centrala UCS 6000			2	 szt.

Czujka elektroniczna			6	 szt.

Przycisk oddymiania			6	 szt.

Przycisk przewietrzania			2	 szt.

Akumulatory 12Ah/12V			4	 szt.

Siłownik okna 				2	 szt.

Siłownik drzwiowy DDS			2	 szt.

Centrala odcięć ppoż. BAZ		3	 szt.

Akumulatory 12Ah/3,6V			2	 szt.

Przycisk zwalniający			3	 szt.

Elektrotrzymacz				6	 szt.

Świętokrzyskie Centrum Pediatrii

Centrala oddymiania AFG 20004 1L1G	5	szt.

Centrala oddymiania AFG 20004 3L3G	1	szt.

Przycisk przewietrzania, wyjścia		1	szt.

Przycisk oddymiania			21	szt.

Siłownik – klapy oddymiające		8 	szt.

Akumulatory				14	szt.

Zasilacz poż Merawex			1	szt.

Elektrotrzymacz drzwi p.poż		2	szt.

Akumulator				2	szt.

2. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania protokołu z kwartalnego przeglądu systemów ppoż. i jego przekazywania wyznaczonemu przedstawicielowi Zleceniodawcy, celem potwierdzenia wykonania i stanowiący podstawę wystawienia faktury.

3. Interwencja techniczna i serwisowa w przypadku uszkodzeń systemów objętych konserwacją:

a.  Czas reakcji na zgłoszone uszkodzenie – do 2 godz. przez siedem dni w tygodniu na obiekcie.

b.  Zgłaszanie uszkodzeń:

nr tel............................................................./proszę wpisać/

nr fax........................................................... /proszę wpisać/

adres e-mail.................................................../proszę wpisać/

c. Uszkodzenia systemu p.poż. wykraczające poza bieżącą konserwację i przeglądy wykonywane będą po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do  nieodpłatnej wymiany w razie potrzeby papieru do drukarek zainstalowanych przy centralach p.poż. oraz szybek do ręcznych ostrzegaczy pożarowych /ROP/.

…....….......................................

Podpis Osoby Prawomocnej