## PBM
EZ/ZP/ 121 /2018 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PBM
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Lp. | Nazwa podłoża | Nazwa producenta Nr katalogowy | Ilość badań | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Karta charakterystyki**
1 | genetyczne testy diagnostyczne potwierdzania infekcji oraz monitorowania poziomu wiremii wirusa HCV genotypy 1-6 w surowicy lub osoczu, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 2 godzin |  | 4000 |  |  |  |  | Tak/Nie
2 | genetyczne testy diagnostyczne potwierdzania infekcji oraz monitorowania poziomu wiremii wirusa HBV w surowicy lub osoczu, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 2 godzin |  | 2400 |  |  |  |  | Tak/Nie
3 | genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku grypy i wirusa RSV (oznaczanie grypy A, grypy B, oznaczenie wirusa RSV), testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 1 godziny |  | 800 |  |  |  |  | Tak/Nie
4 | genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku C. difficile (oznaczanie toksyny B, toksyny binarnej oraz szczepu hieprepidemicznego NAP1), testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 1 godziny |  | 100 |  |  |  |  | Tak/Nie
5 | genetyczne testy diagnostyczne do jednoczesnej detekcji i identyfikacji genów różnych klas karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1) bezpośrednio z materiału klinicznego od pacjenta, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 1 godziny |  | 100 |  |  |  |  | Tak/Nie
6 | genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki wankomycynoopornych enterokoków, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 1,5 godziny |  | 100 |  |  |  |  | Tak/Nie
7 | genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku grypy (oznaczanie grypy B, grypy A, oznaczenie A/H1N1), testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 1,5 godziny |  | 100 |  |  |  |  | Tak/Nie
8 | genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku Staphylococcus aureus (MSSA i MRSA) z wymazów z nosa, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 1,5 godziny |  | 100 |  |  |  |  | Tak/Nie
9 | genetyczne testy diagnostyczne do jednoczasowego wykrywania Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae z moczu, wymazów z pochwy i szyjki macicy, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 2 godzin |  | 20 |  |  |  |  | Tak/Nie
10 | genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku enterowirusów z płynu mózgowo-rdzeniowego, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 2,5 godziny |  | 20 |  |  |  |  | Tak/Nie
11 | genetyczne testy diagnostyczne do jednoczesnego wykrywania 14 typów wysokiego ryzyka HPV, z zidentyfikowaniem typu HPV 16, HPV 18 i 45 oraz wykryciem pozostałych typów HPV wysokiego ryzyka (31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68) w próbkach pobranych na ThinPrep Pap Test PreservCyt, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 1 godziny |  | 20 |  |  |  |  | Tak/Nie
12 | genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania i identyfikowania genotypów I i II norowirusów w kale, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 2 godzin |  | 20 |  |  |  |  | Tak/Nie
|  |  |  | RAZEM: |  | 0
• system zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie (bez konieczności przenoszenia próbki) na pokładzie jednego analizatora • system dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA • zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium • kartridże do testów pakowane po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym, zakres przechowywania w temperaturze 2-28 st. C, z wyjątkiem testu w kierunku norowirusa ( zakres 2-8 st. C) • każdy kartridż zawiera kontrolę wewnętrzną Okres przydatnosci odczynników do użycia minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
Okres przydatnosci odczynników do użycia minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy kompatybilnej z opisanymi odczynnikami aparatury badawczej: • w pełni zautomatyzowany i zamknięty system Real Time PCR wyposażony w aktywne moduły reakcyjne w liczbie odpowiadającej liczbie wykonywanych badań (z możliwością wykonania pojedynczej próbki) • system dający możliwość dostawienia prób w trakcie pracy analizatora • kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych oraz UPS • zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych • system dajacy możliwość monitorowania przebiegu reakcji Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.
| opis | podać
Wykonawca/Producent
Nazwa-model/typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Wartość netto aparatu
Wartość brutto aparatu
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)