EZ/ZP/126/2018/EK

Załącznik nr 2d do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 4

Aparat EKG 12 kanałowy ze stolikiem – 2 kpl

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji: 2018 r.

| L.p. | Opis parametru | Zakres wymagań | Potwierdzenie wymagań (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat 12-kanałowy | Tak |  |
| 2 | Ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 12 dowolnych odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | Tak |  |
| 3 | Wymiar ekranu 5,7” ; 118 x 89 mm Wymiary aparatu 407x312x125mm | Tak |  |
| 4 | Rozdzielczość ekranu (punkty 640 x 480) | Tak |  |
| 5 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | Tak |  |
| 6 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | Tak |  |
| 7 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
| 8 | Waga: 5,7 kg (z wbudowanym akumulatorem) | Tak |  |
| 9 | Zasilanie 115V/230V, 50-60Hz | Tak |  |
| 10 | Szerokość papieru 210 mm Rodzaj papieru: rolka, składany, faxowy | Tak |  |
| 11 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | Tak |  |
| 12 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | Tak |  |
| 13 | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12, 2x6 + 1, 4x3 + 2, | Tak |  |
| 14 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas synchro | Tak |  |
| 15 | Detekcja kardiostymulatorów | Tak |  |
| 16 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | Tak |  |
| 17 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | Tak |  |
| 18 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | Tak |  |
| 19 | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s),splines | Tak |  |
| 20 | Filtr autodaptacyjny | Tak |  |
| 21 | Sygnał dźwiękowy tętna | Tak |  |
| 22 | Baza danych minimum 250 zapisów EKG w pamięci aparatu | Tak |  |
| 23 | Profil automatyczny | Tak |  |
| 24 | Profil manualny | Tak |  |
| 25 | Nieograniczona liczba własnych profili użytkownika | Tak |  |
| 26 | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) | Tak |  |
| 27 | Możliwość podglądu zapisów EKG bez drukowania z pamięci aparatu | Tak |  |
| 28 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | Tak |  |
| 29 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | Tak |  |
| 30 | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | Tak |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | Tak |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | Tak |  |
| 33 | Współpraca z platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, ergospirometrie, holter EKG, holter RR. | Tak |  |
| 34 | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | Tak |  |
| 35 | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny (pełna spirometria wdechowo-wydechowa, 49 parametrów) | Tak |  |
| 36 | Możliwość bezpośredniego wydruku ze zwykłej drukarki laserowej | Tak |  |
| 37 | Częstotliwość próbkowania: 2000 Hz | Tak |  |
| 38 | Dedykowany stolik pod EKG | Tak |  |
| 39 | Oprogramowanie do archiwizacji, analizy, interpretacji oraz pracy online | Tak |  |
| 40 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK podać wartość w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.39 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca