EZ/ZP/128/2018/KŁ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr …… do Umowy

Opis przedmiotu użyczenia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNYCH

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| LP | Parametry techniczne | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ |
| --- | --- | --- |
| Macerator np. typu Ultima lub inny o podobnych parametry |
| 1 | Automatyczna pokrywa |  |
| 2 | 9 noży tnących |  |
| 3 | Do 8-miu naczyń na cykl |  |
| 4 | Antybakteryjna powierzchnia |  |
| 5 | Wymiary 600x1042x600mm |  |
| 6 | Odpływ ( 50mm |  |
| 7 | Moc niezbędna 730W |  |
| 8 | Obudowa ze stali nierdzewnej |  |
| Macerator, np. typu Uno do naczyń z pulpy lub inny o podobnych parametrach |
| 1 | Automatyczna pokrywa |  |
| 2 | 7 noży tnących |  |
| 3 | 1-2 naczyń cykl |  |
| 4 | 9,5l wody na cykl |  |
| 5 | Antybakteryjna powierzchnia |  |
| 6 | Wymiary 400x1975x510mm |  |
| 7 | Moc niezbędna 750W |  |
| 8 | Obudowa ze stali nierdzewnej |  |

…………………………………………………………………………

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy