Kielce 29.10.2018 r.

EZ/ZP/126/2018/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Załącznik nr 2i 		Pakiet 9 	Zadanie nr 1 Łóżko intensywnego nadzoru– 1 szt

Pytanie 1	pkt. 7
Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością minimalną mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 39,4 cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 2 	pkt. 8
Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością maksymalną mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 77,5 cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 3	pkt. 11
Czy Zamawiający dopuści łóżko z konstrukcją zapewniającą prześwit pod łóżkiem 20,5 cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 4 	pkt. 22
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji ułatwiającej repozycjonowanie pacjenta?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 5 	pkt. 32

Czy Zamawiający dopuści łózko bez funkcji elektrycznego CPR? Funkcja CPR realizowana jest dzięki manualnym dźwigniom dostępnym z obu stron łóżka.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 6 	pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu wyjścia pacjenta z łóżka?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 7 	pkt. 41

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30° lub 45°?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 8 do pkt. 69: w poz. 1 i poz. 2

Czy Zamawiający dopuści materac z ręczną regulacją ciśnienia gwarantującą rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w komorach?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert:	09.11.2018r. g. 10:00

Termin otwarcia ofert:	09.11.2018 r. g 10:30

Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma mailem na adres edyta.kwasniewska@wszzkielce.pl lub faksem pod nr (41) 366-00-14