Kielce, 09.11.2018r.

EZ/ZP/120/2018/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: ,,Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów neurologicznych dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017. poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 3 pkt. 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, pkt 5 ,,Mikrokleszcze do usuwania ciał obcych” w związku z zaprzestaniem produkcji opisanego sprzętu przez naszą firmę może zrezygnować z tego punktu lub przyjąć następujące rozwiązanie;

Pętla zaciskowa odchodząca prostopadle pod katem 90 stopni od trzonu. Wysoce radiocieniująca, wykonana z pozłacanego drutu wolframowego.

Średnice pętli: 5.0 mm; 10.0 mm; 15.0 mm; 20.0mm, 25.0mm, 30.0 mm; 35.0 mm

Średnice z mikropętli : 2.0 mm; 4.0 mm; 7.0 mm

Długość petli: 65 cm do 200 cm.

W komplecie: pętla, cewnik i torquer.

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017. poz. 1579 ze zm.) modyfikuje treść Załącznika  nr 2 do SIWZ Pakiet nr 3 poz. 5 poprzez zastąpienie istniejącego zapisu  następującą treścią:

,,Mikrokleszcze do usuwania ciał obcych. Pętla zaciskowa odchodząca prostopadle pod katem 90 stopni od trzonu. Wysoce radiocieniująca, wykonana z pozłacanego drutu wolframowego.

Średnice pętli: 5.0 mm; 10.0 mm; 15.0 mm; 20.0 mm, 25.0 mm, 30.0 mm; 35.0 mm

Średnice z mikropętli : 2.0 mm; 4.0 mm; 7.0 mm

Długość pętli: 65 cm do 200 cm.

W komplecie: pętla, cewnik i torquer.”

W celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert:	27.11.2018r. g. 10:00

Termin otwarcia ofert:	27.11.2018 r. g 10:30

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański