Ezaop/21/2019                                                                                                                    Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Usługa wykonania przeglądu serwisowego pogwarancyjnego urządzenia do dekontaminacji stref i pomieszczeń

BIOQUELL Z-2, nr serii 201409B23302017 oraz wymiana zużywalnych podzespołów.

I. Przegląd zawiera przegląd okresowy urządzenia i diagnozę ewentualnych usterek, w tym:

- wymianę baterii PLC,

- wymianę filtrów wstępnych oraz węglowych

- wymianę zestawu czujników środowiskowych EMM2 (temperatury, wilgotności, stężenia H2O2)

- kalibrację pompy H2O2

- kalibrację czujnika temperatury

- kalibrację daty serwisu

- kontrolę działania wentylatora oraz przepływu powietrza

- sprawdzenie funkcji awaryjnego zatrzymania

- sprawdzenie wentylatorów: aeracyjnego, dekontaminacji oraz ciśnienia przepływu

- test poprawności działania urządzenia

- dojazd oraz roboczogodziny pracy serwisanta.

II. Zestaw części eksploatacyjnych (zużywalnych) , wymienianych podczas przeprowadzania przeglądu:

- filtry zewnętrzne w podstawie -2 szt

- filtry wewnętrzne na drzwiczkach- 2 szt

- komplet nowych, skalibrowanych wewnętrznych czujników (temperatury, wilgotności, stężenia H2O2 )

- bateria zasilająca mikroprocesor Siemens- 1 szt

- przewłod łączący do nowych czujników-1 szt

- kalibracja czujnika stężenia H2O2 ).

…........................................................

podpis Wykonawcy