Ezaop/31/2019                                                                                                                    Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Usługa wykonania naprawy i uruchomienia kriokomory w Klinice Rehabilitacji WSzZ w Kielcach

I. Naprawa i uruchomienie kriokomory w Klinice Rehabilitacji WSzZ w Kielcach obejmuje co najmniej

następujące czynności serwisowe:

- wymianę sprężarki trzeciego stopnia BOCK HAX4-465-4

- wymianę filtrów ceramicznych odkwaszaczy

- czyszczenie i płukanie układu chłodzącego

- uzupełnienie czynników i olei eksploatacyjnych

- napełnieniem czynnikiem R-14

- przegląd pierwszego i drugiego stadium, a w razie potrzeby uzupełnienie drugiego stadium czynnikiem R-23

- test poprawności i sprawności  działania kriokomory

…........................................................

podpis Wykonawcy