EZaop/35/2019                                                                                          Załącznik nr 3 do Zaproszenia

i  do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45.

2. Adres realizacji:

Ośrodek Dializ Kliniki Nefrologii, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach, 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę i montaż dodatkowej, nowej, kompletnej kolumny węglowej z elementami

montażowymi w istniejącym ciągu wody w pomieszczeniu uzdatniacza wody w

Ośrodku Dializ,

- dostawę wraz z wymianą nowego, kompletnego zestawu pompy z silnikiem w

odwróconej osmozie CWP 60 oraz CWP 100,

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń oraz wykonanie dezynfekcji w osmozie

CWP 60 i CWP 100, oraz pozostałych elementów zamontowanych w ciągu wody.

4. Wymagania do spełnienia przez Wykonawcę:

- posiadanie niezbędnych uprawnień - certyfikatów do prac przy CWP 60 i CWP 100,

- doświadczenie polegające na wykazaniu minimum 1 roboty o takim samym zakresie prac

jak w przedmiotowym postępowaniu, wykonanej w obiekcie służby zdrowia,

- użycie elementów do zamontowania i przeznaczonych do wymiany wskazanych przez

Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert (Zamawiający nie dopuszcza użycia

zamienników o innych parametrach technicznych),

- gwarancja na zamontowane i wymienione elementy oraz ich montaż - minimum 12

miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru,

- czas reakcji w przypadku awarii zainstalowanych części w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

…........................................................

podpis Wykonawcy