## PAKIET NR 1
PAKIET 1 - CADO - CIĄGŁA AMBULATORYJNA DIALIZA OTRZEWNOWA liczba zestawów: 32 zestawów CADO/24 miesiące zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta, z organizerem i z dyskiem automatycznie przełączającym prawidłowe fazy wymian.
Lp. | Nr katalogowy | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto/zł | Stawka % VAT | Wartość brutto/zł | Wpis do rejestru produktów leczniczych TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! | Wpis do rejestru wyrobów medycznych TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. |  | Zestaw worków z drenami i sterylnym korkiem iglicowym: płyny dializacyjne o poj. 2 000cm3 lub 2 500cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l;1,75mmol/l glukoza: 1,5%; 2,3%;4,25%; Na+ 134mmol/l; pH ~7,0; obniżona zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l; dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany płynów | 1387 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
2. |  | Zestaw worków z drenami i sterylnym korkiem iglicowym: płyny dializacyjne o poj. 2 000cm3 lub 2 500cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l; bufor tylko wodorowęglanowy (bez mleczanów) glukoza: 1,5%; 2,3%;4,25%; Na+ 134mmol/l; pH ~7,4; obniżona zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l; dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany płynów | 73 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
3. |  | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | 1460 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
4. |  | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym | 2 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
5. |  | Adaptor do cewnika | 2 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
6. |  | Zestaw opatrunkowy, kompres 5x5 a'3 wyjałowiony | 208 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
7. |  | Środek do odkażania rąk 1x500cm3( Softaman) | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
8. |  | Środek do mycia rąk przed dezynfek. 1x500cm3 (Softaskin) | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
9. |  | Płyn do odkażania skóry, 1x250cm3 w aerozolu (Frekaderm) | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
10. |  | Zestaw drenażowy z workiem PET | 3 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
11. |  | Łącznik stabilizacyjny - Podstawka organizer | 1 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
12. |  | Cewnik Tenckhoffa w zależności od potrzeb typ 416/419 | 1 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
|  | Wartość 1 zestawu łącznie : |  |  |  | 0
|  | Łączna wartość brutto 32 zestawów: |  |  |  | 0
● Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy podgrzewaczy płynów do każdego zestawu CADO. Wzór umowy użyczenia stanowi Załacznik nr 3a do SIWZ - wzór umowy użyczenia.
Łączna wartość przedmiotu użyczenia brutto/zł:

## PAKIET NR 2
EZ/ZP/41/2019/AŁ-D |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr … do umowy
PAKIET 2 - ADO - AUTOMATYCZNA DIALIZA OTRZEWNOWA liczba zestawów: 4 zestawów ADO/24 miesiące automatycznie podłączonych sterylnie przez cykler do zestawu drenów po uprzedniej identyfikacji poprawności kodu paskowego worków, zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta. Cykler z oprogramowaniem obowiązkow (brak możliwości wyłączenia lub obejścia alarmu) zabezpieczającym przed przepełnieniem pacjenta.
Lp. | Nr katalogowy | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto/zł | Stawka VAT % | Wartość brutto/zł | Wpis do rejestru produktów leczniczych TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! | Wpis do rejestru wyrobów medycznych TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. |  | Worki z płynami dializacyjnymi o poj. 5 000cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l;1,75mmol/l; glukoza: 1,5%; 2,3%; 4,25%; Na+ 134mmol/l; pH ~7,0; obniżona zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego podłączenia drenów wewnątrz cyklera i z kodem paskowym do identyfikacji poprawności stężeń podłączonych worków | 1040 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
2. |  | Worki z płynami dializacyjnymi o poj. 5 000cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l; glukoza: 1,5%; 2,3%; 4,25%; bufor tylko wodorowęglanowy (bez mleczanów) Na+ 134mmol/l; pH ~7,4; obniżona zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego podłączenia drenów wewnątrz cyklera i z kodem paskowym do identyfikacji poprawności stężeń podłączonych worków | 55 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
3. |  | Linie do dializy automatycznej z korkiem iglicowym | 365 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
4. |  | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | 365 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
5. |  | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym | 2 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
6. |  | Adaptor do cewnika Stay-Safe | 2 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
7. |  | Zestaw opatrunkowy, kompres 5x5 a'3 wyjałowiony | 208 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
8. |  | Środek do mycia rąk przed dezynfek. 1x500cm3 (Softaskin) | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
9. |  | Środek do odkażania rąk 1x500cm3 (Softaman) | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
10. |  | Płyn do odkażania skóry, 1x250cm3 w aerozolu (Frekaderm) | 20 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
11. |  | Łącznik stabilizacyjny Organizer | 1 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
12. |  | Adapter CLIP | 1 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
13. |  | Zestaw drenażowy z workiem PET | 3 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
14. |  | Zestaw do implantacji cewnika Tenckhoff’a. | 1 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
15. |  | Cewnik Tenckhoffa w zależności od potrzeb typ 835 | 1 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
Wartość 1 zestawu łącznie : | [5 empty] | 0
Łączna wartość brutto 4 zestawów: | [5 empty] | 0
● Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy 5 cyklerów do ADO. Wzór umowy użyczenia stanowi Załacznik nr 3a do SIWZ - wzór umowy użyczenia.
Łączna wartość przedmiotu użyczenia brutto/zł:

## PAKIET NR 3
PAKIET 3 - CADO - Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa liczba zestawów: 12/24 miesiące
Lp. | Nr katalogowy | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Ilość szt. | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Wpis do rejestru produktów leczniczych TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! | Wpis do rejestru wyrobów medycznych TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. |  | Worki z płynami dializacyjnymi o poj. 2,0 lcm ³, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, 3,86% w zależności od potrzeb parametry czynników aktywnych | 204 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
2. |  | Worki CADO z płynem dializacyjnym - objętość 2,5 l; stężenie wapnia 1,25 mmol/l-PD4; stężenie sodu 132 mmol/l: stężenie glukozy 1,36 %, 2,27% w zależności od potrzeb | 204 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
3. |  | Worki CADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4, objętość 2 L, stężenie Ca 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, 3,86% w zależności od potrzeb. | 1220 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
4. |  | Worki CADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4, objętość 2,5 L, stężenie Ca 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, w zależności od potrzeb. | 620 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
5. |  | Worki CADO z płynem dializacyjnym zawierającym ikodekstrynę-ob. 2,0 l | 730 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
6. |  | Worki drenażowe | 10 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
7. |  | Nakrętka dezynfekująca | 2920 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
8. |  | Dren łączącyz zaciskiem skrętnym | 4 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
9. |  | Zestaw opatrunkowy, kompres 5x5 a'3 wyjałowiony | 416 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
10. |  | Płyn do dezynfekcji rąk (500ml) | 40 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
11. |  | Płyn do dezynfekcji skóry (poj.250 ml) | 40 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
12. |  | zaciski Clamp | 6 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
13. |  | Cewnik Tenckhoffa w zależności od potrzeb | 2 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
Wartość 1 zestawu łącznie : | [5 empty] | 0
|  | Łączna wartość brutto 12 zestawów: |  |  | 0

## PAKIET NR 4
PAKIET 4 - ADO - Automatyczna Dializa Otrzewnowa liczba zestawów: 5/24 miesiące
Lp. | Nr katalogowy | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Ilość szt. | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Wpis do rejestru produktów leczniczych TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! | Wpis do rejestru wyrobów medycznych TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. |  | Worki z płynami dializacyjnymi poj. 5,0l w zależności od potrzeb.Stężenie wapnia 1,25 mmol/l-PD4, stężenie sodu 132 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%,3,86% | 248 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
2. |  | Worki z płynami dializacyjnymi poj. 2,5l w zależności od potrzeb. Stężenie wapnia 1,25 mmol/l-PD4, stężenie sodu 132 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27% | 12 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
3. |  | Worki ADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe, buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4, objętość 5L, stężenie Ca 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, 3,86% w zależności od potrzeb. | 1220 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
4. |  | Worki ADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe, buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4, objętość 2,5L, stężenie Ca 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, w zależności od potrzeb. | 320 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
5. |  | Worki ADO z płynem dializacyjnym zawierającym ikodekstrynę - objętość 2,0 l | 366 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
6. |  | Linie do aparatu do dializy otrzewnowej | 730 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
7. |  | Nakrętka dezynfekująca | 730 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
8. |  | zaciski Clamp | 12 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
9. |  | Dren łączący z zaciskiem skrętnym | 4 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
10. |  | Dodatkowe zabezpieczenia połączenia (Connection shield)/-osłonki lub osłona | 730 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
11. |  | zestaw opatrunkowy - gaziki op. a' 3 x (5 cm x 5 cm) | 312 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
12. |  | Płyn do dezynfekcji rąk (500ml) | 24 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
13. |  | Płyn do dezynfekcji skóry (poj.250 ml) | 72 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
14. |  | Zatyczki Opticap | 60 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
15. |  | Adapter tytanowy | 2 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
Wartość 1 zestawu łącznie : | [5 empty] | 0
|  | Łączna wartość brutto 5 zestawów: |  |  | 0