## Pakiet nr 1
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 1 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 1 - Pianka do mycia noworodków
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Pianka do mycia noworodków od 1-go dnia życia, zaopiniowane pozytywnie przez Instytut Matki i Dziecka, poj. 400ml (opakowanie uzupełniające) | 40 | szt
2 |  |  | Pianka do mycia nowordków od 1-go dnia życia, zaopiniowane pozytywnie przez Instytut Matki i Dziecka, poj. 200ml z pompką. | 50 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 2 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [10 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 2 - Maski nadkrtaniowe
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto |  |  | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10
1 |  |  | Maska nadkrtaniowa - jednorazowa, nadkrtaniowa wyposażona w nienadmuchiwany mankiet. Urządzenie wyposażono kanał gastryczny który w zdecydowanym stopniu podnosi bezpieczeństwo pacjenta; zintegrowanybloker zgryzu, majacy na celu uniemozliwienie przytkania swiatła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiajacy wprowadzeniei zapobiegajacy potencjalnejrotacji | 100 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 3 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 3 - Cewnik ph - metryczny, roztwór buforowy
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Cewnik pH-metryczny antymonowy, jednokanałowy, jednokrotnego użytku do pomiaru pH w górnym odcinku przewodu pokarmowego, średnica 4,7 Fr, liczba kanałów: 1, wewnętrzna elektroda referencyjna, złącze modularne, kompatybilny z rejestratorem Digitrapper pH400 i Digitrapper pHZ, współczynniki korekty temperatury zgodne z oprogramowaniem GastroTrac i AccuView, opakowanie 10 szt | 200 | szt
2 |  |  | Pediatryczny cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku, antymonowy, srednica 6.0Fr, wewnętrzna elektroda refefencyjna, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 7 pierscieni impedancji przy -1, 1, 3, 5, 7, 9, i 11 cm stosownie do oznaczeń, opakowanie 10szt. | 50 | szt
3 |  |  | Roztwór buforowy do kalibracji, pH 1,07 op. 250 ml | 2 | szt
4 |  |  | Roztwór buforowy do kaliracji, pH 7,01 op. 250 ml | 3 | szt
5 |  |  | Roztwór buforowy do kalibracji, pH 4,0 op. 500 ml | 3 | szt
6 |  |  | Roztwór buforowy do kalibracji, pH 7,0 op. 500 ml | 4 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 4 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [10 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 4 - Cewniki tlenowe donosowe (noski tlenowe)
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto |  |  | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10
1 |  |  | Bezbarwna kaniula nosowa dla noworodków, mocowana za uszami, bezpieczny przewód tlenowy odporny na zagniatanie min 213 cm, przepływ maksymalny 3l/min | 260 | szt
2 |  |  | Bezbarwna kaniula nosowa dla niemowląt mocowana za uszami, bezpieczny przewód tlenowy odporny na zagniatanie min 213 cm, przepływ maksymalny 3l/min | 500 | szt
3 |  |  | Bezbarwna kaniula nosowa dla dzieci mocowana za uszami, bezpieczny przewód tlenowy odporny na zagniatanie min 213 cm, przepływ maksymalny 6l/min | 600 | szt
4 |  |  | Bezbarwna kaniula nosowa dla dorosłych mocowana za uszami, bezpieczny przewód tlenowy odporny na zagniatanie min 213 cm, przepływ maksymalny 6l/min | 350 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 201, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 5
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 5 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [10 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 5 - Filtr wydechowy do respiratora Puritan Bennett 980, DREN
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto |  |  | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10
1 |  |  | Filtr wydechowy jednorazowego użytku do respiratora Puritan Bennett 980 z pułapką wodną | 168 | szt
2 |  |  | Uszczelka do filtra wydechowego wielorazowego użytku do respiratora Puritan Bennett 980 | 50 | szt
3 |  |  | Dren poliuretanowy do pomp strzykawkowych, zapewniający ochronę przed światłem bursztynowy o dł. 150 mm. średnica wew. 0,9 mm, zew. 1,9mm, z końcówką Luer – Lock, bez PCV, sterylny , przezroczysty, pakowany jednostkowo, skalibrowany ze strzykawka Omnifix 50/60 ml i Orginal Perfusor UV 50ml do pomp Perfusor Space. Pakowany po 100szt. | 1800 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 6
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 6 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 6 - Czujniki do pusoksymetru Nellcor
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czujnik jednorazowy, sterylny nie zawierający lateksu, samoprzylepny wykonany z białego materiału - odbijającego światło, o zwiększonej wytrzymałości, dla dzieci od 10kg do 50 kg w kształcie "8" (op. 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, zapewniający dokładność (%SpO2) w zakresie 70% –100% - 2 cyfry, w zakresie 60% – 80% – 3 cyfry. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax | 700 | szt
2 |  |  | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt od 3-20kg w kształcie "L" (op. 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, zapewniąjący dokładność (%SpO2) w zakresie 70% –100% – 2 cyfry, w zakresie 60% – 80% – 3 cyfry W intergralnym opakowaniu wraz z czujnikiem 6 szt. sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax. | 600 | szt
3 |  |  | Czujnik wielorazowy OXI-P/1 dla dzieci i niemowląt 3-40 kg, OxiMex, kalibrowany cyfrowo | 2 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 7
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 7 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 7 - Probówki do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Probówka do oznaczania aktywnego czasu krzepnięcia krwi A C T, plastikowa, zawiera w swoim składzie 3 reagenty, wymaga 0.5ml krwi do wykonania pomiaru. | 10000 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 8
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 8 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 8 - Sonda żołądkowa, rurki donosowe, intubacyjne oraz igły rozłamywane dla noworodków
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igła do punkcji lędźwiowej 0.9 x 38mm | 20 | szt
2 |  |  | Zestaw do transfuzji wymiennej noworodka | 2 | szt
3 |  |  | Sonda żołądkowa wykonana z medycznego PVC o długości 40 cm dla rozmiarów: 04Fr o średnicy wew. 0,80mm i zewn. 1,50mm; 05Fr o średnicy wewn. 1,00mm i zewn. 1,70mm;06Fr o średnicy wew. 1,20mm zewn. 2,00mm;07Fr o średnicy wew. 1,30mm i zewn. 2,30mm oraz o długości 50 cm dla rozmiaru 08Fr o średnicy wew. 1,50mm i zewn. 2,50mm. Kontrastująca w RTG , znakowana co 1 cm, od 5 do 35 cm, sterylna, typ zamknięty, dwa otwory boczne, oznakowane kolorystyczne zgodnie z normą, wyposażone w integralny korek zamykający połączony z sondą, wykonane z produktówa gwarantujących bezpieczeństwo dla pacjenta, nie zawierające ftalanów (DEPH), wolne od lateksu, nie zawierające produktów odzwierzęcych, możliwość stosowania do 5 dni bez konieczności wymiany | 10000 | szt
4 |  |  | Rurka donosowa do wentylacji noworodków wykonana z termoplastycznego materiału lub silikonowe rozm. 2,0 do 3,0 | 50 | szt
5 |  |  | Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki długości, wyposażony w kranik Luer Lock roz.2,5F długość 30 cm, 3,5F, 4F 5F, 8F długość 40 cm | 100 | szt
6 |  |  | Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej. Wykonana z silikonowanego nie przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną. Rozmiary od 2,0 do 4,0 | 50 | szt
7 |  |  | Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej. Wykonana z silikonowanego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną. Rozmiary od 2,0 do 4,0 | 50 | szt
8 |  |  | Bionector S - końcówki do aseptycznego podawania leków i kroplówek Nr 0,1 | 400 | szt
9 |  |  | Krótka całkowicie rozłamywana igła dożylna służąca do wprowadzania wkłuć centralnych o rozmiarze 1Fr, zakładanych z obwodu. Rozmiar igły 24Gx0,7 dł. 18 mm | 20 | szt
10 |  |  | Krótka całkowicie rozłamywana igła dożylna służąca do wprowadzania wkłuć centralnych o rozmiarze 2Fr, zakładanych z obwodu. Rozmiar igły 20Gx0,9 dł. 25 mm | 20 | szt
11 |  |  | Dreny trzyświatłowe przedłużające do cewników dożylnych zakończone bezigłowym systemem z automatycznie zamykającą się membraną umożliwiającą pobieranie próbek krwi, wstrzykiwanie leków i stosowanie infuzji płynów, w tym żywienia pozajelitowego z zawartością tłuszczów, zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi. System powinien być sterylny | 100 | szt
12 |  |  | Kranik trójdrożny z drenem 10 cm do płynów | 3000 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 9
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 9 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 9 - Cewnik dotchawiczy dla noworodka
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowy ustny cewnik dotchawiczy do podawania Curosurfu | 50 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 10
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 10 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 10 - Jednorazowa osłona do aparatu Operio Mobile
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Sterylna jednorazowa osłona z unikatowym oznaczeniem kodowym, kompatybilna z mobilnym stolikiem zabiegowym z nawiewem powietrza jałowego (aparat/moduł strefy sterylnego powietrza Operio Mobile) | 300 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 11
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 11 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 11 - Układy oddechowe do MRI oraz do aparatu do znieczulenia
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych do MRI, dwie rury 3.6m, rura do worka 2m, złączka Y, zatyczka, worek 2L bez latexu. | 400 | szt
2 |  |  | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla noworodków, dwie rury 1.6m, rura do worka 0.8m, złączka Y, zatyczka, worek 0.5L bez lataxu. | 200
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 12
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 12 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 12 - Igła do pobierania szpiku
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igła do pobierania szpiku, system Jamshidi do biopsji i aspiracji szpiku kostnego z atraumatyczną kaniulą ekstrakcyjną, wersja łopatkowa, możliwośc pobierania kolejnej próbki bez konieczności wyjmowania igły, ergonomiczny uchwyt, wyskalowany mandryn co 1 cm, rozmiar 11G, dł. 100mm. | 40 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 13
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 13 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 13 - Fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Fartuch chirurgiczny, sterylny, jednorazowy pełnobarierowy- ze wstawkami nieprzemakalnymi wykonany z włókniny typu spunlaced o gramaturze min. 68 g/m2 zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe. Wstawki chroniące przed przenikaniem płynów, z przodu folia polietylenowa na rękawach, nieprzepuszczalny 2-warstwowy laminat zawierający folię polietylenową 27,5µm oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced 30g/m2. Włóknina antystatyczna, niepyląca, oddychająca, nieprzezroczysta; elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot; zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem. Konstrukcja fartucha w tylnej części gwarantująca sterylne plecy operatora podczas zabiegu. Kolor niebieski. Zgodny z normą PN-EN 13795. Rozmiary: L, LL, XL, XL-L, 2XL-L, 2XL-XL . | 4000 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 14
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 14 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 14 - Jednorazowe narzędzia laparoskopowe pediatryczne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Preparator laparoskopowy typu Maryland, jednorazowy, sterylny. Trzon o średnicy 3 mm, długości 33 cm. Szczęki ze stali nierdzewnej, obie ruchome. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści disektora, z 360 stopniową rotacją prawo- i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi w trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. | 12 | szt
2 |  |  | Nożyczki laparoskopowe Metzenbaum, jednorazowe, sterylne. Długość trzonu 33 cm, średnica 3 mm. Rotacja trzonu 360 stopni prawo- i lewostronna. Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo. Szczęki dystalnie zaokrąglone, bezpieczne, wykonane ze stali nierdzewnej, umożliwiające cięcie na całej długości szczęk oraz dystalnie i proksymalnie. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. | 12 | szt
3 |  |  | Elektroda monopolarna typu „L”, jednorazowa, sterylna. Trzon o długości 33 cm i średnicy 3 mm z końcówką roboczą izolowaną ceramicznie. Uchwyt zaopatrzony w męskie gniazdo monopolarne. | 12 | szt
4 |  |  | Przewód do elektrody haczykowej kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią Erbe VIO 300D | 4 | szt
5 |  |  | Kleszcze chwytające zaciskowe „okienkowe”, jednorazowe, sterylne, z rękojeścią ze stopniowalnym mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk. Rękojeść z możliwością odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego. Trzon o średnicy 3 mm, długości 33 cm. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści graspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. | 12 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 15
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 15 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 15 - Asortyment do wyposażenia Pracowni EEG i EMG dla dzieci i dorosłych
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czepek dla dorosłych EEG, rozmiar 32, silikonowe pełne gumki, podbródek z tworzywa PCV, nauszniki plastikowe | 12 | szt
2 |  |  | Czepek dla dorosłych do video EEG, rozmiar 40, silikonowe pełne gumki, podbródek z tworzywa PCV, nauszniki plastikowe | 1 | szt
3 |  |  | Elektroda mostkowa ( grzybkowa ) EEG, AG/AGCI, ze zlotym PINEM, żółta, dla dzieci ( op=10szt ) | 9 | op
4 |  |  | Kabel do elektrod mostkowych ( grzybkowych ), długość 120 cm - bananek 2mm / wtyk żeński TP 1,5 mm | 84 | szt
5 |  |  | Wielorazowa elektroda miseczkowa EEG, srebrna, z kablem teflonowym 150 cm, ( op= 10 szt ) | 2 | op
6 |  |  | Wielorazowa elektroda miseczkowa EEG, AG/AGCI, z kablem PVC 100 cm ( op= 10 szt ) | 1 | op
7 |  |  | Pasta klejąco - przewodząca TEN20, słoik 228g ( op=3 szt ) | 1 | op
8 |  |  | Żel do przygotowywania skóry typu NUPREP ( op=114g ) | 2 | op
9 |  |  | Pasta ścierna do przygotowywania skóry ( 1 szt = 160g ) | 2 | szt
10 |  |  | Opaska rzepowa do mocowania elektrod 2x55 cm, niebieska/czerwona ( 1 op= 3 szt ) | 1 | op
11 |  |  | Jednorazowe elektrody powierzchniowe, nieżelowane, pojedyncze AG/AGCL, 14x24mm, powierzchnia czynna 7x4mm, z kablem 10 cm, wtyk TP 0,7mm, kolor biały ( komplet = 25szt ) | 10 | kpl
12 |  |  | Wielorazowa elektroda dyskowa uziemiająca, średnica 30mm, przewód 1,5m, wtyk TP 1,5mm | 10 | szt
13 |  |  | Korki filcowe do bipolarnej elektrody stymulującej ( op=10szt ) | 60 | op
14 |  |  | Wymienne wkładki do elektrod mostkowych, duże 32mm, 100 wkładek, 100 pierścieni | 2 | szt
15 |  |  | Elektroda mostkowa AG/AGCL, ze złotym pinem ( op=10 szt ) | 4 | op
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 16
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 16 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 16 - Akcesoria do Pracowni EEGi EMG dla dzieci i dorosłych
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Elektroda iglowa koncentryczna, jednorazowa, 26Gx37mm ( op= 25 szt) | 6 | op
2 |  |  | Kabel ekranowany do nowych koncentrycznych elektrod igłowych 1,5m | 4 | szt
3 |  |  | Bipolarna elektroda stymulując z korkami filcowymi, odstęp miedzy korkami 23mm, kabel ekranowany 2m, wtyk 5 PIN DIN | 4 | szt
4 |  |  | Elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym 1m, 5 PIN DIN | 6 | szt
5 |  |  | Żel przewodzący 250g | 6 | szt
6 |  |  | Kabel eEEG do elektrod mostkowych, długość 100 cm, wtyk złoty, z bolcem 2mm, wtyk żeński TP 1,5mm ( op=10 szt ) | 4 | szt
7 |  |  | Kabel ekranowany, długość 200cm, 1 DIN 2 TPO 7mm, czerowny/czarny | 4 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 17
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 17 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 17 - Folia PTEF do septoplastyki
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Folia z politetrafluoroetylenu (PTFE) jest stosowana w otochirurgii, w przypadku ubytku błony śluzowej na promontorium, w miejscach pozbawionych mucoperiosteum na większych powierzchniach struktur ucha środkowego lub w przypadku całkowitego braku wyściółki ucha. Folie jest stosowana także w leczeniu operacyjnym zapalenia włóknisto-zrostowego ucha i zapobiega powtórnemu przyleganiu błony bębenkowej, czy mezotympanum do promontorium. Folia z PTFE jest stosowana również w operacjach przegrody nosa i rekonstrukcji struktur chrzęstno-kostnych. Przyszyta do śluzówki przegrody nosa podtrzymuje elementy chrzęstne przegrody, zabezpiecza przed zrostami między przegrodą a ścianą boczną nosa. Wymiary folii: (40 x 40) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm; (40 x 60) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm; (40 x 80) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm; (60 x 80) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm. | 360 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 18
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 18 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 18 - Paski do glukometru
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Paski do glukometru wraz z bezpłatną dostawą 150 sztuk kompatybilnych glukometrów, op=50szt. | 5000 | op
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* parametry techniczne glukometrów wymagane przez Zamawiajacego określa załącznik nr 2a który należy złożyć wraz z ofertą
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 19
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 19 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 19 - Zestawy do nebulizatorów
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Ustnik z zaworem wydechowym, kompatybilny z nebulizatorami PARI BOY SX, PARI JUNIOR BOY SX | 25 | szt
2 |  |  | Przewód do nebulizatorów PARI dren 1,2 m f/m, jednorazowego użytku, kompatybilny z nebulizatorami PARI BOY SX, PARI JUNIOR BOY SX | 50 | szt
3 |  |  | Adapter - łącznik do przewodu (f/m) PARI jednorazowego użytku | 25 | szt
4 |  |  | Zestaw jednorazowego użytku do nebulizacji zawierający: maskę dla dzieci, dren do tlenu, pojemnik do nebulizacji oraz łącznik kompatybilny z nebulizatorem PARI BOY SX, PARI JUNIOR BOY SX | 1150 | szt
5 |  |  | Zestaw jednorazowego użytku do nebulizacji zawierający: maskę dla dorosłych, dren do tlenu, pojemnik do nebulizacji oraz łącznik kompatybilny z nebulizatorem PARI BOY SX, PARI JUNIOR BOY SX | 30 | szt
6 |  |  | Filtr antybakteryjny CLEAR-THERM III: do inhalatora Thomex, Tajfun | 40 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 20
EZ/ZP/ /2019/ES |  |  | Pakiet nr 20 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 20 - Adapter do funkcji nCPAP
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Adapter do funkcji Ncpap długość 56 cm. Adapter łączący respirator z komorą nawilżacza. | 200 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)