## 1
| Pakiet nr 1 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał. nr ….. do umowy
System osteotomii kości piszczelowej i do osteotomii kości piszczelowej razem z rekonstrukcją
L.p. | Opis |  | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | % VAT | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Płyta | Płyta tytanowa, lewa/prawa do implantacji na przednio przyśrodkowej części kości piszczelowej. Dostępna w dwóch wersjach. Wersja z otworami pod śruby samogwintujące 4,5 mm ( 6 otworów) w tym jeden otwór pod śrubę wieloosiową i wersja z otworami pod śruby samogwintujące 4,5 mm ( 6 otworów) z dwoma otworami pod śruby wieloosiowe umożliwiające wykonanie w jednej procedurze zabiegu osteotomii i rekonstrukcji ACL. Śruby wieloosiowe blokowane pod kątem +/- 25 stopni. Do każdej wersji dostępny biowchłanialny klin do wypełnienia szczeliny, wykonany z 60% hydroksyapatytu i 40% fosforanu trójwapniowego. |  | 2 | szt. |  | 0
2 | Śruba 4,5 mm |  |  | 5 | szt. |  | 0
3 | Klin |  |  | 2 | szt. |  | 0
4 | Biodegradalny spacer implantowany do przestrzeni pod barkowej. Dostępny w trzech rozmiarach: mały (40 mm), średni (50 mm), duży (60 mm), do wyboru przez Zamawiającego. |  |  | 3 | szt. |  | 0
2
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 2
Pakiet nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza biodra
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | % VAT | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trzpień ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); długość trzpienia od 115 mm do 190 mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8 mm do 20 mm. Dla typu Coxa Vara ze 125' kątem szyjki w rozmiarach od 130 mm do 170 mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej. |  | 180 | szt. |  | 0
2 | Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny, długość trzpienia od 95 mm do119 mm. Równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25 mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3 oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Trzpień posiada zaokrąglony koniec oraz uniwersalne instrumentarium pozwalając na implantację z każdego dojścia w tym dostępów mini inwazyjnych. |  | 50 | szt. |  | 0
3 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu „press-fit”, wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i wkładek w całości ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66 mm ze skokiem co 2 mm w opcji z panewką 38-46 wielootworową z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru). |  | 130 | szt. |  | 0
4 | Panewka hemisferyczna, becementowa typu „press-fit”, wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i wkładek w całości ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 44-66 ze skokiem co 2 mm. |  | 2 | szt. |  | 0
5 | Zaślepka do panewki |  | 100 | szt. |  | 0
6 | Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28 oraz 3 długości szyjki dla rozmiaru 32 i 36, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal ( MoM) |  | 320 | szt. |  | 0
7 | Głowa ceramiczna (biolox delta) 28 mm, 32 mm i 36 mm, minimum 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. |  | 30 | szt. |  | 0
8 | Wkład z polietylenu wysokiej gęstości o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm, sterylizowany promieniami gamma w próżni, typu ʻcross link polietylen’, off-set 10 lub 0 stopni. |  | 150 | szt. |  | 0
9 | Wkładka w całości ceramiczna (biolox delta) o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm ( od rozmiaru panewki 52 mm). Wybór śródoperacyjnie. |  | 2 | szt. |  | 0
10 | Śruba do kości gąbczastej o długości od 20 mm do 50 mm, ze skokiem 5 mm. |  | 50 | szt. |  | 0
11 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal-polietylen-metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki, składająca się z metalowej głowy wewnętrznej o średnicy 22.225 mm w 2 długościach szyjki lub 28 mm w 5 długościach szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił, dostępna w 23 rozmiarach (39 mm – 65 mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28 mm oraz w 19 rozmiarach (39 mm-57 mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 22.225 mm, głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14. |  | 120 | szt. |  | 0
12 | Trzpień bezcementowy rewizyjny prosty kołnierzowy, na całej długości pokryty hydroksyapatytem, w rozmiarach od 180 mm do 230 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, dystalnie nacięty, stożek 12/14 mm. |  | 3 | szt. |  | 0
13 | Trzpień cementowy stalowy, gładki, prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, minimum w 10 rozmiarach, długość włącznie od115 mm do190 mm z możliwością trzpieni Standard i High Offset. Stożek trzpienia 12/14. |  | 10 | szt. |  | 0
14 | Panewka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości - „ cross link polietylen” zaopatrzona w specjalny kołnierz zapewniający presuryzację i równomierny rozkład cementu kostnego o rozmiarach od ok 40-53 mm na głowy o średnicy 28, 32 ze skokiem co 2 mm. |  | 2 | szt. |  | 0
15 | Wkładka w kształcie niepełnej hemisfery, sterylizowana w promieniach gamma w próżni typu „cross link”, off –set 0 do 10 stopni. |  | 5 | szt. |  | 0
16 | Wkład zatrzaskowy do panewki w kształcie spłaszczonej hemisfery w rozmiarach 48-66 na głowę 28 mm. |  | 3 | szt. |  | 0
17 | Wkład zatrzaskowy do panewki standardowej w rozmiarach 48-66 na głowę 28 mm. |  | 3 | szt. |  | 0
18 | Zatrzaskowy pierścień rewizyjny do panewki w kształcie spłaszczonej hemisfery |  | 2 | szt. |  | 0
19 |  |  | ?
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 3
| Pakiet nr 3 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa z trzpieniem przynasadowym I
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Trzpień przynasadowy, tytanowy o trapezoidalnym przekroju i krzywiznach przyśrodkowych umożliwiający odtworzenie cech anatomicznych o czterech kątach szyjki , każdy w 12 rozmiarach , stożek szyjki 12/14. |  | 30 | szt. |  | 0
2 | Panewka press fitt w rozmiarach 36-70mm |  | 30 | szt. |  | 0
3 | Wkładka PE dla głów 28mm i 32mm i 36 mm |  | 30 | szt. |  | 0
4 | Głowa 28mm i 32mm i 36mm |  | 30 | szt. |  | 0
5 | Ostrza do napędu kompatybilne z użyczomym instrumentarium |  | 300 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 4
| Pakiet nr 4 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa z trzpieniem przynasadowym, z artykulacją ceramika na ceramikę z dużymi głowami.
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Trzpień przynasadowy, tytanowy o trapezoidalnym przekroju i krzywiznach przyśrodkowych umożliwiający odtworzenie cech anatomicznych o czterech kątach szyjki , każdy w 12 rozmiarach , stożek szyjki 12/14. |  | 3 | szt. |  | 0 |  | 3
2 | Panewka z wtopionym wkładem ceramicznym z możliwością użycia głów ceramicznych 36-48 mm |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
3 | Głowa ceramiczna duża endoprotezy stawu biodrowego |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 5
| Pakiet nr 5 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
Biodrowe elementy rekonstrukcyjne, rewizyjne
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Koszyk rekonstrukcyjny |  | 2 | szt. |  | 0
2 | Panewka Trabecular Metal Multi-Hole |  | 2 | szt. |  | 0
3 | Wkładka PE zatrzaskiwana |  | 2 | szt. |  | 0
4 | Łata do dna panewki (średnice 26,32, 38mm) |  | 2 | szt. |  | 0
5 | Element rekonstrukcyjny tylnej kolumny panewki skośny (lewy/prawy) |  | 2 | szt. |  | 0
6 | Element rekonstrukcyjny tylnej kolumny panewki (54, 58mm) |  | 2 | szt. |  | 0
7 | Podkładka klinowa (5°,10°,15°) |  | 2 | szt. |  | 0
8 | Półkolisty element rekonstrukcyjny |  | 2 | szt. |  | 0
9 | Śruba średnica 6,5mm, długość 20-60mm |  | 2 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 6
| Pakiet nr 6 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego I
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Trzpień bezcementowy w dwóch płaszczyznach posiadających kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujacy się w kanale szpikowym, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Produkowany w miniumum15 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14. Zamiennie trzpień bezcementowy bezcementowy krótki przynasadowy prosty, w dwóch płaszczyznach, posiadający kształt klina wykonany ze stopu tytanowego, w 2/3 bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową napylaną próżniowo, produkowany w minimum 10 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14. |  | 70 | szt. |  | 0
2 | Panewka bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od minimum 46 mm do minimum 70 mm, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z 15 stopniową nadbudową zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkowa stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. |  | 70 | szt. |  | 0
3 | Wkład panewki wykonany z polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem przystosowany do głów 28/32 i 36 mm. |  | 75 | szt. |  | 0
4 | Wkład panewki wykonany z ceramiki biolox delta. |  | 5 | szt. |  | 0
5 | Głowa CoCr 28, 32, 36 mm. |  | 50 | szt. |  | 0
6 | Głowa biolox delta |  | 20 | szt. |  | 0
7 | Śruby panewkowe |  | 30 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 7
| Pakiet nr 7 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego -typu spacer
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego. Trzpień z mikroutkaniem umożliwiającym bezcementowe osadzenie endoprotezy. Łączna długość trzpienia od około 160 mm do około 400 mm.Komponent krętarzowy w minimum 5 rozmiarach. Opcjonalnie komponent krętarzowy z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich. Trzpień śródszpikowy w minimum 5 długościach (każda długość w minimum 5 średnicach). Trzpienie wyposażone w możliwość blokowania śrubami na obwodzie. Trzpienie długie wygięte anatomicznie. Trzpień śródszpikowy typu „Wagner” – stożkowy, z płetwami blokującymi się w kości korowej i stabilizującymi rotacyjnie trzpień. Trzpień „Wagner” w minimum 3 długościach i 3 średnicach. Stożek protezy 12/14. |  | 2 | szt. |  | 0
2 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, w przekroju cylindryczny , posiadający 8 płetw antyrotacyjnych. W wersji standardowej trzpień o średnicy od min ø13 mm do min ø24 mm ze skokiem co 1 mm. Kąt szyjkowo trzonowy 135 stopni oraz 125 stopni w wersji high offset. W wersji rewizyjnej trzpień w rozmiarach 190, 225, 265, 305 oraz 345 i 385 mm i średnicy od min ø14mm do min ø25 mm. Wymagana długa wersja trzpienia o długości 190-305 mm. |  | 2 | szt. |  | 0
3 | Silikonowa sterylna forma do utworzenia protezy tymczasowej stawu biodrowego, do wypełnienia cementem kostnym, składająca się z trzech elementów: trzpienia, głowy i adaptera. Trzpienie o średnicach od min 9 do min 17 mmi długości od min 125 do min 200 mm. Głowy w 5 rozmiarach od minimum 48 mm do minimum 64 mm ze skok co 4 mm oraz 3 wielkości adapterów (-6;0;+6mm). |  | 1 | szt. |  | 0
4 | Silikonowa sterylna forma do utworzenia protezy tymczasowej stawu biodrowego |  | 1 | szt. |  | 0
5 | Kosz panewkowy wykonany w całości z drobinek tytanu. Kosz o budowie i strukturze gąbczastej dla pełnego przeniknięcia autogenicznego materiału dla zapewnienia stabilizacji oraz pełnej przebudowy tkanek. Kosz wykonany w co najmniej 12 rozmiarach dla wklejenia panewki w przedziale 44 mm - 66 mm. |  | 2 | szt. |  | 0
6 | Nadbudowa panewki w kształcie półksiężyca wykonana w całości z drobinek tytanu w minimum 12 rozmiarach |  | 2 | szt. |  | 0
7 | Wkład polietylenowy przystosowany do wklejenia w kosz rewizyjny, przystosowany do głów 28/32 i 36 mm, występujący również w wersji bezcementowej. |  | 2 | szt. |  | 0
8 | Panewka rewizyjna antyluksacyjna. Czasza panewki typu press-fit, pokryta hydroksyapatytem w rozmiarach od minimum 44 mm do minimum 64 mm. Panewka dostępna również w opcji rewizyjnej pozwalającej na przeprowadzenie dwóch bolców oraz z możliwością stabilizacji śrubami. |  | 2 | szt. |  | 0
9 | Panewka cementowana dwumobilna metalowa, polerowana w rozmiarach od minimum 44 mm do minimum 60 mm. |  | 1 | szt. |  | 0
10 | Wkład polietylenowy stabilizowany przeciwutleniaczem przystosowany do panewki dwumobilnej. |  | 2 | szt. |  | 0
11 | Głowa CoCr 22, 28, 32 i 36 mm |  | 2 | szt. |  | 0
12 | Cement kostny rewizyjny zawierający gentamycynę i klindamycynę |  | 3 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 8
| Pakiet nr 8 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa II
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, anatomiczny, osobny dla biodra prawego i lewego, w części proksymalnej pokryty hydroksyapatytem. W płaszczyźnie boczno-przyśrodkowej kształt trzpienia wygięty w literę S w celu idealnego dopasowania do anatomii kości. Trzpień dostępny w 15 rozmiarach i w dwóch wersjach kąta szyjkowego 126 i 135 stopni. Trzpień krótki, bezcementowy, przynasadowy, umożliwiający resekcje kości podgłowowo, pokryty porowatym tytanem, anatomiczny. Trzpień kołnierzowy z możliwością usunięcia kołnierza śródoperacyjnie, dostępny w dwóch wersjach krzywizny w płaszczyźnie przednio - tylnej oraz dwóch wersjach kąta szyjkowego 126 i 117 stopni w celu idealnego dopasowania trzpienia do anatomii pacjenta, dostępny w 6 rozmiarach dla każdej opcji. Wymagana dostępność obu trzpieni. |  | 100 | szt. |  | 0
2 | Trzpień udowy bezcementowy, prosty, na całej długości pokryty hydroksyapatytem, dostępny w dwóch wersjach kąta szyjki, 130 stopni oraz 125 stopni z 7 mm offsetem. Trzpienie w 11 rozmiarach oraz długościach od 115 do 190 mm. |  | 80 | szt. |  | 0
3 | Panewka bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem ,dopylana hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 62 mm. Panewka z otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do otworów w komplecie. |  | 180 | szt. |  | 0
4 | Wkład polietylenowy standardowy oraz z okapem |  | 180 | szt. |  | 0
5 | Głowa bipolarna o średnicach zewnętrznych od39 do 65 mm, skok co 1 mm |  | 30 | szt. |  | 0
6 | Głowa ceramiczna w rozmiarach 28,32,36 mm w trzech długościach szyjki |  | 30 | szt. |  | 0
7 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32,36 mm. |  | 180 | szt. |  | 0
8 | Śruby do panewki 6,5 mm średnicy i długościach od 20 do 60 mm |  | 20 | szt. |  | 0
9 | Ostrza do piły |  | 150 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 9
| Pakiet nr 9 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Trzpień rewizyjny, tytanowy, bezcementowy, prosty, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, skłądający się z elementy proksymalnego w wysokości 25 i 35 mm oraz trzpienia w 4 długościach w zakresie 225-375 mm i 6 średnicach 10-20 mm, trzpień blokowany dystanie na śruby |  | 3 | szt. |  | 0
2 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-80 mm lub panewka rewizyjna z pogłębieniem bocznym (lateralizacja od 4 do 6mm), z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-72mm. Panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach. |  | 3 | szt. |  | 0
3 | Podkładki rewizyjne uzupełniające ubytki kostne panewki, o półkolistym kształcie zapewniającym większą powierzchnię kontaktu z kością oraz implantem panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze, posiadające dodatkowe prostopadłe i kierunkowe otwory umożliwiające mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm; system umożliwia jednoczesne mocowanie podkładki do implantu panewki za pomocą: śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i cementu kostnego oraz cementu kostnego; podkładki występujące w grubościach 10mm, 15mm, 20mm i 30mm dla panewek w rozmiarach od 50 mm do 72 mm. System zawiera dedykowane narzędzia wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca podkładki pod konkretny wymiar implantu. |  | 3 | szt. |  | 0
4 | Podkładki rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, o kształcie zapewniającym większą powierzchnię kontaktu z kością oraz implantem panewki, występujące w opcji neutralnej, lewej i prawej, w rozmiarze 56, 62, 68mm, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze, posiadające otwory umożliwiające mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm i 6.5mm; połączenie podkładek między sobą oraz z implantem panewki odbywa się za pomocą cementu kostnego. Podkładki są rozwinięciem podkładek o kształcie półkolistym. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami. |  | 3 | szt. |  | 0
5 | Podkładki rewizyjne w kształcie kwadratu o zmiennym kącie nachylenia 5, 10 i 15 stopni, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze, posiadające otwory umożliwiające mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm. Podkładki są rozwinięciem podkładek o kształcie półkolistym. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami. |  | 3 | szt. |  | 0
6 | Komplet śrub do podkładek o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm(4 sztuk); komplet śrub peryferyjnych o średnicy 5mm i długości od 25mm do 65mm (2 sztuk), komplet śrub do kości gąbczastej o średnicy 6.5m i długości od 25mm do 65mm (2 sztuki) |  | 3 | szt. |  | 0
7 | Sruba blokująca |  | 3 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 10
|  | Pakiet nr 10 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza stawu biodrowego typu press fit
L.p. |  | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Panewka | Bezcementowa panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od minimum 42mm do minimum 68mm , pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z dodatkowymi płetwami antyrotacyjnymi. Wymagane zastosowanie wkładki na głowę w rozmiarze 36 mm od panewki o średnicy 50mm. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka przystosowana do użycia wkładki ceramicznej lub polietylenowej. Wkładka ceramiczna wykonana z ceramiki biolox delta. Wkładki polietylenowe standardowe, 10 stopniowe oraz typu high wall. Możliwość zastosowania wkładki związanej. Głowa ceramiczna w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm. |  | 50 | szt. |  |  | 0
2 | Wkładka ceramiczna |  |  | 5 | szt. |  |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa |  |  | 50 | szt. |  |  | 0
4 | Wkładka związana |  |  | 5 | szt. |  |  | 0
5 | Głowa ceramiczna |  |  | 10 | szt. |  |  | 0
6 | Śruba |  |  | 20 | szt. |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 11
| Pakiet nr 11 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoprotezoplastyka bezcementowa z trzpieniem przynasadowym II
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, przekròj owalny, posiada cztery wypustki derotacyjne, regulujàcy koślawość/szpotawość ustawienia wysokościà przycięcia szyjki, szczegòlnie umożliwiajácy przyciécie wysokie podgłowowe szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylanej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienkà, bioaktywnà warstwà hydroksyapatytu. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka specjalnie przewężona redukujáca możliwość konfliktu szyjkowo - panewkowego. Stożek trzpienia Eurokonus. |  | 50 | szt. |  | 0
2 | Panewka bezcementowa, sferyczna, press-fit, minimum 13 rozmiaròw zewnętrznych,. Czasza lita bez otworòw, rant czaszy obły, polkerowany, redukujàcy możliwość konfliktu szyjkowo panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienká max 20 um, bioaktywnà osteoindukcyjnà warstwà fosforanowo wapniowà. Zaślepka otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujácy możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. |  | 100 | szt. |  | 0
3 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoko - usieciowanego(highly cross-link) polietylenu HXLPE, w wersji standard i elewacje dostosowane do głòw rosnácych 28,32,36,40 mm. |  | 100 | szt. |  | 0
4 | Głowy z ceramiki Biolox Delta, stożek Euroconus, średnica zewnętrzne 28,32,36,40 mm |  | 20 | szt. |  | 0
5 | Głowy wysokopolerowane CoCr, stożek Euroconus, średnica zewnętrzne 28,32,36,40 mm |  | 100 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 12
| Pakiet nr 12 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
System tytanowych implantów wzmacniających struktury kostne w operacjach rewizyjnych bioder
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Tytanowa sztywna siatka w kształcie lejka dopasowanego do wewnetrznego kształtu kanału szpikowego. Implant wykorzystywany do wzmacniania struktur kostnych w operacjach rewizyjnyc. Dostępny w dwòch długościach 60mm/100mm w 3 średnicach każda |  | 10 | szt. |  | 0
2 | Tytanowy krzyżak wykonany ze sztywnej siatki, służācy do wzmocnienia dna panewki w 3 śrenicach |  | 10 | szt. |  | 0
3 | Tytanowy kosz z rantem wychodzācym na brzeg panewki, wykonany ze sztywnej siatki, służàcy do wzmocnienia dna panewki dostępny w 3 średnicach |  | 10 | szt. |  | 0
4 | Kosz panewkowy typu Burch-Schnaidera w średnicach od 44mm do 58 mm ze skokiem co 2 mm dostępny w wersji lewej i prawej |  | 10 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 13
| Pakiet nr 13 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego trzpień prosty
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Trzpień bezcementowy prosty o przekroju prostokàtnym, ścięcie lateralne w części bliższej, zwężajācy się dystalnie, trzy płetwy derotacyjne na każdej stronie. Trzpień wykonany ze stopu tytatnowego w dwòch wersjach: standardowej 132 stopnie w 12 rozmiarach i lateralizowanej 125 stopni w 10 rozmiarach. Stożek Eurokonus. |  | 50 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 14
| Pakiet nr 14 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Reduktory stożka umożliwiajàce śròdoperacyjná korekcję długości szyjki minimum do 2 cm, antewersji minimum do 10 stopni i kàta CCD minimum do 10 stopni. Reduktory dopsowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki 12/14 i 14/16 V40 do rozmiaru 5 XL. |  | 20 | szt. |  | 0
2 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28/32/36 mm dostosowane do reduktoròw stożka |  | 20 | szt. |  | 0
3 | Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28/32/36 mm dostosowane do reduktoròw stożka |  | 5 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 15
| Pakiet nr 15 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego III
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Implant zastępujący chrząstkę stawową po stronie panewkowej. Wykonany z poliwęglanu uretanowego. Stosowany samodzielnie lub jako wkładka do panewki bezcementowej. Średnica zewnętrzna od 40mm do 56mm |  | 20 | szt. |  | 0
2 | Czasza panewkowa pokryta napyleniem tytanowym i dodatkowo HA przystosowana do wkładek z poliuretanu węglowego. |  | 20 | szt. |  | 0
3 | Wysokopolerowana czasza implantu głowy metalowej CoCr ośrednicy zewnętrznej od 34mm do 50mm. |  | 20 | szt. |  | 0
4 | Wkładka do głowy metalowej umożliwiająca regulację długości szyjki implantu. |  | 20 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 16
| Pakiet nr 16 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, Panewka Mobile, Trzpień LCU
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Trzpień udowy, bezcementowy, prosty, na całej długości pokryty porowatym tytanem lub hydroxyapatytem, dostępny w dwóch wersjach kąta szyjki, 130 stopni oraz 125 stopni z 7 mm offsetem. Trzpienie w 11 rozmiarach oraz długościach od 115 do 190 mm |  | 5 | szt. |  | 0
2 | Panewka bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem dopalana hydroxyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 72 mm. Panewka z otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do otworów w komplecie. |  | 5 | szt. |  | 0
3 | Wkład polietylenowy standardowy z okapem. |  | 5 | szt. |  | 0
4 | Głowa metalowa w rozmiarach 28, 32, 36 mm |  | 5 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

## 17
| Pakiet nr 17 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoprotezy stawu biodrowego - rewizje
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | %VAT | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Kosz pod panewkę rewizyjną |  | 3 | szt. |  | 0
2 | Śruba tytanowa do mocowania kosza rewizyjnego FI 6,5mm dł. od 16 do 68 co 4 |  | 5 | szt. |  | 0
3 | Panewka cementowa do kosza rewizyjnego FI 46, 52, 58mm na głowę 32 |  | 5 | szt. |  | 0
4 | Głowa metalowa FI 32mm długości szyjki S, M, L, XL, XXL |  | 10 | szt. |  | 0
5 | Trzpień cementowany centrament. Rozmiary 6S, 8, 10, 12, 14 oraz długi 12l o długości 20 cm do zastosowań rewizyjnych |  | 15 | szt. |  | 0
6 | Centralizer |  | 10 | szt. |  | 0
7 | Kołek do czopowania jamy szpikowej |  | 5 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.