Ezaop/67/2019                                           Załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert

Załącznik nr 4 do umowy nr …… / 2019

Data ……………..………………………….

NR zlecenia: …………………………..…………….

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU AGREGATU

Zlecający: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................

Nazwa obiektu: ………………………………………………………………………………………………………………

Adres obiektu: ………………………………………………………………………………………………………………

Model urządzenia: ……………………………………………………………….,                              SN: ………………………..……………………………….…

Urządzenie w pełni sprawne: 					TAK		NIE

Urządzenie wymaga mycia skraplacza/drycoolera:		TAK		NIE		BRAK

Instalacja chłodnicza szczelna: 				TAK		NIE

Czynnik chłodniczy suchy:					TAK		NIE

Filtr mechaniczny przed parownikiem:			TAK		NIE		BRAK

Poziom oleju we wziernikach sprężarek prawidłowy:	TAK		NIE		BRAK

Możliwość pracy agregatu w temp. zewnętrznej poniżej +15 oC: TAK	NIE

Działanie czujnika przepływu prawidłowe:			TAK		NIE		BRAK

Natężenie zmierzone sprężarek prawidłowe: 		TAK		NIE

Natężenie zmierzone wentylatorów prawidłowe:		TAK		NIE		BRAK

Natężenie zmierzone pomp obiegowych prawidłowe:	TAK		NIE		BRAK

Napięcie znamionowe: …………… V, …………… ph

Napięcie zmierzone:	L1/L2 .......... V,  L1/L3 .......... V,  L2/L3 .......... V,	L/N ………. V,

Maksymalna różnica międzyfazowa: 		…………… %,

PARAMETRY SPRĘŻAREK:

Prąd zmierzony sprężarek:

Sprężarka 1,	Sprężarka 2, 	Sprężarka 3, 	Sprężarka 4, 	Sprężarka 5, 	Sprężarka 6

L1	…………….. A,	…………….. A,	…………….. A,	……………..A,	…………….. A,	…………….. A,

L2	…………….. A,	…………….. A,	…………….. A,	……………..A,	…………….. A,	…………….. A,

L3	…………….. A,	…………….. A,	…………….. A,	……………..A,	…………….. A,	…………….. A,

Różnica międzyfazowa:

…………….. %,	…………….. %,	…………….. %,	……………..%,	…………….. %,	…………….. %,

Ilość przepracowanych godzin przez sprężarki:

…………….. h,	…………….. h,	…………….. h,	……………..h,	…………….. h,	…………….. h,

PARAMETRY PRACY UKŁADU CHŁODNICZEGO:

obieg 1,		obieg 2,		obieg 3, 	obieg 4

rodzaj czynnika: ……………, ilość/obieg	…………… kg,	……………kg,	…………… kg,	…………… kg,

ciśnienie ssania: …………… bar,	…………… bar,	…………… bar, …………… bar,

ciśnienie tłoczenia:…………… bar,	…………… bar,	…………… bar, …………… bar,

temperatura na ssaniu:…………… oC,…………… oC,	…………… oC,	…………… oC,

temperatura na tłoczeniu:…………… oC,…………… oC,…………… oC,	…………… oC,

temperatura ciekłego czynnika: …………… oC,…………… oC,…………… oC,	…………… oC,

przegrzanie:	…………… oC,…………… oC,…………… oC,…………… oC,

dochłodzenie: 	…………… oC,…………… oC,…………… oC,…………… oC,

PARAMETRY MEDIUM CHŁODZONEGO PRZEPŁYWAJĄCEGO PRZEZ PAROWNIK:

rodzaj medium chłodzonego: 		woda		glikol 		powietrze

obieg 1,		                       obieg 2,		obieg 3, 	          obieg 4

temperatura wejścia:			…………… oC,	…………… oC,	…………… oC,	…………… oC,

temperatura wyjścia:			…………… oC,	…………… oC,	…………… oC,	…………… oC,

ciśnienie wejścia:			………….. bar,	………….. bar,	………….. bar,	………….. bar,

ciśnienie wyjścia:			………….. bar,	………….. bar,	………….. bar,	………….. bar,

PARAMETRY SKRAPLACZA POWIETRZNEGO:

temperatura zewnętrzna: 		…………… oC,

temp. na wyjściu ze skraplacza:	obieg 1 ………. oC, obieg 2 ………. oC, obieg 3 ………. oC, obieg 4 ………. oC,

PARAMETRY SKRAPLACZA WODNEGO:

temperatura wlotowa: 	…………… oC,

temperatura wylotowa: 	…………… oC,

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE I STEROWANIE:

Rodzaj sterownika: ……………………………………………………………………………………………………….

Rodzaj sterowania: 			  lokalne				zdalne ……………………………………

Parametr kontrolowany:		temperatura wejścia		temperatura wyjścia

Temperatura nastawy:	SET1 ……………oC, 	SET2 ……………oC,	DIFF ……………oC,

Termostat przeciwzamrożeniowy:	zał ……………,		wył ……………,

obieg 1,		obieg 2,		obieg 3, 	obieg 4

Zał. presostatu wysokiego ciśnienia:	…………… bar,	…………… bar,	…………… bar,	…………… bar,

Wył. presostatu wysokiego ciśnienia:	…………… bar,	…………… bar,	…………… bar,	…………… bar,

Zał. presostatu niskiego ciśnienia:	…………… bar,	…………… bar,	…………… bar,	…………… bar,

Wył. presostatu niskiego ciśnienia:	…………… bar,	…………… bar,	…………… bar,	…………… bar,

Uwagi/zalecenia: …………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..		     	       ……………………………………………………………

podpis osoby wykonującej przegląd 						pieczątka firmowa i podpis Zlecającego/

osoby upoważnionej z obiektu