Kielce, dnia 28.05.2019r.

Znak sprawy: EZaop/79/2019

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zwraca się z prośbą o złożenie oferty.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa wykonania przeglądu technicznego systemu Carto 3 w Pracowni Elektrofizjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Inspekcja wizualna systemu w kierunku uszkodzeń fizycznych

- Ocena i ewentualna poprawa połączeń skręcanych

- Ocena okablowania i jego połączeń

- Weryfikacja numerów seryjnych podzespołów

- Kontrola i ewentualna regulacja wieszaka Location Pad

- Ocena zabrudzenia i ewentualne czyszczenie systemu

- Przeprowadzenie testów poprawności działania systemu

- Do przeprowadzenia testu funkcjonalności systemu niezbędne są narzędzia: 
1. Zestaw cewników testowych z dedykowanym okablowaniem 
2. Oprogramowanie "Service Jig", służące do przeprowadzenia tych testów .

3. Realizacja przedmiotu zamówienia:

- wszystkie materiały i akcesoria zamienne nowe i oryginalne, dojazd i robocizna w cenie umowy serwisowej,

- termin wykonania usługi: do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

II. Wykaz wymaganych dokumentów, które razem stanowią kompletną ofertę:

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1 do  Zaproszenia.

2. Dokument mówiący, że Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem na terytorium Polski

wszystkich produktów wytwarzanych przez lub w imieniu firmy Biosense Webster Inc.

3. Aktualny odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

wydruk z CEIDG.

4. Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania

Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w

postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wykazana do jego reprezentacji we właściwym

rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

III.Kryteria oceny ofert :

Kryterium -  najniższa  łączna cena oferty 100%

IV.Termin płatności.

Termin płatności – przelew do 30 dni od daty wystawienia faktury.

V.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami :

Krzysztof Krajewski  - Kierownik Działu Zaopatrzenia

Lucyna Wysocka       - Specjalista Działu Zaopatrzenia

tel. 041/367-12-59  fax.  041/366-00-14

VI.Wykaz załączników:

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 – wzór umowy

VII. Inne:

Zamawiający zastrzega sobie że, może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Ofertę należy złożyć do dnia 05.06.2019r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce SEKRETARIAT z dopiskiem: „Oferta na  wykonanie przeglądu technicznego systemu Carto 3”.

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę .

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski