				Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Dostawa testów wraz z użyczeniem automatycznego aparatu do ich wykonywania.

Nazwa testu	Ilość testów	Vat %	cena jednostkowa brutto	wartość zamówienia brutto	Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Test typu multiplex PCR wykrywający patogeny odpowiedzialne za zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych	12 sztuk

Wymagania dotyczące testów:
1. Test wykrywający patogeny najczęściej odpowiedzialne za zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych co najmniej: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli K1, Listeria monocytogenes oraz Cytomegalovirus (CMV), Enterovirus.
2.Test pozwalający jednoczesne wykrywanie ww. patogenów w jednej próbce płynu mózgowo-rdzeniowego.
3. Czas wykonania testu nieprzekraczający 2 godzin.
4. Testy powinny posiadać certyfikat CE-IVD.

 Wymagania dotyczące aparatu:
1. Aparat w pełni automatyczny przeprowadzający izolację materiału genetycznego, amplifikacjię, detekcję oraz analizę w jednym systemie.
2. Aparat powinien posiadać certyfikat CE-IVD.
3. Do aparatu należy dostarczyć oprogramowanie umożliwiające analizę wyniku.
4. Dostawca zapewni nadzór merytoryczny nad oferowanymi testami - w razie konieczności sprawdzi poprawność.
5. Dostawca zapewni przeszkolenie użytkowników z obsługi użyczonego aparatu.
6. Dostawca na własny koszt dostarczy testy do przeszkolenia użytkowników z obsługi aparatu.

Przedmiotem Użyczenia będzie aparat (nazwa)……………………………… model/rok produkcji (nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata) /nr katalogowy …………………………………………………………….o wartości netto……………………. brutto……………………….