## 1
| Pakiet nr 1 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał.nr …. do umowy
Membrana do ubytków oparta na kwasie hialuronowym.
...................................................
ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m2, |  | 5 | szt |  |  | 0
2
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
podpis i pieczeć

## 2
| Pakiet nr 2 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał.nr …. do umowy
Osocze bogatopłytkowe.
...................................................
( ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Osocze bogatopłytkowe. Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu, sterylny, umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta, zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. Otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania a następnie aplikacje otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego. System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek krwi i zawiera: (z 10 ml krwi produkuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego) -system podwójnej strzykawki 10 ml lub 15ml -1 ml roztworu przeciwzakrzepowego Instrumenty: -wirówka, -pojemniki na tuby separujące krew, -przeciwwaga. |  | 50 | szt. |  |  | 0
2 |  |  | ?
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy wirówki, pojemniki na tuby separujące krew oraz przeciwwagę. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
podpis i pieczeć

## 3
| Pakiet nr 3 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr …. do umowy
Implanty do rekonstrukcji stawu skokowego
...................................................
( ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Niskoprofilowa płytka do osteotomii małych kości w obrębie stopy. Grubość płytki 0.5mm. Płytka czterootworowa, dostępna w wersji z klinem w rozmiarach od 2 – 7mm co 0.5mm lub bez klinu. Płytka w kształcie litery L w wersji prawej lub lewej. |  | 20 | szt. |  | 0
2 | Śruba LPS z pełnym gwintem, o średnicy 2.3mm w długości od 10 do 30mm co 1mm |  | 100 | szt. |  | 0
3 | Śruba LPS kaniulowana, o średnicy 2.3mm w długości od 10 do 30mm co 2mm |  | 15 | szt. |  | 0
4 | Zestaw do rekonstrukcji ATFL, dwie kotwice bezwęzłowe 4,75 i 3,5mm oraz taśma |  | 3 | szt. |  | 0
5 | Kotwica do rekonstrukcji ATFL. Kotwica tytanowa do rekonstrukcji ATFL, 2,4mm |  | 30 | szt. |  | 0
2 |  |  | ? |  |  | #VALUE!
0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, szaf do przechowywania implantów oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
podpis i pieczeć

## 4
| Pakiet nr 4 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr …. do umowy
Wkręty, podkładki, wiertła, gwintowniki, igły chirurgiczne
...................................................
( ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Wkręty tytanowe korowe samogwintujące z gniazdem heksagonalnym . Średnica wkrętu 3,5 mm, długość wkrętów w zakresie przynajmniej 10 mm – 45 mm, ze zmienną długością co 2 mm - 5 mm |  | 80 | szt. |  | 0
2 | Wkręty tytanowe korowe samogwintujące z gniazdem heksagonalnym Średnica wkrętu 4,5 mm, długość wkrętów w zakresie przynajmniej 14 mm – 80 mm, ze zmienną długością co 2 mm - 5 mm |  | 120 | szt. |  | 0
3 | Wkręty tytanowe kostkowe samogwintujące z gniazdem heksagonalnym Średnica wkrętów 4,5 mm, długość wkrętów w zakresie przynajmniej 20 mm – 60 mm, ze zmienną długością co 5 mm |  | 100 | szt. |  | 0
4 | Wkręty tytanowe gąbczaste, częściowo gwintowane, samogwintujące z gniazdem heksagonalnym, Średnica wkrętów 4,5 mm, długość wkrętów w zakresie przynajmniej 35 mm – 90 mm, ze zmienną długością co 5 mm |  | 35 | szt. |  | 0
5 | Podkładka pod wkręty tytanowe, Ø 3.7x10 |  | 5 | szt. |  | 0
6 | Podkładka pod wkręty tytanowe, Ø 4.5x10 |  | 5 | szt. |  | 0
7 | Podkładka pod wkręty tytanowe, Ø 5.5x10 |  | 5 | szt. |  | 0
8 | Wiertło Ø 2.0 mm, długość 150 mm |  | 5 | szt. |  | 0
9 | Wiertło Ø 2.5 mm, długość 150 mm |  | 5 | szt. |  | 0
10 | Wiertło Ø 3.2 mm, długość 180 mm |  | 5 | szt. |  | 0
11 | Wiertło Ø 4.5 mm, długość 180 mm |  | 5 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii oraz kasetki na wkrety i kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b. Wymogi: Produkty muszą być dopuszczone do sterylizacji w metodzie próżniowej (w parametrach 1ATN, 1210C/20min lub 2 ATN, 1340C/7min),
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
podpis i pieczeć

## 5
| Pakiet nr 5 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr …. do umowy
Implanty do rekonstrukcji barku
...................................................
( ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Kotwice bezwęzłowe zakończone oczkiem do przewlekania szwów i taśm chirurgicznych, wbijane, o wymiarach: 2,9x15,5mm, 3,5x19,5mm, 2,4x14mm, 2,9x12,5mm wykonane z biokompozytu lub materiału PEEK |  | 5 | szt. |  | 0
2 | Kotwica Tytanowa, o średnicy 3,5mm ,4,5mm oraz o średnicy 5,5mm i długości odpowiednio 15 mm i 16mm z dwiema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire#2,wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny). |  | 50 | szt. |  | 0
3 | Kotwice bezwęzłowe. Implant biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, METODA BEZWĘZŁOWA, implant wkręcany o średnicy 3,5mm, 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu. |  | 70 | szt. |  | 0
4 | Igły do szycia do urządzenia firmy Arthrex SureFire™ Scorpion. |  | 60 | szt. |  | 0
5 | Kaniule barkowe. Kaniule do barku średnica 8,25mm dł. 7cm, 6mm dł. 7cm, 8,25mm dł. 9cm. |  | 120 | szt. |  | 0
6 | Taśmy. Taśma niewchłaniala o grubości 2mm biało-czarna, niebieska. |  | 35 | szt. |  | 0
7 | Szew ortopedyczny 2 Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Opakowanie 6 sztuk. |  | 120 | szt. |  | 0
8 | Implant w wersji PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant bezwęzłowy wbijany o średnicy 3.0 mm długości 12.7 mm. Kotwica z dwiema nićmi niewchłanialnymi o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych, z czego jedna służy do przeszywania tkanek miękkich, a druga jest nicią pomocniczą zakończoną pętlą do wprowadzania pierwszej nici do wnętrza kotwicy, gdzie jedna nić blokuje drugą. Zestaw to implant wbijany z dwiema nićmi na podajniku, z czego jedna zakończona pętlą – jednorazowy. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. Może występować również w wersji węzłowej. |  | 20 | szt. |  | 0
9 | Szew ortopedyczny 2 z igłą. Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany -oplatany włóknami polimerowymi, niebieski ze stożkową igłą, grubość USP 2. Opakowanie 12sztuk. |  | 140 | szt. |  | 0
10 | Pętla nitinolowa. Do przeszywania tkanek, jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm |  | 2 | szt. |  | 0
0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii szaf do przechowywania implantów oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
podpis i pieczeć

## 6
| Pakiet nr 6 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr …. do umowy
Stabilizacja kości
...................................................
( ńazwa Wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
Stabilizator do nadgarstka
1 | Stabilizator zewnetrzny kompresyjno/dystrakcyjny zakres 80 mm. Rozmiar – L |  | 2 | szt. |  | 0
2 | Stabilizator zewnetrzny kompresyjno/dystrakcyjny zakres 40 mm. Rozmiar – M |  | 2 | szt. |  | 0
3 | Stabilizator zewnetrzny kompresyjno/dystrakcyjny zakres 20 mm. Rozmiar – S |  | 1 | szt. |  | 0
4 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3-4 mm |  | 12 | szt. |  | 0
| Stabilizacja kości kończyn długich/rama bliższa piszczel |  |  | szt. |  | 0
1 | Klamra pręt-pręt dla prętów oraz łączników Ø 8 mm |  | 5 | szt. |  | 0
2 | Klamra pręt-grot dla grotów Ø 5-6 mm oraz prętów Ø 8 mm |  | 4 | szt. |  | 0
3 | Łącznik zagięty pod kątem 30° Ø 8 mm |  | 2 | szt. |  | 0
4 | Klamra multifunkcyjna dla grotów Ø 5-6 mm |  | 1 | szt. |  | 0
5 | Pręt aluminiowy w kształcie podkowy Ø 8 mm |  | 1 | szt. |  | 0
6 | Pręt węglowy Ø 8 mm |  | 3 | szt. |  | 0
7 | Klucz rączka T |  | 1 | szt. |  | 0
8 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm |  | 4 | szt. |  | 0
Stabilizacja kości kończyn długich
1 | Klamra pręt-pręt/dla prętów oraz łączników Ø 8 mm |  | 16 | szt. |  | 0
2 | Łącznik zagięty pod kątem 30° Ø 8 mm |  | 16 | szt. |  | 0
3 | Klamra multifunkcyjna dla grotów Ø 5-6 mm |  | 8 | szt. |  | 0
4 | Pręt węglowy Ø 8 mm |  | 8 | szt. |  | 0
5 | Klucz rączka T |  | 4 | szt. |  | 0
6 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm |  | 16 | szt. |  | 0
Stabilizator kompresyjno/dystrakcyjny/mikroruchy/biosprężyna
1 | Tuba niebieska z klamrami wielopłaszczyznowymi Ø 20 mm. Możliwość wykonania kompresji / dystrakcji za pomocą kołnierza umieszczonego na tubie. Zakres dynamizacji 100mm. L = 20 mm x 250 mm w pełni skompresowany oraz 20 mm x 350 mm w pełni dynamizacji. |  | 2 | szt. |  | 0
2 | Klucz dynamometryczny - niebieski kompatybilny z ww tubą |  | 2 | szt. |  | 0
3 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm |  | 8 | szt. |  | 0
Stabilizator do miednicy
1 | Stabilizator do kości miednicy część stabilizatora wykonana z aluminium. Klamry oraz pręty wykonane z włókna węglowego. L=510-620 mm. Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach i różnych kątach |  | 1 | szt. |  | 0
2 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 6 mm |  | 4 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii szaf do przechowywania implantów oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
podpis i pieczeć

## 7
| Pakiet nr 7 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał.nr …. do umowy
Implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej niewchłanialne I
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis |  | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 Liczba oczek 16 | sztywna |  | 12 |  |  | 0 |  | 200
2 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 Liczba oczek 16 | Pośredniej sztywności |  | 12 |  |  | 0 |  | 280
3 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 Liczba oczek 16 | miękka |  | 12 |  |  | 0 |  | 280
4 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 z przerwą krótka 6 oczkowa | Pośredniej sztywności |  | 12 |  |  | 0 |  | 105
5 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 z przerwą średnia 6 oczkowa | Pośredniej sztywności |  | 12 |  |  | 0 |  | 120
6 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 z przerwą długa 6 oczkowa | Pośredniej sztywności |  | 12 |  |  | 0 |  | 120
7 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 z przerwą krótka 6 oczkowa | sztywna |  | 10 |  |  | 0 |  | 105
8 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0z przerwą średnia 6 oczkowa | sztywna |  | 10 |  |  | 0 |  | 105
9 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 z przerwą długa 6 oczkowa | sztywna |  | 10 |  |  | 0 |  | 120
10 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 L-kształtna 6 oczkowa średnia | Pośredniej sztywności |  | 8 |  |  | 0
11 | Płytka tytanowa średnica oczek 2.0 L-kształtna 6 oczkowa mała | Pośredniej sztywności |  | 8 |  |  | 0
12 | Płytka tytanowa średnica oczek 1,5 L-kształtna 6 oczkowa duża | Pośredniej sztywności |  | 8 |  |  | 0
13 | Płytka tytanowa średnica oczek 1,5 L-kształtna 6 oczkowa średnia | Pośredniej sztywności |  | 8 |  |  | 0
14 | Płytka tytanowa średnica oczek 1,5 L-kształtna 6 oczkowa mała | Pośredniej sztywności |  | 8 |  |  | 0 |  | 166
15 | Siatka oczodołowa mała z szablonem(wzornikiem) | Z możliwością dostosowania wielkości i kształtu |  | 4 |  |  | 0 |  | 1595
16 | Siatka oczodołowa średnia z szablonem(wzornikiem) | Z możliwością dostosowania wielkości i kształtu |  | 4 |  |  | 0 |  | 1685
17 | Siatka oczodołowa duża z szablonem(wzornikiem) | Z możliwością dostosowania wielkości i kształtu |  | 4 |  |  | 0 |  | 140
18 | Płytka tytanowa średnica oczek 1.5 Liczba oczek 16 |  |  | 16 |  |  | 0 |  | 250
19 | Siatka tytanowa 10x10 cm |  |  | 4 |  |  | 0 |  | a). 951; b). 795,00 c). 725,00.
20 | Płytka tytanowa średnica oczek 1.5 w kształcie litery X |  |  | 4 |  |  | 0 |  | 270
21 | Śruby system 2.0 system krzyżakowy | Długość 5 mm |  | 80 |  |  | 0 |  | 60
22 | Śruby system 2.0 system krzyżakowy | Długość 7 mm |  | 40 |  |  | 0 |  | 60
23 | Śruby system 2.0 system krzyżakowy | Długość 9 mm |  | 32 |  |  | 0 |  | 60
24 | Śruby system 2.0 system krzyżakowy | Długość 11 mm |  | 24 |  |  | 0 |  | 60
25 | Śruby system 2.0 system krzyżakowy | Długość 13mm |  | 12 |  |  | 0 |  | 60
26 | Śruby system 2.0 system krzyżakowy | Długość 15 mm |  | 12 |  |  | 0 |  | 60
27 | Śruby system 2.0 system krzyżakowy | Długość 17 mm |  | 12 |  |  | 0 |  | 60
28 | Śruby (emergency)system 2.0 -średnica 2.3-2.4 system krzyżakowy | Długość 5mm |  | 22 |  |  | 0 |  | 60
29 | Śruby (emergency)system 2.0 -średnica 2.3-2.4 system krzyżakowy | Długość 7mm |  | 22 |  |  | 0 |  | 60
30 | Śruby (emergency)system 2.0 -średnica 2.3-2.4 system krzyżakowy | Długość 9mm |  | 20 |  |  | 0 |  | 60
31 | Śruby system 1.5 system krzyżakowy | Długość 5 mm |  | 80 |  |  | 0 |  | 70
32 | Śruby system 1.5 system krzyżakowy | Długość 7 mm |  | 40 |  |  | 0 |  | 70
33 | Śruby system 1.5 system krzyżakowy | Długość 9 mm |  | 32 |  |  | 0 |  | 70
34 | Śruby system 1.5 system krzyżakowy | Długość 11 mm |  | 24 |  |  | 0 |  | 70
35 | Śruby system 1.5 system krzyżakowy | Długość 13mm |  | 12 |  |  | 0 |  | 70
36 | Śruby system 1.5 system krzyżakowy | Długość 15 mm |  | 12 |  |  | 0 |  | 70
37 | Śruby system 1.5 system krzyżakowy | Długość 17 mm |  | 12 |  |  | 0 |  | 70
38 | Śruby system 1.5 samowiercące system krzyżakowy | Długość 5 mm |  | 80 |  |  | 0 |  | 87
39 | Śruby system 1.5 samowiercące system krzyżakowy | Długość 7 mm |  | 40 |  |  | 0 |  | 87
40 | Śruby system 1.5 samowiercące system krzyżakowy | Długość 9 mm |  | 20 |  |  | 0 |  | 87
41 | Śruby (emergency)system 1.5 -średnica 1.8 system krzyżakowy | Długość 5mm |  | 22 |  |  | 0 |  | 75
42 | Śruby (emergency)system 1.5 -średnica 1.8 system krzyżakowy | Długość 7mm |  | 22 |  |  | 0 |  | 75
43 | Śruby (emergency)system 1.5 -średnica 1.8 system krzyżakowy | Długość 9mm |  | 20 |  |  | 0 |  | 75
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii tj. obcinaki, kleszcze, śrubokręty z wiertłami trokary wiertła, kasety do przechowywania płytek i śrub) oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b. Depozyt i instrumentarium dostepny na bloku operacyjnym WSzZ oraz ŚCP w Kielcach.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
podpis i pieczeć

## 8
| Pakiet nr 8 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
System tytanowych implantów wzmacniających struktury kostne w operacjach rewizyjnych bioder
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Tytanowa sztywna siatka w kształcie lejka dopasowanego do wewnetrznego kształtu kanału szpikowego. Implant wykorzystywany do wzmacniania struktur kostnych w operacjach rewizyjnyc. Dostępny w dwòch długościach 60mm/100mm w 3 średnicach każda |  | 10 | szt. |  | 0
2 | Tytanowy krzyżak wykonany ze sztywnej siatki, służācy do wzmocnienia dna panewki w 3 śrenicach |  | 10 | szt. |  | 0
3 | Tytanowy kosz z rantem wychodzācym na brzeg panewki, wykonany ze sztywnej siatki, służàcy do wzmocnienia dna panewki dostępny w 3 średnicach |  | 10 | szt. |  | 0
4 | Kosz panewkowy typu Burch-Schnaidera w średnicach od 44mm do 58 mm ze skokiem co 2 mm dostępny w wersji lewej i prawej |  | 10 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
podpis i pieczeć

## 9
| Pakiet nr 9 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, Panewka Mobile, Trzpień LCU
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Trzpień udowy, bezcementowy, prosty, na całej długości pokryty porowatym tytanem lub hydroxyapatytem, dostępny w dwóch wersjach kąta szyjki, 130 stopni oraz 125 stopni z 7 mm offsetem. Trzpienie w 11 rozmiarach oraz długościach od 115 do 190 mm |  | 5 | szt. |  | 0
2 | Panewka bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem dopalana hydroxyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 72 mm. Panewka z otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do otworów w komplecie. |  | 5 | szt. |  | 0
3 | Wkład polietylenowy standardowy z okapem. |  | 5 | szt. |  | 0
4 | Głowa metalowa w rozmiarach 28, 32, 36 mm |  | 5 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium na blok operacyjny WSzZ w Kielcacg nie poźniej niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
podpis i pieczeć

## 10
| Pakiet nr 10 |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał. nr ….. do umowy
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego trzpień prosty
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | % VAT
1 | Trzpień bezcementowy prosty o przekroju prostokàtnym, ścięcie lateralne w części bliższej, zwężajācy się dystalnie, trzy płetwy derotacyjne na każdej stronie. Trzpień wykonany ze stopu tytatnowego w dwòch wersjach: standardowej 132 stopnie w 12 rozmiarach i lateralizowanej 125 stopni w 10 rozmiarach. Stożek Eurokonus. |  | 50 | szt. |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
podpis i pieczeć