## Lista
lp | NAZWA PAKIETU | Ilości | cena jednostkowa brutto | stawka podatku VAT | wartość brutto | Suma wartośći brutto
1 | Prowadniki angioplastyczne do udrazniania przewlekłych okluzji i trudnych zmian | 700
RAZEM:
2 | Cewnik prowadzący 5F do PCI w technice "5Fw 6F " z dedykowanym krótkim Y konektorem
2a | Cewnik prowadzący 5F do PCI w technice "5Fw 6F " | 60
2b | Krótki Y-konektor stosowany w technice "5F w 6F" | 60
RAZEM:
3 | Zestaw do kontrolowanego ucisku tętnicy udowej po jej nakłuciu
3a | Ramię do mocowania kopułki uciskowej | 5
3b | Adapter | 3
3c | Kopułka uciskowa | 80
3d | Pompka ręczna z manometrem | 5
RAZEM:
4 | Stent wieńcowy do dużych naczyń oraz zmian o dużej róznicy średnic | 40
RAZEM:

## Opis
0 | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
1 | Prowadniki angioplastyczne do udrożnien przewlekłych okluzji
| nazwa produktu | 700 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenie do obrotu - deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenia |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| wymagane minimum 10 stopni sztywnosci koncówki prowadnikow( od bardzo miekkich do twardych) |  | tak
| wymagane prowadniki z końcówkami cieniujacymi o różnej długości przydatnymi do oceny długosci i odległosci zmian, w tym dostepne długosci cieniowania 10+/-2 mm i 15 +/- 2 mm |  | tak
| prowadnik dobrze widoczny w skopii |  | tak
| wymagane minimum piętnaście rodzajów prowadników ( od bardzo miękkich do twardych ) |  | tak
| Prowadniki z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu ( brak łączeń ) |  | tak
| Dostępne prowadniki specjalne do rekanalizacji przewlekle zamkniętych naczyń |  | tak
| Dostępny tip taperowany 0,009'' i 0,010" |  | tak
| długość prowadników-minimum. 180 +/- !0 cm i dostępny prowadnik o długości 300 +/- 10 cm |  | tak
| wymagana możliwość przedłużenia prowadników krótszych do 300+/- 20cm za pomoca adaptera |  | tak
| wymagana średnica max. 0.014” na całej długości prowadnika |  | tak
| dostepne prowadniki z pokryciem hydrofilnym,hydrofobowym i mieszanym |  | tak
| Dostępne prowadniki do przewlekłych udrożnień dedykowane do techniki " wiercenie " i " stukanie ". |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-2 pkt
2 | Cewnik prowadzacy 5F do PCI w technice ,,5F w 6F" z dedykowanym Y konektorem
2a | Cewnik prowadzący 5F do PCI w technice "5F w 6F"
| nazwa produktu | 60 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| odporny na złąmania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką |  | tak
| atraumatyczna końcówka |  | tak, opisac
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| Zestaw do zastosowania techniki " 5 w 6 " ze specjalnym Y-conectorem |  | tak
| Cewnik prosty |  | tak
| Wymagana długość cewnika minimum 120 cm |  | tak
| wymagany cewnik 5F |  | tak
| wymagana średnica wewnętrzna ≥0,058" dla cewnika 5F |  | tak
| cewnik atraumatyczny łagodnie intubujący naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia. |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0 do 2 pkt
2b | Krótki Y-konektor
| nazwa produktu | 60 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| Y konektor z zastawką |  | tak
| Y konektor o długosci w świetle głównym ≤ 3,5 cm |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0 do 2 pkt
3 | Zestaw do kontrolowanego ucisku tętnicy udowej po jej nakłuciu
3a | Ramię do mocowania kopułki uciskowej
| nazwa produktu | 5 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| urządzenie służące do mocowania kopułki uciskowej na jedną tętnicę udową z możliwością mocowania adaptera i drugiej kopułki ucikowej celem równoczesnego ucisku obu nakłutych tętnic udowych |  | tak, podać
| ramię mowane za pomocą taśmy i zatrzasków umożliwiających utrzymanie tego ramienia w odpowiedniej pozycjiw stosunku do nakłutej tętnicy |  | tak, opisac
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | tak, podać | 0 do 2 pkt
3b | Adapter
| nazwa produktu | 3 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | –
| urządzenie montowane do ramienia zestawu służące do mocowania drugiej kopułki uciskowej celem równoczesnego ucisku obu nakłutych tętnic udowych |  | tak, podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | tak, podać | 0 do 2 pkt
3c | Kopułka uciskowa
| nazwa produktu | 80 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| urządzenie wykonane z przeżroczystego materiału co pozwala na bezpośrednią obserwację uciskanej okolicy |  | tak, podać
| urządzenie wykonane z materiału elastycznego |  | tak, podać
| urządzenie po podłączeniu do pompki z manometrem wytrzymujące ciśnienie do 180 mm Hg |  | tak, w mm Hg podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | podać | 0 do 2 pkt
3d | Pompka ręczna z manometrem
| nazwa produktu | 5 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| pompka ręczna w kształcie gruszki |  | tak
| Manometr tarczowy ze skalą do min 200 mmHg |  | tak, podać
| połączenie pompki i manometru szczelne i kompatybilne z kopułką uciskowąi |  | tak
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | podać | 0 do 2 pkt
4 | Stent wieńcowy do dużych naczyń oraz zmian o dużej różnicy średnic.
| nazwa produktu |  | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy | 40 | podać
| producent |  | podać
| wpis do rejestru produktów leczniczych |  | podać nazwę, numer i datę ważności
| stent kobaltowo-chromowy |  | tak
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym syrolimus lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale średnic 2,0 - 4,0mm |  | tak
| Minimalny czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi /DAPT/ 1 miesiąc - udokumentowany i potwierdzony badaniami klinicznymi |  | tak
| wymagane minimalne RBP 16 bar. |  | tak
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,0 mm do 5,0 mm. |  | tak
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9 mm do 30 mm dla stentów o średnicy do 4,0mm. |  | tak
| Wymagana średnica ≥5,75 mm do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu dla stentu o śr. nominalnej 4,5 mm |  | tak
| Wymagana średnica ≥3,25 mm do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu dla stentu o śr. nominalnej 2,0 mm |  | tak
| Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0 do 2 pkt