Załącznik nr 2 do umowy nr …………

Ezaop/131/2019								Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA APARATURĄ MEDYCZNĄ

Przedmiotem postępowania jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego i wdrożenie oprogramowania do zarządzania aparaturą medyczną zwanego w dalszej części umowy „oprogramowaniem”, a w szczególności: dostawa wraz z wdrożeniem, konfiguracją, instalacją na serwerze oprogramowania do zarządzania aparaturą medyczną wraz z pełną, nieograniczoną i bezterminową licencją na korzystanie z oprogramowania przez nieograniczoną liczbę użytkowników, wraz z przeprowadzeniem szkolenia użytkowników oraz świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych, aktualizacyjnych oraz wsparcia technicznego oprogramowania.

WYMAGANIA OPROGRAMOWANIA:

1. Zarządzanie aparaturą - natychmiastowe odczytywania informacji na temat aktualnego stanu technicznego

urządzenia takich jak czynności okresowe (przeglądy, testy etc., wykaz prac, wykaz kosztów poniesionych na

serwis urządzenia), dodawanie własnych pól opisujących urządzenia oraz definiowanie jakiego typu są to pola

i ich predefiniowanych możliwych wartości (np. dział aparatury chce dodać informacje o poborze mocy

urządzeń, wadze, mobilności etc.), hurtowe edycje danych       (np. w sytuacji, kiedy chcemy zmienić dane 10

urządzeniom jednocześnie), wbudowane narzędzie do zarządzania tego typu danymi przez administratorów

systemu bez udziału dostawcy systemu, możliwość personalizacji wykazów, możliwość dołączania zdjęć do

urządzeń.

2. Tworzenie zgłoszeń przez pielęgniarki oddziałowe - koordynujące (zarówno zgłoszeń                         dot.

konkretnego sprzętu jak i zgłoszeń ogólnych – wg słownika konfigurowalnego bez udziału dostawcy

oprogramowania).

3. Przypisywanie pracowników działu aparatury medycznej do zgłoszeń, nadawania im statusu, dopisywania

komentarzy etc.

4. Oznaczanie komentarzy do zgłoszeń przynajmniej jako nieodczytane / odczytane.

5. Zarządzanie procesem obiegu zgłoszeń bez udziału dostawcy oprogramowania (tak, aby można było ustawić

zależności wg własnego scenariusza).

6. Możliwość dołączania plików – załączników do urządzeń, zleceń, firm.

7. Dzielenie dołączanych plików na rodzaje i ograniczanie dostępu do danego rodzaju pliku tylko wybranym

użytkownikom (np. wyłączenie dostępu do skanów faktur dla personelu białego).

8. Możliwość zarządzania uprawnieniami: tworzenie grup z możliwością przypisywania do nich użytkowników,

ustawianie osobnych uprawnień dla różnych grup oraz osobno dla pojedynczych użytkowników, wyłączanie

użytkowników, którzy nie powinni widzieć określonych typów danych (minimalnie na poziomie: koszty,

raporty, faktury, umowy, rodzaje plików, możliwość edycji lub wyłączanie możliwości edycji poszczególnych

elementów, widoczność prowadzonych spraw                     w zależności od statusu, dostęp do zarządzania

słownikami, dostęp do zarządzania ustawieniami administracyjnymi), przypisywanie użytkowników do

utworzonych grup.

9. Zarządzanie zleceniami – sprawami (wysyłanie bezpośrednio z programu zapytań ofertowych na podstawie

danych zapisanych w programie oraz zleceń do wybranych ofert, łatwe oznaczanie spraw w zależności od ich

statusu, przypisywanie faktur, ofert, umów w wersjach elektronicznych oraz plików, tak aby użytkownik np.

mógł prowadzić fakturę i wskazać której sprawy ona dotyczy, tworzenie bazy kontrahentów - dane

kontaktowe firmy lub osoby, zbiorcza ocena zrealizowanego serwisu, wystawianie ocen firmom serwisowym

za wykonane prace, tak aby budować centralną bazę wiedzy).

10. Zarządzanie danymi poprzez aplikację mobilną smartfon - tablet. Wymaganie odnośnie aplikacji:

  - Aplikacja mobilna, współpracująca z główną aplikacją do zarządzania aparaturą, instalowana na urządzeniach Android w wersji 6.0 lub nowszej,

  - Aplikacja ma mieć możliwość dodawania nowych urządzeń,

  - Musi współpracować z mobilnymi drukarkami etykiet,

  - Umożliwia identyfikację urządzeń – aplikacja rozpoznaje kod QR i automatycznie otwiera kartę przypisanego do kodu urządzenia,

  - Umożliwia dodawanie zdjęć / plików (np. zdjęcie protokołu) do urządzeń i zleceń,

  - Umożliwia tworzenie zgłoszeń z komentarzami,

  - Umożliwia dodawania Zdjęć do tworzonych zgłoszeń (np. użytkownik chce zgłosić awarię i załączyć zdjęcie mechanicznego uszkodzenia urządzenia) w momencie tworzenia zgłoszenia z użyciem wbudowanego aparatu,

  - Umożliwia poświadczanie przekazania sprzętu poprzez mechanizm podpisu składanego na tablecie w postaci zapisu graficznego (podpis złożony na urządzeniu mobilnym powinien być widoczny w głównej aplikacji),

  - Umożliwia edycję danych urządzenia.

Konieczne jest potwierdzenie minimum trzech wdrożeń aplikacji mobilnej ze wskazaniem nazwy placówki i

przedstawieniem referencji.

11. Zarządzanie strukturą organizacyjną placówki - jednostki, kody i skróty jednostek etc bez udziału dostawcy

systemu.

12. Zarządzanie numeracją spraw bez udziału dostawcy systemu, tak aby numery były nadawane automatycznie

z uwzględnieniem rozmaitych zmiennych (data, rodzaj sprawy, numer kolejny, inicjały etc).

13. Budowanie bazy własnych szablonów i wzorów dokumentów dzięki narzędziu wbudowanemu              w

aplikację.

14. Automatyczne generowanie treści pism i dokumentów na podstawie definiowalnych szablonów.

15. Tworzenie raportów i zestawień dot. kosztów eksploatacji, wartości odtworzeniowej, opłacalności serwisu w

podziale na określone warunki (np. jednostki, grupy sprzętów).

16. Analizę stanu technicznego urządzeń na podstawie: daty zakupu, liczby przepracowanych godzin, liczby i

kosztu awarii, liczby napraw - przeglądów, obliczanie czasu dostępności.

17. Tworzenie raportów z ilustracją graficzną w postaci wykresu: raporty dla grup urządzeń lub konkretnych,

wybranych urządzeń. Wymagane kryteria (zakres dat, rodzaje kosztów, koszty przyszłe i zrealizowane,

koszty z tytułu umów serwisowych).

18. Tworzenie raportów oceniających wykonawców oraz zarejestrowanych czasów pracy techników.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Dla prawidłowej realizacji zamówienia, w ramach umowy Wykonawca dostarczy odpłatnie na rzecz

Zamawiającego serwer o parametrach minimalnych jak poniżej:

- obudowa na 4 dyski Hot Plug z zasilaczem 450W,

- płyta główna serwerowa

- procesor serwerowy min. 4 rdzeniowy,

- pamięć min. 8GB (1x8GB) DDR4,

- dysk 1TB SATA 7,2k rpm 3,5 Hot-Plug – 2 szt,

- kontroler SAS/SATA z RAID 0,1,10,5 - sprzętowy,

- szyny montażowe do szaf rack 19 (wysuwane),

- napęd DVD-RW,

- 2 gniazda USB,

- gniazdo VGA,

- LAN / Ethernet (RJ-45) 1 Gbit/s Ethernet – 2 szt

- MS Windows Server essentials.

2. Dla prawidłowego funkcjonowania oprogramowania, Wykonawca zasili oprogramowanie danymi

przekazanymi przez Zamawiającego.

3. Wykonawca przeprowadzi jednodniowe szkolenie dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi

oprogramowania w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca w ramach umowy przekaże odpłatnie na własność Zamawiającego trzy sztuki komputerów

przenośnych, na których pracownicy działu technicznego będą wykonywać czynności służbowe związane z

obsługą oprogramowania. Komputery przenośne muszą spełniać warunki techniczne niezbędne dla

uruchomienia tegoż systemu: przekątna ekranu nie mniejsza niż 15 cali, dysk SSD o pojemności nie mniejszej

niż 250 GB, pamięć RAM nie mniejsza niż 8 GB, system operacyjny WINDOWS PRO, Licencja CAL device.