Kielce dnia 11.09.2019r.

Znak sprawy: Ezaop/130/2019

Do zainteresowanych postępowaniem

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy: „Wykonywania usługi w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw

sprzętu gaśniczego, oraz pomiaru parametrów technicznych hydrantów i prób

ciśnieniowych węży hydrantowych oraz legalizacji zbiorników ciśnieniowych gaśnic

śniegowych (wraz z załączeniem protokołów UDT) zainstalowanych w Wojewódzkim

Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Pytanie nr 1

1.Co oznacza według Państwa pojęcie legalizacja gaśnic i zbiorników ciśnieniowych? Chodzi o UDT ? Co oznacza pozycja numer 1,2,3? Według mojej wiedzy gaśnice pianowe GWG 2x nie podlegają badaniu przez UDT.

Odpowiedź:

Chodzi o wydanie protokołu UDT po wykonaniu legalizacji zbiornika tj. wydanie dokumentu w formie papierowej.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do zaproszenia usuwając z niego tabelę nr C oraz dodając do  wyceny Tabeli A legalizację gaśnic.

Jednocześnie zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do zaproszenia dodając:

- w części I pkt.9

- w części III pkt.8.

Pytanie nr 2

Jakiej długości mają być węże hydrantowe? (poz. 14,15,16. Tabela E).

Odpowiedź:

Wszystkie węże hydrantowe poz. 14, 15 i 16 mają mieć długość 20 m. W przypadku węży półsztywnych, o których mowa w pozycji 14 chodzi o zestaw tj. wąż półsztywny razem z bębnem.

Pytanie nr 3

Czy skrzynka na klucz do drzwi ewakuacyjnych ma być plastikowa czy metalowa? (poz. 27. Tabela E).

Odpowiedź:

Tak, skrzynka na klucz do drzwi ewakuacyjnych ma być metalowa.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski