Załącznik nr 2 /po wprowadzonych zmianach w dniu 12.09.2019 r./ do umowy …………….                     Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Wykaz sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Nr sprawy Ezaop/130/2019

Formularz asortymentowo - cenowy

Tabela A - przegląd/konserwacja gaśnic

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena netto za przegląd, konserwację za szt. | Stawka VAT % | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaśnica GP 1kg ABC | 7 |  |  |  |
| 2 | Gaśnica GP 2kg ABC | 4 |  |  |  |
| 3 | Gaśnica GP 4kg ABC | 14 |  |  |  |
| 4 | Gaśnica GP 6kg ABC | 291 |  |  |  |
| 5 | Gaśnica GP 12kg ABC | 4 |  |  |  |
| 6 | Gaśnica śniegowa GS 5 X | 38 |  |  |  |
| 7 | Gaśnica pianowa GWG 2 X | 6 |  |  |  |
| 8 | Urządzenie gaśnicze GSE 2 X | 5 |  |  |  |
| Razem Brutto |  |
|  | X 3 lata |
| Wartość Brutto za 3 lata |  |

Tabela B – naprawa urządzeń gaśniczych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena ryczałtowa netto za naprawę wraz z częściami zamiennymi za szt. | Stawka VAT % | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaśnica GP 1kg ABC | 3 |  |  |  |
| 1 | Gaśnica GP 2kg ABC | 2 |  |  |  |
| 2 | Gaśnica GP 4kg ABC | 5 |  |  |  |
| 3 | Gaśnica GP 6kg ABC | 60 |  |  |  |
| 4 | Gaśnica GP 12kg ABC | 2 |  |  |  |
| 5 | Gaśnica śniegowa GS 5 X | 10 |  |  |  |
| 6 | Gaśnica pianowa GWG 2 X | 2 |  |  |  |
| 8 | Urządzenie gaśnicze GSE 2 X | 2 |  |  |  |
| Razem Brutto |  |

Tabela C - legalizacja gaśnic i zbiorników ciśnieniowych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Legalizacja cena netto za szt. | Stawka VAT % | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaśnica śniegowa GS 5 X | 38 |  |  |  |
| 2 | Legalizacja zbiornika ciśnieniowego wraz z dołączeniem protokołów UDT | 5 |  |  |  |
| Razem Brutto |  |

Tabela D - próby ciśnieniowe hydrantów i węży wraz z konserwacją

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena netto za próbę za szt. | Stawka VAT % | Ilość prób w okresie trwania umowy | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Próba ciśnieniowa węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze |  |  | 102 |  |
| 2 | Próba ciśnieniowa, oraz kontrola wydajności nominalnej hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wykonaniem przeglądów/ konserwacji |  |  | 150 |  |
| Razem Brutto |  |

Tabela E – zakup sprzętu gaśniczego i  znaków bezpieczeństwa p/poż

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kierunek drogi ewakuacyjnej AA008 rozm.BH | 10 |  |  |  |
| 2 | Drzwi ewakuacyjne z lewej strony AA002, rozm.B1 | 10 |  |  |  |
| 3 | Drzwi ewakuacyjne z prawej strony AE001, rozm.B1 | 10 |  |  |  |
| 4 | Nie korzystać z windy w razie pożaru AC0028, rozm.CB | 20 |  |  |  |
| 5 | Gaśnica BC 014, rozm. C1 | 20 |  |  |  |
| 6 | Hydrant wewnętrzny BC015, rozm. C1 | 20 |  |  |  |
| 7 | Przycisk alarmowy BC012, rozm. B1 | 20 |  |  |  |
| 8 | Drzwi p/pożarowe-kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo BB011, rozm. BB | 10 |  |  |  |
| 9 | Drzwi p/pożarowe-kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo BB014, rozm. BB | 10 |  |  |  |
| 10 | Przeciwpożarowy przełącznik prądu BC008, rozm. BB | 10 |  |  |  |
| 11 | Wyjście ewakuacyjne AA001, rozm. BF | 10 |  |  |  |
| 12 | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej AA002, rozm.BF | 10 |  |  |  |
| 13 | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo AC020, rozm.BF | 10 |  |  |  |
| 14 | Wąż hydrantowy półsztywny H 25 | 10 |  |  |  |
| 15 | Wąż hydrantowy H 52 | 10 |  |  |  |
| 16 | Wąż hydrantowy H 25 | 10 |  |  |  |
| 17 | Prądownica 25 | 20 |  |  |  |
| 18 | Prądownica 52 | 5 |  |  |  |
| 19 | Nasada hydrantowa 25 | 10 |  |  |  |
| 20 | Nasada hydrantowa 52 | 10 |  |  |  |
| 21 | Szafki na gaśnice 6 kg | 20 |  |  |  |
| 22 | gaśnice proszkowe Gp 2x | 5 |  |  |  |
| 23 | gaśnice proszkowe Gp 4x | 50 |  |  |  |
| 24 | gaśnice proszkowe Gp 6x | 30 |  |  |  |
| 25 | gaśnice śniegowe Gs 5x | 2 |  |  |  |
| 26 | Uchwyt gaśnicy 6kg | 15 |  |  |  |
| 27 | Skrzynka na kluczyk do drzwi ewakuacyjnych | 10 |  |  |  |
| Razem Brutto |  |

Znaki bezpieczeństwa p/poż fotoluminescencyjne, zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012/

Łączna wartość oferty brutto = suma brutto z tabeli A, B, C , D i E

(Do wyliczenia wartości w formularzu ofertowym należy z tabeli A przyjąć wartość brutto za 3 lata)

…………………… Dnia.…………………

…………………………

PODPIS