EZaop/151/2019                                                                                                                                                         Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do umowy nr …...

Formularz asortymentowo - cenowy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Wartość Brutto (4 x 5 x 6) | Nr katologowy/ producent 3M Poland Sp. z o.o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Strzygarka z ruchomą głowicą, bezprzewodowa, akumulatorowa z wymiennymi ostrzami. Oddzielna ładowarka z przewodem elektrycznym do podłączenia strzygarki podczas ładowania. | 57 |  |  |  | 9661 |
| 2 | Ostrza wymienne | 11400 |  |  |  | 9660 |
| 3 | Ładowarka akumulatorowa | 57 |  |  |  | 9668L |
|  | Razem | ///////// | ///// | //////// |  | ////////////// |

Okres gwarancji na oferowany asortyment wynosi …......../min.12 miesięcy od daty dostawy/

/proszę wpisać/

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna z ruchomym ostrzem, z uniwersalnymi ostrzami  do każdego typu włosów, bateria litowo-jonowa, czas ciągłej pracy minimum 160 minut po pełnym ładowaniu trwającym maksymalnie  4 godziny,  ledowy wskaźnik naładowania baterii,  waga max.180 gram, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania, możliwość strzyżenia z włosem i pod włos, na sucho i na mokro, klasa wodoodporności IPX7;

2. ładowarka typu "drop-in" do strzygarki chirurgicznej z ruchomym ostrzem model  9660, zapewnia szybkie 4-godzinne ładowanie bez możliwości przeładowania baterii, bez konieczności mocowania strzygarki w celu ładowania;

3.Ostrza jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne  ruchome tną włosy.

…………………………............

PODPIS Wykonawcy