Kielce, dnia 16.12.2019r.

Znak sprawy: EZaop/188/2019

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zwraca się z prośbą o złożenie oferty.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie specjalistycznych testów kontroli jakości parametrów

fizycznych aparatów Rtg”.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem niniejszego postępowania jest  wykonanie specjalistycznych testów kontroli jakości

parametrów fizycznych  następującej aparatury Rtg:

| L.p. | Rodzaj aparatu | Producent | Typ/Model | Numer seryjny | Rok produkcji | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomograf komputerowy | GE Healthcare | LightSpeed Pro 32 | 18609YC8 | 2008 | Zakład Diagnostyki Obrazowej |
| 2 | Fluoroskop z funkcja radiografii, przewoźne ramię C | Eurocolumbus | Alien E | 1517 | 2014 | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
| 3 | Angiograf typu ramię C | Eurocolumbus | Euroampli Alien Cardio 3030 | 1603 | 2015 | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
| 4 | Fluoroskop z funkcją radiografii, przewoźne ramię C | Siemens | Cios Alpha | 12671 | 2017 | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
| 5 | Angiograf | Philips | Allura Xper FD10C | 390 | 2015 | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii |
| 6 | Angiograf | Siemens | Artis Zee Ceiling | 148372 | 2018 | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii |
| 7 | Angiograf | Philips | Allura Xper FD10C | 7220101171 | 2013 | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii |
| 8 | Fluoroskop z funkcją radiografii, przewoźne ramię C | Philips | BV Pulsera | 2613 | 2012 | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii |
| 9 | Fluoroskop z funkcją radiografii, przewoźne ramię C | Philips | Varadius Unity | 689 | 2017 | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii |

2. Termin przeprowadzenia testów: do 23 stycznia 2019r.

3. Miejsce przeprowadzenia testów– teren Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

4. Wykonanie testów zostanie zakończone wydaniem raportów dotyczących poszczególnych aparatów.

III. Wykaz wymaganych dokumentów, które razem stanowią kompletną ofertę:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zaproszenia.

2. Aktualny odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub

wydruk z CEIDG.

3. Certyfikat i zakres akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji , zgodnie z  załącznikiem nr 6 do

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011r.w  sprawie warunków bezpiecznego stosowania

promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2017r. Poz.884).

4. Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania

Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w

postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wykazana do jego reprezentacji we właściwym

rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

IV. Kryteria oceny ofert :

Kryterium -   najniższa cena 100%.

V. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę otrzyma pisemne zamówienie na realizację

przedmiotu zamówienia.

VI.Termin płatności.

Termin płatności – przelew do 30 dni od daty wystawienia faktury po wykonaniu usługi wykonania testów.

VII. RODO - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem 0000001580, numer NIP: 959-129-12-92, REGON: 000289785

- obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni p. Artur Fronczyk, tel.: 41 3671 354, e-mail.:

iod@wszzkielce.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego EZ/ZP/80/2019/UG

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę o dostępie do informacji publicznych

(Ustawa z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej Dz. U. 2018 poz..1330 t.j.)

-  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

-  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VIII. Faktury elektroniczne:

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. „o elektronicznym fakturowaniu w

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym” (Dz. U. 2018 poz. 2191) Zamawiający wyłącza stosowanie

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do przedmiotowego zamówienia.

IX. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami :

Krzysztof Krajewski  - Kierownik Działu Zaopatrzenia tel. 041/367-12-59  fax.  041/366-00-14

Lucyna Wysocka - Specjalista Działu Zaopatrzenia

Martyna Puchała  - Inspektor Ochrony Radiologicznej tel.kom.784060261.

X. Załączniki do Zaproszenia:

1.formularz ofertowy.

Ofertę należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736  Kielce, SEKRETARIAT z dopiskiem: „Oferta na wykonanie testów kontroli aparatów Rtg”,  do dnia 30.12.2019r. do godz.10.00.

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski